KONSOLIDĒTS 30.11.2017.

apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas 
2017.gada 24.oktobra sēdē (protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

“Būvmateriālu piegāde”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/098K

Daugavpils, 2017

I.Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2017/098K.

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | dzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu speciālists 304.kabinetā |
| Kontaktpersona | Olga Strelkova |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | olga.strelkova@dzksu.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: būvmateriālu piegāde.

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās:

  - 1.DAĻA “Koksnes plākšņu, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde”;

  - 2. DAĻA “Krāsas”;

  - 3.DAĻA “Sausā un gatavā špakteļmasa, montāžas putas, grunts un bituma mastika”;

  - 4.DAĻA “Linoleja piegāde”;

  - 5.DAĻA “Uzkausējamā jumta izolācijas ruļļu materiālu piegāde”.

- Iepirkuma CPV kods: 44111000-1 (būvmateriāli).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Paredzamā kopēja līgumu summa euro bez PVN: 70000 (septiņdesmit tūkstoši).

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

- Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts līgumslēdzēju pusēm vienojoties, līgumsumma paliek nemainīga.

- Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta,
 datums un laiks, ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 14.decembrim, plkst.14:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iepirkumu speciālists vai tā prombūtnes laikā Ekonomiskās-plānošanas daļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 14.decembrī, plkst.14.00, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams vienā oriģināla eksemplārā.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417, Latvija Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam “Būvmateriālu piegāde” ID Nr. SIA DDzKSU-2017/098K Neatvērt līdz 2017.gada 14.decembrim, plkst. 14:00

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

VIII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - titullapa (pēc izvēles).

  - satura rādītājs (pēc izvēles).

  - parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).

  - kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti), saskaņā ar nolikuma 35.punktu. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - parakstīts Finanšu un tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.

- Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

  - Finanšu un tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās cenas būvmateriālu piegādei. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktām prasībām, precīzi jāapraksta piedāvātās preces īpašības, tehniskie parametri, ražotāja nosaukums, modelis (ja ir); nav atļauts rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents” utt. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, nebūs precīza preces apraksta, Iepirkumu komisija uzskatīs piedāvājumu par prasībām neatbilstošu un neprecīzu.

  - Pretendents ir tiesīgs pievienot piedāvājumam piedāvātās preces ražotāja dokumentus par preces īpašībām un tehniskiem parametriem. Šādā gadījumā finanšu un tehniskajā piedāvājumā nav nepieciešams aprakstīt piedāvātās preces īpašības un tehniskus parametrus.

  - Finanšu un tehniskajā piedāvājumā cena par vienību un kopsumma jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu un tehniskajām piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai konkursa daļās:

| Nr. | Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 37.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). |
| 37.2. | Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze būvmateriālu piegādē, kur vismaz 1 (viena) pasūtījuma līgumcena nav mazāka par EUR 8000 (astoņi tūkstoši euro) bez PVN. Līgumam jābūt izpildītam. | Pieredzes apraksts par piegādes līgumiem saskaņa ar 4.pielikumu, norādot pasūtītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes vai izziņas, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. |

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

IX. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

XI. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. Pretendentam ir tiesības piedāvāt tehniskajā specifikācijā noteikto ražotāju preču vietā ekvivalentas preces.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

# VIII. Nolikuma pielikumu saraksts

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

4. Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta forma;

5. Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/098K

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Būvmateriālu piegāde”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/098K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;

2.5. ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

2.6. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.7. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

5. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

6. Piedāvājums iesniegts šādām daļām:______________________________________________

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/098K

nolikumam

Tehniskā specifikācija

1.DAĻA “Koksnes plākšņu, ķieģeļu un citu būvmateriālu piegāde”

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums un minimālās prasības | Mērv. | Īpatsvars |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Keramzīts: |
|  | Frakcijā 0-4mm | m3 | 0.001 |
|  | Frakcijā 0-6mm | m3 | 0.001 |
|  | Frakcijā 10-20mm | m3 | 0.001 |
|  | Silikāta ķieģelis (M125; biezums 88mm, platums 120 mm, garums 250 mm, blīvums ne mazāk kā 1705kg/m3) | gab. | 0.179 |
|  | Ķieģelis krāsns (M200; biezums 65mm, platums 120mm, garums 250mm) | gab. | 0.097 |
|  | Apdares ķieģelis (M300; biezums 88mm, platums 120mm, garums 250 mm, spiedes stiprība ne mazāk kā 30 N/mm2) | gab. | 0.013 |
|  | Apdares ķieģelis (M300; biezums 66mm, platums 120mm, garums 250 mm, spiedes stiprība ne mazāk kā 30 N/mm2) | gab. | 0.006 |
|  | Ķieģelis dūmvadu (M500; biezums 65mm, platums 120mm, garums 250mm, spiedes stiprība ne mazāk kā 50 N/mm2) | gab. | 0.050 |
|  | Šamota ķieģelis (ugunsdrošs), biezums 65mm, platums 114mm, garums 230mm) | gab. | 0.017 |
|  | Koka šķiedru plāksne (KŠP), biezums ne mazāk kā 3.2 mm | m2 | 0.039 |
|  | Kokskaidu plātne (KSP), loksnes izmērs ne mazāk kā 1.25 m x 2.50 m |
|  | biezums 10 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 12 mm | m2 | 0.002 |
|  | biezums 16 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 18 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 22 mm | m2 | 0.001 |
|  | Orientētās skaidu plātnes (OSB), loksnes izmērs ne mazāk kā 1.25 m x 2.50 m: |
|  | biezums 8 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 10 mm | m2 | 0.007 |
|  | biezums 12 mm | m2 | 0.004 |
|  | biezums 15 mm | m2 | 0.004 |
|  | biezums 18 mm | m2 | 0.002 |
|  | biezums 22 mm | m2 | 0.013 |
|  | Saplāksnis, šķira: • B – slīpēts, bez koksnes vainām; • P – speciālais pārklājums krāsošanai; • S – slīpēts, līdz vienam zaru labojumam uz kv.m; • BB – slīpēts, zaru labojumi; • WG – slīpēts, melni zari, izkrituši zari; • C – neslīpēts, melni zari, izkrituši zari; • W – sietveida (raupju) virsmas struktūra; • F – gluda virsma. (biezums ne mazāk kā 8 mm) | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 0.001 |
|  | Ruberoīds parastais: |
|  | RPP300 | m2 | 0.003 |
|  | RPP350 | m2 | 0.011 |
|  | RPK350 | m2 | 0.003 |
|  | Siltumizolācijas materiāls ruļļos (akmens vate), siltumvadītspēja ne vairāk kā: λD = 0.037 W/mK , (Paroc UNM 37 vai ekvivalents) |
|  | biezums 100 mm | m2 | 0.002 |
|  | biezums 150 mm | m2 | 0.002 |
|  | Siltumizolācijas materiāls plāksnes (akmens vate), siltumvadītspēja ne vairāk kā: λD = 0.036 W/mK , (Paroc vai ekvivalents): |
|  | biezums 50 mm | m2 | 0.004 |
|  | biezums 100 mm | m2 | 0.002 |
|  | biezums 150 mm | m2 | 0.001 |
|  | Siltumizolācijas materiāls ruļļos (minerālvate) siltumvadītspēja ne vairāk kā: λD = 0.040 W/mK , (Isover vai ekvivalents) |
|  | biezums 50 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 75 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 100 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 150 mm | m2 | 0.001 |
|  | Standarta ģipškartons, biezums ne mazāk kā 12.5mm, platums 1.2m (dažādi garumi) | m2 | 0.004 |
|  | Mitrumizturīgs ģipškartons, biezums ne mazāk kā 12.5mm, platums 1.2m (dažādi garumi) | m2 | 0.035 |
|  | Profili CD (biezums 60mm, platums 30mm, skārda biezums ne mazāk kā 0.5mm): |
|  | garums 2.6m | gab. | 0.008 |
|  | garums 3.0m | gab. | 0.008 |
|  | garums 3.5m | gab. | 0.001 |
|  | garums 4.0m | gab | 0.001 |
|  | Profili UD (biezums 30mm, platums 30mm, ne mazāk kā skārda biezums 0.5mm, garums 3.0m) | gab. | 0.012 |
|  | Profilu stiprinājumi (distanceri): |
|  | U-veida skava (distancers) CD profilam 0,7x60x60mm | gab. | 0.001 |
|  | U-veida skava (distancers) CD profilam 1x60x60mm | gab. | 0.026 |
|  | CD savienojums | gab. | 0.004 |
|  | Profili CW-50 (skārda biezums vismaz 0.5 mm) |
|  | garums 2.6 m | gab. | 0.002 |
|  | garums 3.0 m | gab. | 0.003 |
|  | Profili CW-75 (skārda biezums vismaz 0.5 mm) |
|  | garums 2.6 m | gab. | 0.003 |
|  | garums 3.0 m | gab. | 0.003 |
|  | Profili CW-100 (skārda biezums vismaz 0.5 mm) |
|  | garums 2.6m | gab. | 0.001 |
|  | garums 3.0m | gab. | 0.001 |
|  | Profili UW-50, skārda biezums vismaz 0.5 mm, garums 3.0 m | gab. | 0.002 |
|  | Profili UW-75, skārda biezums vismaz 0.5 mm, garums 3.0 m | gab. | 0.002 |
|  | Profili UW-100, skārda biezums vismaz 0.5 mm, garums 3.0 m | gab. | 0.002 |
|  | Grīdlīste (materiāls PVC, garums 2.5 m, veids (kabeļu kanāls), vismaz 20 toņu izvēle) | gab. | 0.017 |
|  | Stūris ārējais grīdlīstēm (materiāls PVC, vismaz 20 toņu izvēle) | gab. | 0.004 |
|  | Stūris iekšējais grīdlīstēm (materiāls PVC, vismaz 20 toņu izvēle) | gab. | 0.006 |
|  | Savienojuma elements grīdlīstēm (materiāls PVC, vismaz 20 toņu izvēle) | gab. | 0.008 |
|  | Nobeigums labais/kreisais grīdlīstēm (materiāls PVC, vismaz 20 toņu izvēle) | gab. | 0.011 |
|  | Koka grīdlīste, vismaz biezums 25 mm, platums 45 mm, garums 2,4 m | gab. | 0.020 |
|  | Koka grīdlīste, vismaz biezums 25 mm, platums 55 mm, garums 2,7 m | gab. | 0.024 |
|  | Putuplasts M15, garums 1000 mm, platums 500 mm: |  |
|  | biezums 30 mm | m2 | 0.004 |
|  | biezums 50 mm | m2 | 0.001 |
|  | biezums 100 mm | m2 | 0.001 |
|  | Koka durvju apmale, garums 2150 mm, biezums 10 mm, platums 70 mm | gab. | 0.019 |
|  | Pistole hermētiķim/silikonam, ietilpība 310 ml | gab. | 0.005 |
|  | Perforēta stūra šina metāla, garums 2,50 m, platums 0.35mm (0.235*0.235mm) | gab. | 0.003 |
|  | Nobeiguma līste ģipškartonam PVC, garums 3 m | gab. | 0.011 |
|  | Nobeiguma līste ģipškartonam PVC, garums 3 m ar līmlenti | gab. | 0.001 |
|  | Metāla nobeiguma līste, garums 3 m | gab. | 0.001 |
|  | Ota apaļa: |  |
|  | Nr.10 | gab. | 0.001 |
|  | Nr.12 | gab. | 0.001 |
|  | Nr.14 | gab. | 0.001 |
|  | Nr.16 | gab. | 0.001 |
|  | Ota plakana, 60% tops: |  |
|  | platums 25 mm | gab. | 0.001 |
|  | platums 30 mm | gab. | 0.001 |
|  | platums 40 mm | gab. | 0.006 |
|  | platums 50 mm | gab. | 0.008 |
|  | platums 100 mm | gab. | 0.001 |
|  | Maklavica 4*14 | gab. | 0.001 |
|  | Maklavica 50*150 | gab. | 0.002 |
|  | Krāsotāja veltnītis emulsijas krāsām |  |
|  | Ruļļa platums: 10 cm | gab. | 0.006 |
|  | Ruļļa platums: 15 cm | gab. | 0.001 |
|  | Ruļļa platums: 20 cm | gab. | 0.005 |
|  | Ruļļa platums: 25 cm | gab. | 0.001 |
|  | Krāsotāja veltnītis eļļas krāsām |  |
|  | Ruļļa platums: 10 cm | gab. | 0.006 |
|  | Ruļļa platums: 15 cm | gab. | 0.003 |
|  | Ruļļa platums: 20 cm | gab. | 0.005 |
|  | Ruļļa platums: 25 cm | gab. | 0.001 |
|  | Struktūrrullītis ar rokturi |
|  | Ruļļa platums: 16 cm | gab. | 0.001 |
|  | Ruļļa platums: 18 cm | gab. | 0.001 |
|  | Līme linolejam, mitrai līmēšanai, virsmām ar grīdas špakteli, betonu, grīdas skaidu plāksnes OSB un grīdas reģipša plāksnēm, krāsa – caurspidīgs |  |
|  | tilpums 5 l | gab. | 0.001 |
|  | tilpums 10 l | gab. | 0.001 |
|  | tilpums 20 l | gab. | 0.001 |
|  | Līme vismaz PVA B3, balta, (pēc izžūšanas caurspīdīga), vismaz 1 litrs | gab. | 0.001 |
|  | Līme PVA D3, balta, (pēc izžūšanas caurspīdīga), vismaz 1 litrs | gab. | 0.001 |
|  | Enkurs M8 mis. | gab. | 0.001 |
|  | Enkurs M10 mis. | gab. | 0.001 |
|  | Uzgrieznis M6 | gab. | 0.069 |
|  | Uzgrieznis M12 | gab. | 0.001 |
|  | Paplāksne M6 | gab. | 0.069 |
|  | Paplāksne M8 | gab. | 0.022 |
|  | Vītņstienis, garums 1 m: |  |
|  | Diametrs 6 mm (M6) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 8 mm (M8) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 10mm (M10) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 12mm (M12) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 14mm (M14) | gab. | 0.001 |
|  | Vītņstienis, garums 2 m: |  |
|  | Diametrs 6 mm (M6) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 8 mm (M8) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 10mm (M10) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 12mm (M12) | gab. | 0.001 |
|  | Diametrs 14mm (M14) | gab. | 0.001 |
|  | Tērauda armatūras siets, acs diametrs 100x100 mm, loksnes izmērs 1x3 m: |  |
|  | Stiegas diametrs 3 mm | m2 | 0.002 |
|  | Stiegas diametrs 4 mm | m2 | 0.004 |
|  | Stiegas diametrs 5 mm | m2 | 0.001 |
|  | Stiegas diametrs 6 mm | m2 | 0.001 |
|  | Tērauda armatūras siets, acs diametrs 150x150 mm, loksnes izmērs 1x3 m: |  |
|  | Stiegas diametrs 3 mm | m2 | 0.001 |
|  | Stiegas diametrs 4 mm | m2 | 0.001 |
|  | Stiegas diametrs 5 mm | m2 | 0.001 |
|  | Stiegas diametrs 6 mm | m2 | 0.001 |
|  | Polietilēna plēve (caurspīdīga), biezums ne mazāk kā 0.160 mm, platums 6 m | m | 0.006 |
|  | Polietilēna plēve (caurspīdīga), biezums ne mazāk kā 0.200 mm, platums 3 m | m | 0.008 |
|  | Stiklašķiedras siets smalkais | m2 | 0.003 |
|  | Stiklašķiedras siets rupjais | m2 | 0.002 |
|  | Metāla siets apmetumam | m2 | 0.003 |
|  | Universālais eļļošanas līdzeklis (minerāleļļa), aerosols, ne vairāk kā 200 ml, īpašības: aizsargā metāla virsmas no korozijas, atgrūž mitrumu, tīra dažādus mehānismus (WD-40 vai ekvivalents) | gab. | 0.002 |
|  | Šķidinātājs-acetons, vismaz 1 litrs | gab. | 0.002 |
|  | Smilšaudekls, platums 120 mm |  |
|  | Frakcija (graudainība) P60 | m | 0.001 |
|  | Frakcija (graudainība) P80 | m | 0.001 |
|  | Frakcija (graudainība) P100 | m | 0.001 |
|  | Frakcija (graudainība) P120 | m | 0.001 |
|  | Frakcija (graudainība) P150 | m | 0.001 |
|  | Frakcija (graudainība) P180 | m | 0.001 |
|  | Presēts, hermētiska polietilēna šuvju blīvētājs, d=30 | m | 0.001 |
|  | Koka logu līste, garums 2.4 m, platums 10 mm, biezums 10 mm | m | 0.004 |
|  | Viļņotas bitumena loksnes jumtam, loksnes biezums vismaz 3.5 mm (Ondulaine vai ekvivalents) | m2 | 0.003 |
|  | Bezazbesta šīferis, nekrāsots (pelēks), EUROFALA vai ekvivalents, izmēra pieļaujama svārstība +/- 200mm: |
|  | garums 1750 mm, platums 1130 mm | m2 | 0.002 |
|  | garums 2500 mm, platums 1130 mm | m2 | 0.001 |
|  | garums 1250 mm, platums 1130 mm | m2 | 0.001 |
|  | Profilēts tērauda jumta/sienas segums, PP20, cinkots (Rannila vai ekvivalents) | m2 | 0.001 |
|  | Profilēts tērauda sienas profils, PP20, krāsots, PE pārklājums (Rannila vai ekvivalents) | m2 | 0.003 |
|  | Fiksators durvju (ar atsperi ) |  |
|  | garums 20 cm | gab. | 0.002 |
|  | garums 30 cm | gab. | 0.002 |
|  | Logu sturis, izmērs 75*75*14*2mm | gab. | 0.001 |
|  | Durvju sturis, izmērs 120*120*14*4mm | gab. | 0.001 |
|  | Durvju sturis, izmērs 150*150*14*4mm | gab. | 0.001 |
|  | Betona teknes bloks, platums vismaz 300mm | m | 0.001 |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, kopā ar pasūtītām precēm jāiesniedz attiecīgo preču tehniskās datu lapas/īpašību deklarācijas utt., kā arī drošības datu lapas precēm, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas un maisījumi.

4. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro) bez PVN.

2.DAĻA “Krāsas”

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p.k | Nosaukums | Segtspēja (m2/litrs) | Žūšanas laiks līdz 3.pakapei | Mērv. | Īpatsvars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkīda emaljas krāsa (PF-115 analogs) |  |
| 1. | Balta (bundža 0,9 – 1 litrs) | ne mazāk kā 9 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.022 |
| 2. | Balta (bundža 2,5 – 3 litri) | ne mazāk kā 9 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.040 |
| 3. | Balta (bundža 5 - 8 litri) | ne mazāk kā 9 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 4. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi) (bundža 0,9 – 1 litrs) | no 9 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.007 |
| 5. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 2,5 – 3 litri) | no 9 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.204 |
| 6. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 5 - 8 litri) | no 9 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| Fasādes krāsas (akrila) |  |
| 1. | Balta (bundža 0,9 – 1 litrs) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 2. | Balta (bundža 2,5 – 3 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.022 |
| 3. | Balta (bundža 7,5 - 10 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.066 |
| 4. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 0,9 – 1 litrs) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 5. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 2,5 – 3 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 6. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 7,5 – 10 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.080 |
| Ūdens dispersijas krāsas, līmes krāsas |  |
| 1. | Balta (bundža 0,9 – 1 litrs) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 2. | Balta (bundža 2,5 – 3 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.007 |
| 3. | Balta (bundža 5 - 8 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.168 |
| 4. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 0,9 – 1 litrs) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 5. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 2,5 – 3 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.001 |
| 6. | Krāsaina (bāzes krāsa + tonēšana (vismaz 10 dažādi toņi)) (bundža 5 - 8 litri) | no 6 līdz 11 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.146 |
| Grīdas krāsas |  |
| 1. | Bundža 0,9 – 1 litrs | no 7 līdz 12 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.007 |
| 2. | Bundža 2,5 – 3 litri) | no 7 līdz 12 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.026 |
| 3. | Bundža 5 - 8 litri | no 7 līdz 12 m2/l | ne ilgāk par 24st. | litrs | 0.161 |
| šķīdinātājs WHITE SPIRIT |  |
| 1. | Bundža 1 litrs |  |  | litrs | 0.044 |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, kopā ar pasūtītām precēm jāiesniedz attiecīgo preču kvalitātes/atbilstības dokumenti utt., kā arī drošības datu lapas precēm, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas un maisījumi.

4. Pretendents piedāvā krāsas, kur maksimāli pieļaujamais gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs ne vairāk kā 300 g/l.

5. Pretendentam, kurš tiks atzīts par pretendentu, kuram būtu piešķiramās līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja pieprasījuma, jāiesniedz piedāvāto krāsu toņu nosaukumu katalogs.

6. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 8000.00 (astoņi tūkstoši euro) bez PVN.

3.DAĻA “Sausā un gatavā špakteļmasa, montāžas putas, grunts un bituma mastika”

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums un minimālās prasības | Mērv. | Īpatsvars |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sausā špakteļmasa Nivorapid (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.006 |
| 2. | Sausā špakteļmasa Vetonit LR (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.047 |
| 3. | Sausā špakteļmasa Rotband (iepak. ne mazāk ka 30 kg) | iepak. | 0.242 |
| 4. | Remontmaisījums „Skrepa” (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.001 |
| 5. | Gipša apmetuma MP-75 (iepak. ne mazāk ka 40 kg) | iepak. | 0.114 |
| 6. | Sausais apmetuma „Knauf” KZ (iepak. ne mazāk ka 30 kg) | iepak. | 0.011 |
| 7. | Sausais cementa kaļķu maisījums apmetumam Sakret CLP (ārdarbiem) (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.001 |
| 8. | Sausais cementa kaļķu maisījums mūrēšanai Sakret ZM (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.019 |
| 9. | Gatavā špakteļmasa Akroplast (iepak. ne mazāk ka 1.7 kg) | iepak. | 0.003 |
| 10. | Hermētiķis Tenaplast (balts) (iepak. ne mazāk ka 15 kg) | iepak. | 0.002 |
| 11. | Hermētiķis Tenaplast (peleks) (iepak. ne mazāk ka 15 kg) | iepak. | 0.002 |
| 12. | Hermētiķis Tenaplast (balts) (iepak. ne mazāk ka 1 kg) | iepak. | 0.026 |
| 13. | Hermētiķis Tenaplast (peleks) (iepak. ne mazāk ka 1 kg) | iepak. | 0.023 |
| 14. | Celtniecības (montāžas) putas (ziemas) ne mazāk ka 750mm | gab. | 0.096 |
| 15. | Celtniecības (montāžas) putas (vasara) ne mazāk ka 500mm | gab. | 0.017 |
| 16. | Putu tīrīšanas līdzeklis ne mazāk ka 500mm | gab. | 0.005 |
| 17. | Grunts “Praimer G” (iepak. ne mazāk ka 10 L) | iepak. | 0.001 |
| 18. | Grunts “Praimer G” (iepak. ne mazāk ka 5 L) | iepak. | 0.001 |
| 19. | Tiefgrunt (iepak. ne mazāk ka 10 L) | iepak. | 0.002 |
| 20. | Tiefgrunt (iepak. ne mazāk ka 5 L) | iepak. | 0.007 |
| 21. | Betonkontakt (iepak. ne mazāk ka 10 L) | iepak. | 0.002 |
| 22. | Betonkontakt (iepak. ne mazāk ka 5 L) | iepak. | 0.003 |
| 23. | Mitruma izolācijas līdzeklis Hidrofobs (iepak. ne mazāk ka 5 L) | iepak. | 0.003 |
| 24. | Koksnes aizsarglīdzeklis Pinotex (iepak. ne mazāk ka 5 L) | iepak. | 0.001 |
| 25. | Jumta hermētiķis (iepak. ne mazāk ka 310ml) | iepak. | 0.025 |
| 26. | Sanitārais hermētiķis (iepak. ne mazāk ka 310ml) | iepak. | 0.019 |
| 27. | Universālais hermētiķis (iepak. ne mazāk ka 310ml) | iepak. | 0.019 |
| 28. | Jumta bituma mastika (iepak. ne mazāk ka 10 kg) | iepak. | 0.006 |
| 29. | Jumta bituma mastika (iepak. ne mazāk ka 20 kg) | iepak. | 0.002 |
| 30. | Modificēta asfalta kaučuka jumta hidroizolācijas mastika (iepak. ne mazāk ka 10 kg) | iepak. | 0.001 |
| 31. | Māls (iepak. ne mazāk ka 40kg) | iepak. | 0.007 |
| 32. | Fasādes špaktele Caparol (iepak. ne mazāk ka 25kg) | iepak. | 0.002 |
| 33. | Špaktele BAK Sakret (iepak. ne mazāk ka 25kg) | iepak. | 0.019 |
| 34. | Flīžu līme (C1 klase) (iepak. ne mazāk ka 25kg) | iepak. | 0.002 |
| 35. | Flīžu līme (C2 klase) (iepak. ne mazāk ka 25kg) | iepak. | 0.011 |
| 36. | Flīžu šuvotājs, min./max. līmes biezums 1-7 mm, vismaz 25 krāsu izvēle, vismaz 2kg/iepak. |  | 0.001 |
| 37. | Izlīdzinošā java RenoRapid (iepak. ne mazāk ka 25kg) | iepak. | 0.003 |
| 38. | Cements (M500; ne mazāk kā 40 kg/ iepak.) | iepak. | 0.011 |
| 39. | Cements (M500; ne mazāk kā 25 kg/ iepak.) | iepak. | 0.016 |
| 40. | Betons klons, ne mazāk kā 25 kg/iepak., grauda lielums – līdz 8 mm, apstrādes temperatūra un pamatnes temperatūra - no +5°C līdz +25°C, stiprības klase C25, ārdarbiem un iekšdarbiem. | iepak. | 0.039 |
| 41. | Balta smalkgraudaina špaktele koka virsmām Akroplast, zūšanas laiks ne vairāk kā 2 stundas, ne mazāk kā 0.7 kg/iepak. | iepak. | 0.001 |
| 42. | Akrila hermētiķis (ārdarbiem/iekšdarbiem, balts, tilpums - 310ml) | gab. | 0.019 |
| 43. | Akrila hermētiķis (ārdarbiem/iekšdarbiem, caurspīdīgs, tilpums - 310ml) | gab. | 0.016 |
| 44. | Smiltis ar frakciju 0-2 mm, ne mazāk kā 25 kg/iepak. | iepak. | 0.021 |
| 45. | Sintētiskā lateksa piedeva cementa javām Planicrete (iepak. ne mazāk ka 5kg) | iepak. | 0.005 |
| 46. | Sintētiskā lateksa piedeva cementa javām Planicrete (iepak. ne mazāk ka 10kg) | iepak. | 0.001 |
| 47. | Kaļķa-cementa apmetums ZKP (iepak. ne mazāk ka 25kg) | iepak. | 0.016 |
| 48. | Murjava HAVEK M10 (iepak. ne mazāk ka 40 kg) | iepak. | 0.006 |
| 49. | Flīžu līme CM17 (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.011 |
| 50. | Sausā špakteļmasa UNIFLOT (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.002 |
| 51. | Vetonit WEBER 4150 (iepak. ne mazāk ka 25 kg) | iepak. | 0.003 |
| 52. | Celtniecības (montāžas) putas (vasara) ne mazāk ka 750mm |  | 0.085 |
| 53. | Penotex ULTRA (iepak. ne mazāk ka 10 L) | iepak. | 0.001 |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, kopā ar pasūtītām precēm jāiesniedz attiecīgo preču kvalitātes/atbilstības dokumenti utt., kā arī drošības datu lapas precēm, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas un maisījumi.

4. Piedāvājot ekvivalentas preces, pretendents tehniskajam un finanšu piedāvājumam pievieno ražotāja dokumentus par piedāvātās preces īpašībām.

5. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 25000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN.

4.DAĻA “Linoleja piegāde”

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums un minimālas prasības | Platums (m) | Biezums (mm) | Mērvienība | Īpatsvars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linolejs, 0.25mm virskārta 31. klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 1.5 | m2 | 0.001 |
| 2. | Linolejs, 0.25mm virskārta 31. klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 2.6 | m2 | 0.001 |
| 3. | Linolejs, 0.40mm virskārta 32. klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 2.0 | m2 | 0.018 |
| 4. | Linolejs, 0.35mm virskārta 32.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 2.4 | m2 | 0.402 |
| 5. | Linolejs, 0.35mm virskārta 32.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 2.8 | m2 | 0.179 |
| 6. | Linolejs, 0.6-0.8mm virskārta 33.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 2.4-3.0 | m2 | 0.402 |
| 7. | Linolejs homogēnais 33.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2/3/4 | 2.0 | m2 | 0.001 |
| 8. | Linolejs homogēnais 43.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2 | 2.0 | m2 | 0.001 |
| 9. | Linolejs dabīgs 33.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2 | 2.0 | m2 | 0.001 |
| 10. | Linolejs dabīgs 34.klase, vismaz 10 dažādu krāsu piedāvājums | 2 | 3.2 | m2 | 0.001 |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Piegādātājam jānodrošina linoleja, kas noteikt tehniskās specifikācijas tabulas 1.-7.rindās, piegādi ar platumu 2m, 3m, 4m, saskaņā ar pasūtījumu. Linoleja ar platumu 4m aizvietošana ar linoleju 2m platumā nav pieļaujama.

4. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena bez PVN ne vairāk kā EUR 7000.00 (septiņi tūkstoši euro) gadā.

5.DAĻA “Uzkausējamā jumta izolācijas ruļļu materiālu piegāde”

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums minimālās prasības | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkcijas nosaukums | Uzkausējamais jumta izolācijas ruļļu materiāls | m2 | 8150 |
| 2. | Lietošanas veids | Uzkausējamais |  |  |
| 3. | Bituma masas veids | Mod.SBS |  |  |
| 4. | Veids | Virskārta |  |  |
| 5. | Biezums (mm) | 4.00 |  |  |
| 6. | Pamata armējums | Poliesters |  |  |
| 7. | Bituma masa mod.(gr./m2) | Ne mazāk par 3250 |  |  |
| 8. | 1 m2 klāja svars (kg) | 5 |  |  |
| 9. | Rūpnīcas izgatavotajai garantija | Ne mazāk par 10 gadiem |  |  |
| 10. | Lokanība | Ne augstāk -15(C |  |  |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena bez PVN ne vairāk kā EUR 15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro) gadā.

3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/098K

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvmateriālu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/098K prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties šādas preces par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (ražotājs, izmērs, īpašības) | Mērvienība | Īpatsvars/Daudzums | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Vērtējama cena 2x1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Kopēja vērtējama cena: |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/098K

nolikumam

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

Nozīmīgāko preču piegāžu saraksts

| Nr. p.k. | Īss līguma priekšmeta apraksts | Attiecīgās piegādes apjoms, līgumsumma | Līguma izpildes gads vai laikposms (no-līdz) | Piegādes saņēmējs/pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. PIELIKUMS atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/098K

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

PIRKUMA LĪGUMS

Nr.SIA DDzKSU-2017/___

###### Daugavpilī                                       	           		                                2017.gada  ________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 (turpmāk – Pircējs), tās valdes locekļa _______________ personā, kurš rīkojas  uz Statūtu pamata, no vienas puses

un

__________________ “_______________”, vienotais reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese: ___________________, (turpmāk – Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas  uz __________pamata, no otras puses,  pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma „____________________”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-_________, rezultātiem, Latvijas Republikas likumdošanu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz sekojoša satura pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā ____________________ (turpmāk – Prece), atbilstoši finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.__), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņotas starp pusēm.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena bez PVN 21% –__________ EUR (_________euro), pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preču vienību cenas Līguma darbības laikā ir nemainīgas un atbilstošas finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.__).

2.3. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

2.4. Pircējam ir tiesības samazināt Līgumcenu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu un šinī gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.

2.5. Samaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un Pircējs to apliecinājis, parakstot  pavadzīmi.

3. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI, TERMIŅI

PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

3.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

3.2. Pārdevējs Preci piegādā ___(_______) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

3.3. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu.

3.4. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā ar preces daudzumu, marķējuma neatbilstību, preces iepakojumu.

- PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA

4.1. Pārdevējs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ja to paredz preču lietošanas specifika, arī ekspluatācijas noteikumi rakstveidā valsts valodā.

4.2. Preces garantijas laiks ir noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.3. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

4.4. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

4.5. Garantijas saistības neattiecas uz precēm, kas bojātas Pircēja vainas, tajā skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, kā arī nepārvaramas varas ietekmes rezultātā.

4.6. Garantija neietekmē Pircēja tiesības pieteikt Pārdevējam pretenziju par preces neatbilstību līguma nosacījumiem.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

5.1. Visas nesaskaņas un strīdi Līguma sakarā, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķirami Latvijas Republikas tiesās, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

5.4. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto samaksas termiņu, tad maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no summas, kas norādīta preču pavadzīmē, par katru kavējuma dienu.

5.5. Ja Pārdevējs neizpilda pasūtījumu un vispār nepiegādā pieteikto Preci, kā arī gadījumā, ja Pircējs vienpusējā kārtā ir atkāpies no Līguma, tad Pārdevējs maksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

5.6. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

5.7. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

5.8. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu pastāvēšanu apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz Līgumcenas izlietošanai. Līgums ir saistošs līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.

6.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts Pusēm par to rakstisku vienojoties, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums, kļūstot par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, attiecīgajai Līguma Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā nekavējoties lauzt Līgumu, uzliekot par pienākumu segt vainīgajai Pusei visus zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

7. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

7.1.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līguma saturu, piekrīt visiem tā punktiem un atzīst to par abpusēji izdevīgu.

7.2. Pusēm nav tiesību sniegt un/vai izpaust trešajām personām informāciju, kas taptu tām zināma šī Līguma darbības laikā.

7.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

7.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7.(septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

7.5. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

7.6. Līgums sastādīts 2(divos) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai  Pusei.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PIRCĒJS | PĀRDEVĒJS |
| --- | --- |
| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS Swedbank |  |
| kods HABALV22 |  |
| LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| tālr. 654-07290, fakss 654-38872 |  |

___________________ ________________

z.v.

# Footnotes

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Vienību skaits ir indikatīvs un norāda plānoto pasūtījumu apjomu. Iepirkuma līguma darbības laikā norādītais apjoms Pasūtītājam nav saistošs – tas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām var tikt samazināts vai palielināts.