SKAIDROJUMI

Iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu

ATKLĀTS KONKURSS

“Elektrotehnisko materiālu piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/031K

2018.gada 25.jūnija sēdē (protokols Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas jautājumu iepirkuma “Elektrotehnisko materiālu piegāde” ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/031K ietvaros, un nolēma sniegt skaidrojumus šādā redakcijā:

ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Atsaucoties uz SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” izsludināto  atklātu konkursu Nr. SIA DDzKSU-2018/031K „Elektrotehnisko materiālu piegāde” vēlamies precizēt tehniskās specifikācijas sekojošās pozīcijas:

| Nr.p.k. | Elektrotehnisko materiālu nosaukumi, minimālās prasības |  |
| --- | --- | --- |
| 24. | Elektriskā spuldze /100W/ | Lūdzu precizēt spuldzes tehnisko parametrus (spuldzes tipu un ligzdas izmēru) |
| 26. | Elektriskā spuldze /40W/ | Lūdzu precizēt spuldzes tehnisko parametrus (spuldzes tipu un ligzdas izmēru) |
| 27. | Elektriskā spuldze /60W/ | Lūdzu precizēt spuldzes tehnisko parametrus (spuldzes tipu un ligzdas izmēru) |
| 30. | Elektriskā spuldze /lum 36W/ | Lūdzu precizēt spuldzes tehnisko parametrus (spuldzes tipu un ligzdas izmēru) |
| 31. | Elektriskā spuldze /lum 18W/ | Lūdzu precizēt spuldzes tehnisko parametrus (spuldzes tipu un ligzdas izmēru) |
| 36. | Elektriskā spuldze /lum 58W/ | Lūdzu precizēt spuldzes tehnisko parametrus (spuldzes tipu un ligzdas izmēru) |
| 38. | Gaismeklis /sien/ | Lūdzu precizēt gaismekļa tehniskos parametrus |
| 78. | cilpa-āķis /spriegot/ | Lūdzu precizēt preces izmērus |
| 86. | drošinātāja turētājs | Lūdzu precizēt drošinātāja turētaja izmērus |
| 91. | dēlis skaitītājam /ar autom. sadali | Lūdzu precizēt skaitītāji dēļa izmērus |
| 92. | dēlis /el skait/ | Lūdzu precizēt dēļa izmērus |
| 106. | fiksators /DIN/ | Lūdzu precizēt fiksatora tehniskos parametrus |
| 107. | fiksators /troses/ | Lūdzu precizēt troses fiksatora tehniskos parametrus |
| 111. | izolente k/v | Lūdzu precizēt izolentes izmērus un pielietojumu |
| 157. | kārba /herm/ | Lūdzu precizēt kārbas izmērus un pielietojumu |
| 160. | kārba /nozar/ z/a | Lūdzu precizēt kārbas izmērus |
| 167. | markeris | Lūdzu precizēt markera funkcionālās īpašības un līnijas biezumu |
| 171. | pamatne /droš/ | Lūdzu precizēt pamatnes izmērus |
| 176. | patron /piekar/ | Lūdzu precizēt preces nosaukumu un tehniskos parametrus |
| 185. | Skavas kab | Lūdzu precizēt skavu izmērus |
| 186. | Skavas trosu | Lūdzu precizēt skavu izmērus |
| 187. | Sliede DIN | Lūdzu precizēt DIN sliedes izmērus |
| 188. | Slēdzene piek. | Lūdzu precizēt slēdzenes izmērus |
| 214. | troses sprieg | Lūdzu precizēt troses tehniskos parametrus |
| 224. | kalts SDS plakanais | Lūdzu precizēt preces tehniskos parametrus |
| 225. | uzgaļi /kab/ | Lūdzu precizēt kabeļu izgaļu izmērus |
| 231. | vāks kārbai | Lūdzu precizēt vāka izmērus |
| 234. | zīme*bistami elektr* | Lūdzu precizēt preces izmērus |

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Precizētās tehniskās specifikācijas pozīcijas jaunā redakcijā ir šādas:

| Nr.p.k. | Elektrotehnsko materiālu nosaukumi, minimālās prasības |
| --- | --- |
| 24. | elektriskā kvēlspuldze /100W/E27/ |
| 26. | elektriskā kvēlspuldze /40W/E27/ |
| 27. | elektriskā kvēlspuldze /60W/E27/ |
| 30. | spuldze /lum/T8/36W/ |
| 31. | spuldze /lum/T8/18W/ |
| 36. | spuldze /lum/T8/58W/ |
| 38. | gaismeklis /sien/, „Laiviņa” 60W, IP40 |
| 78. | spriegotājs āķis-cilpa 10*125 |
| 86. | PN2 Drošinātāja pamatne |
| 91. | dēlis skaitītājam /1F/ar autom. sadali/ |
| 92. | dēlis skaitītajam /1F/ |
| 106. | troses fiksators /DIN 741/2-4mm |
| 107. | troses fiksators /duplex/bg-s/2-4mm |
| 111. | izolente kokvilnas 15*10m, 1000V |
| 157. | kārba /herm/48*62*38/IP54 |
| 160. | nozarkārba z/a, D80 H45 |
| 167. | marķeris permanent/1mm |
| 171. | drošinātāja pamatne/E-27 |
| 176. | piekaramā ietver, farfora /E27 |
| 185. | skavas kabeļa 7-10mm |
| 186. | troses savilcējs 4mm |
| 187. | sliede DIN 1m*35mm |
| 188. | piekaramā slēdzene 70mm, 3 atslēgas |
| 214. | spriegotājs āķis-cilpa 8*110 |
| 224. | kalts SDS plakanais 20*250mm |
| 225. | uzgaļu ligzda 1.5-2.5 |
| 231. | montāžas kārbas vāks 80mm |
| 234. | zīme *bistami elektr* 100mm, pašlīme |

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 56.punktam, pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.