UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 13.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/154P

„Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr.654 34979.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 20.jūnijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

13.06.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/154P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/154P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/154P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

13.06.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/154P

DARBA  UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15 ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

1. Izpildīt esošās ūdens uzskaites sistēmas apsekošanu mājas telpās, precīzai nepieciešamo materiālu un darba apjoma aprēķināšanai.

2. Uzstādīšanai pielietot ūdens uzskaites ierīces, kas atbilst 2006.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”.

3. Skatītāja tehniskās prasības:

- nominālais diametrs Dn15;

- maksimālā plūsma 2,5 m3/h;

- skaitītāja temperatūras diapazons no +300C līdz +900C;

- jūtības klase plūsmas profilam U0, D0;

- precizitātes klase R160H (obligāti norādīt R vērtību vertikālā stāvoklī).

4. Montēt misiņa pretvārstus (patērētāja pusē) pēc ūdens uzskaites mērierīces.

5. Ūdens patēriņa ierīcei jābūt aprīkotai ar iebūvēto vai pievienojamo intelektuālo skaitīšanas mehānismu.

6. Pieslēgt mājas aukstā ūdens kopējo skaitītāju vienotai automātiskās uzskaites sistēmai.

7. Datu pārraidei sistēmā izmantot M-Bus vai Wireless M-Bus protokolu.

8. Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas nodrošina informācijas tālvadības nolasīšanu un nosūtīšanu no ūdens patēriņa mērītājiem ar M-Bus vai WM-Bus master/converter Ethernet.

9. Izmantot esošo Ethernet pieslēgumu (savienojumam ar SIA „DDzKSU” datu serveri) caur komutatoru (Ethernet switch), kas atrodas dzīvojamās mājas automatizētā siltummezglā.

10. Veikt ūdens sistēmas pieslēgšanas, programmēšanas, iestatīšanas un pārbaudes darbus, kā arī nodrošināt apsaimniekojošās organizācijas personāla apmācību pēcgarantijas periodā.

11. Sniegt informāciju par iekārtām, kas ir nepieciešamas ūdens sistēmas programmēšanai, iestatīšanai un pārbaudei pēcgarantijas periodā.

12. Montēt ūdens skaitītāju atbilstoši Latvijas Republikas tehniskajām prasībām.

13. Projekta realizēšanas laikā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt darbus Latvijas Republikā sertificētajiem speciālistiem.

14. Izstrādāt un iesniegt apjoma un tāmes dokumentāciju ievērojot LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasības, kā arī atsevišķi sagatavot apjoma un tāmes dokumentāciju, lai dzīvojamā māja varētu pretendēt Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.47 (Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās) 17.2.p.p.

15. Paredzēt iespējamos virsizdevumus, kas varētu rasties skaitītāju montāžas/ demontāžas laikā.

16. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu.

17. Pēc darbu izpildes informēt apsaimniekojošo organizāciju par ūdens mērierīču plombēšanu.

18. Ziņas pār māju: ēkas celšanas gads 1956.: 1 kāpņu telpa, 3 stāvi, 12 telpas, kopējais ūdens uzskaites ierīču daudzums 39 gab. (19 gab. dzīvokļu aukstā ūdens skaitītāji, 19 gab. dzīvokļu karstā ūdens skaitītāji, 1 aukstā ūdens ievada skaitītājs).

19. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos tehniķis S.Zaharovs tālr. 654-34979.

3.pielikums

01.06.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/154P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/154P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/154P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv