Rīgā

15.01.2024. Nr. 06-01/210

Uz  22.11.2023. Nr. 1.6/0904

Reģ. NKMP 22.11.2023. Nr. 09475/2023

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums”

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

pasts@ddzksu.lv

Par jumta seguma nomaiņu Daugavpilī, Lāčplēša ielā 3

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) ir saņemta informācija, ka saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 3, kura atrodas reģiona nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs”, (valsts aizsardzības Nr. 7429) teritorijā, par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu jumta seguma nomaiņai.

Saskaņā ar Likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pantu, kā arī  Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 ”Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 35., 42. punkta nosacījumiem, Pārvaldei nav iebildumu pret  jumta seguma nomaiņu.

Lai nodrošinātu arī pilsētbūvniecības piemineklī ietilpstošo ēku jumtu ainavas viendabīgumu, rekomendējam  pielietot valcprofila metāla segumu pelēkā toņu gammā.

Īpaša darbu atļauja, kā arī papildus būvniecības dokumentācijas saskaņošana Pārvaldē nav nepieciešama.

Pārvaldes

Arhitektūras un mākslas daļas vadītājas vietnieks 	(paraksts*)          		N. Piļāns

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

A.Igals 67223328

aivars.igals@mantojums.lv