[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

29.11.2011.g.______ Nr.140md______                                                                                
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/140P
Par energoaudita veikšanu administratīvo  ēku                                                       Liepājas ielā 21, Inženieru ielā 2A, Imantas ielā 35A,  Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī                                                 
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Veikt administratīvo  ēku Liepājas ielā 21, Inženieru ielā 2A, Imantas ielā 35A,             Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī  energoauditu saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1 –  4 lpp.)
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,Daugavpilī,
      kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada  06.decembra plkst. 17:00.
4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. janvāris.
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.      

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

Tehniskais uzdevums
atskaites izstrādāšanai par energoaudita veikšanu administratīvas ēkas       Liepājas ielā 21
1. Atskaitei par energoaudita izpildi ir jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas normatīvu prasībām.

2. Veikt ēku ārējo norobežojošo konstrukciju apsekošanu.

3. Noteikt konstrukcijas veidu un stāvokli, noteikt esošā bēniņu pārseguma un pagrabtelpu siltumizolācijas biezumu, sniegt atzinumu.

4. Izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes stāvokli, sniegt atzinumu.

5. Izvērtēt logu un durvju stāvokli koplietošanas telpās, sniegt atzinumu.

6. Apsekot un novērtēt iekšmāju siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvokli, sniegt atzinumu.

7. Apsekot un novērtēt mājas ventilācijas sistēmu, sniegt atzinumu.

8. Sniegt ārējo būvniecības konstrukciju, bēniņu pārseguma termoizolācijas un siltumapgādes cauruļvadu sistēmas energoefektivitātes termogrāfisko raksturojumu. Sniegt krāsaino izdruku.

9. Atskaiti un apsekošanu jāveic sertificētam speciālistam. 

10. Atskaiti saskaņot ar SIA ,,DDzKSU”.

11. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos:

- RTD vadītāja V.Ragele tālr.654-34043

12. Ziņas par ēku Liepājas ielā 21: 3 – stāvu,  būvēšanas gads – 1988.g., kopējā platība – 1212.1m²; apkurināmā platība – 1212.1m².

Tehniskais uzdevums
atskaites izstrādāšanai par energoaudita veikšanu administratīvas ēkas       Inženieru ielā 2A
1. Atskaitei par energoaudita izpildi ir jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas normatīvu prasībām.

2. Veikt ēku ārējo norobežojošo konstrukciju apsekošanu.

3. Noteikt konstrukcijas veidu un stāvokli, noteikt esošā bēniņu pārseguma un pagrabtelpu siltumizolācijas biezumu, sniegt atzinumu.

4. Izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes stāvokli, sniegt atzinumu.

5. Izvērtēt logu un durvju stāvokli koplietošanas telpās, sniegt atzinumu.

6. Apsekot un novērtēt iekšmāju siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvokli, sniegt atzinumu.

7. Apsekot un novērtēt mājas ventilācijas sistēmu, sniegt atzinumu.

8. Sniegt ārējo būvniecības konstrukciju, bēniņu pārseguma termoizolācijas un siltumapgādes cauruļvadu sistēmas energoefektivitātes termogrāfisko raksturojumu. Sniegt krāsaino izdruku.

9. Atskaiti un apsekošanu jāveic sertificētam speciālistam. 

10. Atskaiti saskaņot ar SIA ,,DDzKSU”.

11. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos:

- RTD vadītāja V.Ragele tālr.654-34043

- NAI-2 vadītāja A.Osipova tālr.654-42702

12. Ziņas par ēku Inženieru ielā 2a: 1– stāvu,  būvēšanas gads – 1965.g., kopējā platība – 269.2m²; apkurināmā platība – 269.2m².

Tehniskais uzdevums
atskaites izstrādāšanai par energoaudita veikšanu administratīvas ēkas       Imantas ielā 35A
1. Atskaitei par energoaudita izpildi ir jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas normatīvu prasībām.

2. Veikt ēku ārējo norobežojošo konstrukciju apsekošanu.

3. Noteikt konstrukcijas veidu un stāvokli, noteikt esošā bēniņu pārseguma un pagrabtelpu siltumizolācijas biezumu, sniegt atzinumu.

4. Izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes stāvokli, sniegt atzinumu.

5. Izvērtēt logu un durvju stāvokli koplietošanas telpās, sniegt atzinumu.

6. Apsekot un novērtēt iekšmāju siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvokli, sniegt atzinumu.

7. Apsekot un novērtēt mājas ventilācijas sistēmu, sniegt atzinumu.

8. Sniegt ārējo būvniecības konstrukciju, bēniņu pārseguma termoizolācijas un siltumapgādes cauruļvadu sistēmas energoefektivitātes termogrāfisko raksturojumu. Sniegt krāsaino izdruku.

9. Atskaiti un apsekošanu jāveic sertificētam speciālistam. 

10. Atskaiti saskaņot ar SIA ,,DDzKSU”.

11. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos:

- RTD vadītāja V.Ragele tālr.654-34043

- NAI-2 vadītāja L.Novičenoka tālr.654-25130

12. Ziņas par ēku Imantas ielā 35a: 1 – stāvu,  būvēšanas gads – 1927g., kopējā platība – 101.8m²; apkurināmā platība – 101.8m²;

2 - stāvu, būvēšanas gads – 1971 g.; kopējā platība – 351.5 m²

apkurināmā platība – 351.5m².           

Tehniskais uzdevums
atskaites izstrādāšanai par energoaudita veikšanu administratīvas ēkas       Satiksmes ielā 2A
1. Atskaitei par energoaudita izpildi ir jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas normatīvu prasībām.

2. Veikt ēku ārējo norobežojošo konstrukciju apsekošanu.

3. Noteikt konstrukcijas veidu un stāvokli, noteikt esošā bēniņu pārseguma un pagrabtelpu siltumizolācijas biezumu, sniegt atzinumu.

4. Izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes stāvokli, sniegt atzinumu.

5. Izvērtēt logu un durvju stāvokli koplietošanas telpās, sniegt atzinumu.

6. Apsekot un novērtēt iekšmāju siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvokli, sniegt atzinumu.

7. Apsekot un novērtēt mājas ventilācijas sistēmu, sniegt atzinumu.

8. Sniegt ārējo būvniecības konstrukciju, bēniņu pārseguma termoizolācijas un siltumapgādes cauruļvadu sistēmas energoefektivitātes termogrāfisko raksturojumu. Sniegt krāsaino izdruku.

9. Atskaiti un apsekošanu jāveic sertificētam speciālistam. 

10. Atskaiti saskaņot ar SIA ,,DDzKSU”.

11. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos:

- RTD vadītāja V.Ragele tālr.654-34043

- RTB vadītājs Č.Truskovskis tālr.654-76105

12. Ziņas par ēku Satiksmes ielā 2a: 2– stāvu,  būvēšanas gads – 1989.g., kopējā platība – 192.1m²; apkurināmā platība – 192.1m².

RTD vadītāja







V.Ragele
t. 654-34043
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








