[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

19.12.2011.g.                                  144md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/144P

Par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56, Daugavpilī                                               betona aizsargapmales un cokola remontu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt dzīvojamās mājā Aglonas ielā 56, Daugavpilī  betona aizsargapmales un cokola

      remontu  saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada 27.decembra plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. marts - aprīlis.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1

DARBA UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56

betona aizsargapmales un cokola remontu
1. Veikt aizsargapmales nojaukšanu.

2. Veikt paklājslāņa ierīkošanu.

3. Veikt aizsargapmales  ar šķērsšuvju /solis 1.2 m/  ierīkošanu un cementa seguma gludināšanu.

4. Izmantot B klases betona  12.5 – aizsargapmalei.

5. Aizsargapmales betona kārtas biezums 100 mm.

6. Betona teknes ierīkošana  l=0.7m.
7. Veikt melnzemes piebēršanu pie aizsargapmales un mauriņa sēšanu.

8. Veikt cokola šuvju remontu un cokola virsmu sagatavošanu un gruntēšanu.

9. Veikt cokola hidroizolāciju ar Idrosilex Pronto.

10.  Veikt cokola apmetums.

11.  Veikt šuvju remontu starp cokoli un ārējo sienas paneļi.

12.  Veikt cokola krāsošanu ar 0103 /VIVAKOLOR katalogs/.

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	
	Aizsargapmales remonts
	
	

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	79.60

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana
	m2
	79.60

	3.
	Betona aizsargapmales  ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	79.60

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	79.60

	5.
	Betona teknes ierīkošana 
	gab
	3

	6.
	Melnzemes pieberšana  
	m2
	113.70

	7.
	Mauriņa sēšana
	m2
	113.70

	
	Cokola remonts ar hidroizolēšanu
	
	

	8.
	Cokola šuvju izkalšana, attīrīšana, sagatavošana un aiztaisīšana ar cementa javu
	m
	13.2

	9.
	Cokola virsmu sagatavošana un gruntēšana
	m2
	66

	10.
	Cokola hidroizolācijas ierīkošana
	m2
	66

	11.
	Šuvju remonts starp cokoli un ārējo sienas paneļi
	m
	121

	12.
	Cokola apmetuma ierīkošana
	m2
	66

	13.
	Cokola krāsošana
	m2
	66

	14.
	Būvgružu utilizācija, izgāztuves lietošana
	m3
	8


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu  piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Piedāvājumā sniegt atsevišķas tāmes aizsargapmales remontam un cokola remontam.

3. Darba garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

4. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

5. Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbi ar aktu parakstīšanu no abām pusēm, uz nākamajām darbu veidiem:

-  paklajslāņu  ierīkošana /p.2 darba uzdevumā/

-  cokola šuvju izkalšana, attīrīšana, sagatavošana un aiztaisīšana ar cementa javu  /p.8 darba uzdevumā/

-  cokola virsmu sagatavošana /p.9 darba uzdevumā/

-  cokola hidroizolācijas ierīkošana /p.10 darba uzdevumā/

6. Darba izpildes termiņš – 2012.g. marts - aprīlis.

7. Tāmi sastādīt saskaņā ar  Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”

8. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un    

normatīviem dokumentiem.

SIA “DDzKSU”RTD vadītāja



            V.Ragele

Sastādīja: SIA”DDzKSU” ēku būvinženiere

                  
A.Jasjukjaņeca

65444986

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








