[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS




Daugavpilī

20.12.2011.g.                         146md

____.______._________ Nr._____________  

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 564 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/146P

2. Iepirkuma priekšmets 

Par tehniskā projekta izstrādi apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovāciju dzīvojamai mājai                                                   18.novembra ielā 197D, Daugavpilī

Projektu izstrādāt saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.1 – 7 lpp.).

      Projektēšanas darbu izpildes orientējošais laiks:  30 dienas no līguma slēgšanas brīža.

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada  27.decembra plkst. 17:00.
4.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· Finansu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam uz  uzņēmuma veidlapas, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar darba izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN, atsevišķi norādīt pievienotās  vērtības nodokli.

5. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja                                                   

                 V.Dedele
V.Hudobčenoka

65407268



 Pielikums Nr.1

Tehniskais uzdevums

  tehniskā projekta izstrādāšanai dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 197D apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes renovācijai.

1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

3. Ieprojektēt apkures, karstā un aukstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, katrā dzīvoklī.

4. Projektā paredzēt sistēmu, kas ietver sevī radio moduļus, tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai, katrā dzīvoklī, uz katras apkures iekārtas siltumskaitītājus ar radio moduļiem, siltumenerģijas uzskaitei, kā arī uztvērēj stacijas, rādījumu vākšanai.

5. Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei, paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu.

6. Projektā paredzēt apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņu pilnā apjomā pagraba un bēniņu telpas robežās, kā arī uz apkures un karsta ūdens sistēmas vertikāliem sadales stāvvadiem paredzēt noslēdzošās un noliešanas armatūras. 

7. Paredzēt vertikāliem sadales stāvvadiem apkures sistēmas  regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu siltumnesēja sistēmā.

8. Projektā paredzēt aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu pagraba un telpas robežās, paredzēt noslēdzošo un noliešanas armatūras nomaiņu stāvvados.

9. Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas pagraba  un bēniņu telpas siltumizolāciju, saskaņā ar esošām normām. 

10. Projektā paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto bateriju.   

11. Projektā paredzēt datu vākšanu ar tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot radiosignālu.

12. Sniegt uzskaites metodiku samaksas aprēķināšanai, par izlietoto siltumu, auksto un karsto ūdeni.

13. Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

14. Projektu izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

15. Izstrādāt un iesniegt tāmes dokumentāciju.

16. Saskaņot ar SIA „DDzKSU” projekttehnisko dokumentāciju.

17. Sniegt dokumentāciju divos eksemplāros.

18. Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā(CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

Pielikumā: dzīvojamās mājas inventarizācijas plāns uz 6 lpp (uzvarētājam) .

RTD vadītāja





V.Ragele

65434043

Uzdevums projektēšanai

Izstrādāt projektu deviņu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, fasāžu renovācijas 18. novembra ielā 197D, Daugavpilī vadoties no Daugavpils pilsētas dome pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām un energoaudita prasībām.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām. 

Jāiesniedz tehniskais projekts piecos eksemplāros un arī izstrādāt projektu digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem. 

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektā paredzēt:

1.
Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un 

               noteikumus.

2.
Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un 

               celtniecības materiālus.

         3.
Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011. gada 05. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr. 272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

4.
Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē ne iekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

Pielikumā:


1. Atzinums par būvniecību. Plānošanas un arhitektūras uzdevums  Nr. 8.3.-2.1./298. 

2. SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja

V.Ragele


J. Mihailova 654-07274

Tehniskie noteikumi

dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 197D energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādāšanai un būvniecībai

1.
Projektu izstrādāt uz energoaudita atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

2.
Projektā paredzēt dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 197D iekšējo elektrotīklu rekonstrukciju, t.sk. ievada el. Ievada kabeļu nomaiņu.

3.
Nepieciešamības gadījumā paredzēt zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu. 

4.
Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

5.
Bēniņu un pagraba pārseguma siltināšanu veikt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pagraba pārseguma siltināšanu projektēšanā laikā veikt ar siltumizolējušu materiālu (izņemot putupolistirolu).

6.  Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

7.
Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

8.
Projektā paredzēt logu bloku nomaiņu koplietojamās telpas un dzīvokļos saskaņā ar energoaudita atskaiti. Tāmē ne iekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.
9. Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienas, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietojamās telpas un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

11. Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja




V.Ragele


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








