                                                                                                            APSTIPRINĀTS

                                                                                               SIA “DDzKSU” iepirkuma komisijas 

                                                                                               2012.gada  02.janvara sēdē,

                                                                                               Protokols Nr. 1
Atklāta konkursa

“ Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi”

NOLIKUMS

DAUGAVPILS

2012
1. Vispārīga informācija

1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs

SIA DDzKSU – 2012/01K
1.2. Pasūtītājs                                                                                                                                     SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Reģ.Nr.LV 41503002485

Juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī , LV-5417.

Tālr. +371 654-07268

Fakss: +371 654-38872

E-pasts: mdvad@dzksu.lv
Mājas lapa: www.dzksu.lv
1.3.  Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un papildu informācijas  

       sniegšana

1.3.1. Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas   

          iepazīties Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma 

          mājas lapā www.dzksu.lv  vai to saņemt papīra formātā  Daugavpilī,   

          Liepājas ielā 21, 307.kab. plkst.08.00-12.00, 13.00-17.00, katru dienu     

          līdz 2012.gada 06. februārim, plkst.14.00.
1.3.2. Kontaktpersona Vija Hudobčenoka (talr.654 07268, 654 34982, 

          mdvad@dzksu.lv)

      1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un 

             kārtība 

1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 06. februārim, 

                 plkst. 14:00  pēc adreses: Liepājas ielā 21, Daugavpilī , kab. Nr. 307, 

                 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasts sūtījumam jābūt 

                 nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam 

                 termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks 

            neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.4.2.  Piedāvājumi tiks atvērti pēc adreses :Liepājas ielā 21, Daugavpilī,  

                 kab.209, 2012.gada 06. februārī plkst. 14:00.
1.4.3.  Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to 

                 pārstāvji. 

       1.5.  Piedāvājuma derīguma termiņš

       1.5.1.  Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 

                  ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.  

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšu. Ja pretendents piekrīt pagarināt    

                 piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītajam. 

1.6. Piedāvājuma noformēšana

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmēta aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

· pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

· atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam “Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU –2012/01K. Neatvērt  līdz 2012.gada 06. februārim, plkst. 14:00”.  
1.6.2. Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2(divas) kopijas ar uzrakstiem „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. 

1.6.3. Visas piedāvājuma daļas ir cauršūtas ar tehniskiem līdzekļiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotas 1.6.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.

1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. 

1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.6.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.6.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.6.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.      

2.  Informācija par iepirkuma  priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts                                                                                                                        

      2.1.1.Iepirkuma priekšmets – cauruļvadu termoizolāciju iegāde. Precēm 
               jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.   

              Nepieciešamais asortiments dots tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2).
   Plānotais pasūtījuma apjoms – 40 000.00 Ls (bez PVN) 12 mēnešu laikā. 
2.1.2. Preces piegādes vieta: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 ar   

          piegādātāja transportu. Piegāde tiek veikta atsevišķās preces partijās     

          saskaņā ar pircēja pasūtījumu atbilstoši  preču sortimentam un  

          daudzumam. 

3. Prasības pretendentiem

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 

          procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

1) pretendents pasludināts par maksātnespējas process (izņemot 

gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas versts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā   

pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

          apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

          100 latus;                


          3)  pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

          novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1. 1)punktā minētais noteikums attiecas gan uz pašu 

          pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā 

          personām, kurām pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu 

          pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu.

3.1.3. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4. Pretendents likumīgi ir tiesīgs veikt attiecīgo preču piegādi un pārdošanu   

          Latvijas Republikā (licencēts vai sertificēts preču piegādātājs LR).
3.1.5. 3.1.1.-3.1.4. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai 

          personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

   3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
3.2.1. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo triju gadu laikā 

         (2008, 2009, 2010). Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada    

         finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu.
      3.3.  Citi nosacījumi dalībai konkursā                                                                                                                            

          3.3.1. Pretendenti, kuri  neatbilst pārējām 3.punktā norādītajām pretendentu 

          atlases prasībām, turpmākajā konkursa norisē  nepiedalās.

                                          4. Iesniedzamie dokumenti

        4.1. Pretendentu atlases dokumenti

         4.1.1.  Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (pielikums Nr.1). 
4.1.2.   Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas   

            uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota     

            reģistrācijas apliecības kopija (apliecināta ar pretendenta vadītāja    

            parakstu un zīmogu).                                                                                            

4.1.3.  Ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas

           Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes

           ārvalstīs izdota izziņa, (ja attiecīgā valsts tādas izsniedz), kas    

           apliecina, ka   pretendentam nav pasludināts  maksātnespējas process    

          un neatrodas likvidācijas stadijā  (iesniedz tikai uzvarētājs ).   

         4.1.4.   Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas                         

                     dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu  

                     administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas 

                     iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka 

                     pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās    

                     apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas  kopsummā pārsniedz 

              100 latus. (iesniedz  tikai uzvarētājs ). 
4.1.5. Izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā (2008, 2009, 2010). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

4.1.6. Preču sertifikātu kopijas.
         4.2. Tehniskais piedāvājums           

          4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskās specifikācijas

                    noteiktajām prasībām (pielikums Nr.2).

   4.3. Finanšu piedāvājums

          4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai   

                    finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.3).

5. Piedāvājumu izvēles kritēriji

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo vidējo  cenu uz  vienu vienību  visām precēm no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai  specifikācijai.

5.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez   

                    pievienotās vērtības nodokļa.         

                                               6. Iepirkuma līgums

6.1.    Iepirkuma līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbilst šī nolikuma un 

          normatīvo aktu prasībām. 

6.2. Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.4).
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto  

          informāciju.  Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju 

          kompetentā institūcijā, publiski ieejamās datu bāzēs vai citos publiski 

          pieejamos avotos.

7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, 

          informējot par to pretendentus. 

7.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu 

          atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais 

          pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.5. Līdz lēmumam par pasūtījuma piešķiršanu, pasūtītājam ir tiesības    

                    izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

     7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

                                         8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1.  Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 

           piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 

           iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.4. Iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumu (līdz piedāvājuma iesniegšanai) un par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai).

     8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

                                           9. Pielikumi

Pielikums Nr.1   -   pieteikums (1 lpp.)

Pielikums Nr.2   -   tehniskā specifikācija (5 lpp.)
Pielikums Nr.3    -  finanšu piedāvājums (1 lpp.)

Pielikums Nr.4   -   iepirkuma līgums (3 lpp.) 

         Pielikums Nr.1







                   Atklātā konkursa nolikumam

                                                                                                     “ Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi „


Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU –2012/01K
PIETEIKUMS

Komersants

_____________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________

Kontaktpersona  _______________________________________________________

Tālruņa numurs ______________________________                                                                                        Faksa  numurs ________________________________

E-pasta adrese ________________________________
Iepazinušies ar atklātā konkursā “ Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/01K, prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem.
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

      -  izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi;

      - darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši nolikumam;

      - ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija ir patiesa;

      - pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

      - likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

     - uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļās 1.punkta nosacījumi;       

     -  visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

____________

_______________
          ________________

           (amats)



(paraksts)                  (paraksta atšifrējums)

____________

                (datums)                                                                                    Z.V.

  Pielikums Nr. 2






           
                  Atklātā konkursa nolikumam

                                                                                                     “ Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi „


Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU –2012/01K
	Nr.p/k
	Preces nosaukums
	Mērvienība

	Cauruļvadu siltuma un kondensāta izolācija  („Tubex” vai analogs)

	1.
	Izolācija  28/09
	m

	2.
	Izolācija  35/09
	m

	3.
	Izolācija  60/09
	m

	4.
	Izolācija  63/09
	m

	5.
	Izolācija  76/13
	m

	6.
	Izolācija  89/13
	m

	7.
	Līmlente universāla    48mm x 50 m
	gab.

	Cauruļveida izolācija ar foliju un līmlentu  l = 1.2 m , L40=0,035 W/(m*K) (“Paroc” vai analogs)

	8.
	Izolācija  22/30
	gab.

	9.
	Izolācija  28/30
	gab.

	10.
	Izolācija  35/30
	gab.

	11.
	Izolācija  42/30
	gab.

	12.
	Izolācija  48/30
	gab.

	13.
	Izolācija  54/30
	gab.

	14.
	Izolācija  60/30
	gab.

	15.
	Izolācija  76/30
	gab.

	16.
	Izolācija  89/30
	gab.

	17.
	Izolācija  22/40
	gab.

	18.
	Izolācija  28/40
	gab.

	19.
	Izolācija  35/40
	gab.

	20.
	Izolācija  42/40
	gab.

	21.
	Izolācija  48/40
	gab.

	22.
	Izolācija  60/40
	gab.

	23.
	Izolācija  76/40
	gab.

	24.
	Izolācija  89/40
	gab.

	25.
	Alūminija lente bez sieta {šuves aizlīmēšanai)  50mm x 50m
	gab.

	26.
	Siltumizolācija ar foliju (ruļļos) b = 50mm
	m2

	27.
	PVC čaula (ruļļos) b=0,35mm
	m2


                                                                                                                    Pielikums Nr. 3
                                                                         







                       Atklātā konkursa nolikumam

“ Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi „


Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU –2012/01K
                                               FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
         Iepazinušies ar atklāta konkursa “ Par  cauruļvadu termoizolāciju iegādi” nolikumu, mēs piedāvājam :

	Nr.p/k
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Cena par vienību

LVL bez PVN

	Cauruļvadu siltuma un kondensāta izolācija  („Tubex” vai analogs)

	1.
	Izolācija  28/09
	m
	

	
	…………………………..
	
	

	Cauruļveida izolācija ar foliju un līmlentu  l = 1.2 m , L40=0,035 W/(m*K) (“Paroc” vai analogs)

	
	……………………………
	
	

	27.
	PVC čaula (ruļļos) b=0,35mm
	m2
	

	Kopējā summa par vienību  (S=1+…27)   LVL bez PVN
	

	Kopējā vidēja cena par vienu vienību   (S : 27)                                     LVL bez PVN
	


          Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

          Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa konkursa nolikums un piekrītam līguma projekta nosacījumiem, kas pievienots, kā pielikums Nr.4 atklātā konkursa nolikumam.

_________________

_______________
 ___________________

           (amats)
                         (paraksts)                       (paraksta atšifrējums)



             Z.V.

                                                                             Pielikums Nr. 4







           
                  Atklātā konkursa nolikumam

                                                                                               “ Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi „


Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU –2012/01K
Projekts

LĪGUMS

par  cauruļvadu termoizolāciju iegādi Nr.SIA DDzKSU-2012/__
Daugavpilī                                       
           

                                 2012.gada __.______--
_____________________________________________________________________________________________________________________________________, no vienas puses

                                                              un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pircējs, tās izpilddirektores Valentīnas Dedeles personā, kura darbojas uz Pilnvaras pamata, no otras puses,

pamatojoties uz LR “Publisko iepirkumu likumu”, saskaņā ar iepirkuma procedūras “Par cauruļvadu termoizolāciju iegādi”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2012/___ rezultātiem,  noslēdz šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk cauruļvadu termoizolāciju, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), turpmāk tekstā Prece.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās  Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņots starp Pusēm tehniskā specifikācijā (pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA
2.1. Līgumcena bez PVN 22% – LVL _________ (________________________________). 

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preces sortiments un cenas ir atrunātas piedāvājumā.  Preces cena līguma darbības laikā ir nemainīga, bet gadījumā, ja tirgū un Pārdevēja veikalā  cenas uz augstāk nosauktām precēm samazinās, šajā gadījumā Pārdevējs izraksta pavadzīmi ar samazinātām cenām.  

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

3.1. Apmaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un tika parakstīta  pavadzīme. 

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces piegādes. 

4.2. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

4.3.Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu. Pārdevējs Preci piegādā 2(divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.     

5. PRECES KVALITĀTE

5.1. Preces kvalitātei jāatbilst  Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām. Preces garantijas laiks 12 (divpadsmit) mēneši no Preces iegādes dienas.

5.2. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

5.3. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

6. PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanai.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

7.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no preces partijas vērtības par katru nokavēto dienu.

7.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

7.5.Līgumsoda  samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

7.6. Ja Pārdevējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsodu Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas 12 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas vai  līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

8.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.4. Jā Līgums tiek izbeigts Pārdēvēja vainas dēļ, tad Pircējam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Pārdēvēja piedāvājumus
9.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.  Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina parakstot Līgumu. 

9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma šī Līguma darbības laikā.

9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

9.4. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

9.5. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm.

10.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	                                PIRCĒJS
	PĀRDEVĒJS

	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 
	

	reģ.Nr.41503002485
	

	Liepājas ielā 21, Daugavpilī
	

	AS SWEDbank, 
	

	kods HABALV22
	

	n/k LV08 HABA 0551 0024 30596
	

	t.54-07290, f.54-38872
	


 ________________________                           _______________________

z.v.



V.Dedele

z.v.



 








PAGE  
8

