[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

24.02.2012.g.                                    07md

 ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/07P
Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 159, Daugavpilī  bēniņu                                  pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu
2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 159, Daugavpilī  bēniņu pārseguma
      siltumizolācijas ierīkošanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 4 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  02.marta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. maijs - jūnijs.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                      V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1
Darba uzdevums

 dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 159 bēniņu pārseguma siltumizolācija 

	Nr.

p.k.
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Veikt ķieģeļu sienu virsmu siltināšanu ar PAROC FAS 4 (vai analogu) ar biezumu B=100mm, pielīmējot to ar līmjavu un ar apmetuma apdari
	m2
	96.50

	2.
	Bēniņu pārseguma siltumizolācija ar beramās akmens vates Paroc BLT 9 (vai analogu) ar kopējo biezumu 160mm, ieklājot ar pūšamo ierīci
	m2
	700.50

	3.
	Antiseptētas koka laipas ierīkošana 
	m2
	230.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

2. Darbus veikt saskaņā ar „ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti”(skat.     pielikumā).
3. Visi koka elementi jābūt impregnēti ar antiseptiķi.

4. Būvdarbu pieļaujams veikt, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

5. Darbiem izmantot PAROC BLT 9 (vai analogu) siltumizolācijas materiālu. 

6. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

7. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

8. Darba garantija  - 5 gadi.

9. Darbu izpildes termiņš – 2012.g. maijs- jūnijs.

10. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem 

11. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”.
SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris                                                V.Kodačs              

 Tālr. 654- 37044 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








