[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

24.02.2012.g.                                    08md
 ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/08P

Par TP-6082 rekonstrukciju Cēsu ielā 20c, Daugavpilī 

2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt TP-6082 pēcuzskaites elektrotīklu ierīkošanu Cēsu  ielā 20c, Daugavpilī  saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  02.marta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  līdz 2012.g. 23.martā.
5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· licenču kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt attiecīgu veidu   darbus;
· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija

TP-6082 rekonstrukcija, Cēsu ielā 20c, Daugavpilī

Pēcuzskaites elektrotīkli
Uzdevums

Veikt TP- 6082 pēcuzskaites elektrotīklu ierīkošanu.

1. Darbu apjomi
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	1
	Sadale S-1 
	
	
	

	1.1
	Sadale korpuss 1200*300*300 IP 54
	kompl.
	1
	

	1.2
	Vāra kopne Cu 50*4
	m
	2.2
	

	1.3
	Droš.-slēdzis Efen NH-00
	gab.
	9
	

	1.4
	Droš.NH-00-25A
	gab.
	21
	

	1.5
	Droš.NH-00-50A
	gab.
	3
	

	1.6
	Naži NH-00
	gab.
	3
	

	1.7
	Stiprinājumi
	kompl.
	1
	

	1.8
	Slēdzene ar atslēgām
	gab.
	2
	

	1.9
	Keramzīts
	m³
	0.05
	

	1.10
	Gala apdare EPKT-0031
	gab.
	7
	

	1.11
	Gala apdare EPKT-0047
	gab.
	3
	

	1.12
	Sav.uzm. TRAJ-01/4*25-70/3SB
	gab.
	5
	

	1.13
	Sav.uzm. TRAJ-01/4*150-240/3SB
	gab.
	3
	

	1.14
	AXPK 4*25
	m
	5
	

	1.15
	AXPK 4*35
	m
	10
	

	1.16
	AXPK 4*70
	m
	10
	

	1.17
	AXPK 4*95
	m
	8
	

	1.18
	Kabeļkurpe SAL 1.27, 10-50mm2
	gab.
	12
	

	1.19
	Kabeļkurpe SAL 2.27, 50-95mm2
	gab.
	24
	

	1.20
	Met. Kab. Kanāls 60*60mm
	m
	15
	

	1.21
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1
	

	2
	Sadale S-2
	
	
	

	2.1
	Hager korpuss 800*500*250 ar montāžas plati un stipr. pie sienas
	gab.
	1
	

	2.2
	Droš.-slēdzis Efen NH-00
	gab.
	1
	

	2.3
	Droš.NH-00-100A
	gab.
	3
	

	2.4
	AXPK 4*35
	m
	5
	

	2.5
	AXPK 4*50
	m
	10
	

	2.6
	Vads HO7-VK-25
	m
	10
	

	2.7
	NYY12*2.5
	m
	1
	

	2.8
	Gala apdare EPKT-0031
	gab.
	3
	

	2.9
	Sav.uzmava TRAJ-01/4*25-70/4SB
	gab.
	1
	

	2.10
	Kabeļkurpe SAL 1.27, 10-50mm2
	gab.
	12
	

	2.11
	Kabeļnosegekrāns 4*35
	gab.
	1
	

	2.12
	Kabeļnosegekrāns 4*95
	gab.
	1
	

	2.13
	PVC kabeļu kanāls 60*60 ar stiprin.
	m
	2
	

	2.14
	Esošā 3-f skaitītāja un 3 strāvmaiņu demontāža un montāža
	kompl.
	1
	

	2.15
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1
	


2. Darbu izpildes termiņš:

2012.gada 23.marts

3. Garantija izpildītajiem darbiem:

2 gadi

4. Īpašie noteikumi

Pretendentam jāuzrāda dokumentus, kas apliecina tiesības veikt šos darbus.

Būvniecības izmaksu aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Visus darbus veikt saskaņā ar LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem.

Darbus iesaistīt ar TP – 6082 rekonstrukcijas darbiem.

Veicot montāžas darbus elektroenerģijas atslēgšanu, saskaņot ar A/S „Daugavpils Siltumtīkli” un ar dz/m.Cēsu ielā 20A, 22 abonentiem.
Izpildītie darbi tiks pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums”

galv. enerģētiķe







S. Afanasjeva

     m.t. 27013990
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








