[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

29.11.2012.g.______ Nr.105md______                                                                                
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/105P
Par energoaudita veikšanu dzīvojamā  mājā Dīķu ielā 33, Daugavpilī                                           
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Veikt dzīvojamā mājā Dīķu ielā 33, Daugavpili energoauditu saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1 – 1 lpp.)
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,Daugavpilī,
      kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  06.decembra plkst. 17:00.
4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2012.g.decembris – 2013.g. janvāris
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.      

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· PVN reģistrācijas apliecības kopija;
· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267
Pielikums Nr.1

Tehniskais uzdevums
atskaites izstrādāšanai par energoaudita veikšanu dzīvojamā mājā       Dīķu  ielā 33
1. Atskaitei par energoaudita izpildi ir jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas
    normatīvu prasībām.

2. Veikt ēku ārējo norobežojošo konstrukciju apsekošanu.

3. Noteikt konstrukcijas veidu un stāvokli, noteikt esošā bēniņu pārseguma un 
    pagrabtelpu siltumizolācijas biezumu, sniegt atzinumu.

4. Izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes stāvokli, sniegt
    atzinumu.

5. Izvērtēt logu un durvju stāvokli koplietošanas telpās , sniegt atzinumu.

6. Apsekot un novērtēt iekšmāju siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas
    stāvokli, sniegt atzinumu.

7. Apsekot un novērtēt mājas ventilācijas sistēmu, sniegt atzinumu.

8. Sniegt ārējo būvniecības konstrukciju, bēniņu un pagraba pārseguma 

    termoizolācijas un siltumapgādes cauruļvadu sistēmas energoefektivitātes
    termogrāfisko raksturojumu. Sniegt krāsaino izdruku.

9. Apsekot dzīvokļos durvju un logu stāvokli, sniegt atzinumu.

                10. Atskaiti un apsekošanu jāveic sertificētam speciālistam. 

                11. Atskaiti saskaņot ar SIA ,,DDzKSU”.

                12. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos:

    - RTD vadītāja V.Ragele tālr.654-34043

    - par māju Dīķu ielā 33 – L.Novičenoka tālr.654-25130

          13. Ziņas par māju Dīķu  ielā 33: 318 sērija., 5 – stāvu,  56 dzīvokļi,  4 ieejas,
                būvēšanas gads – 1973.g., kopējā platība – 2648.80 m²;    apkurināmā platība – 
                2617.17 m².

RTD vadītāja







V.Ragele
t.654-34043

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








