[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

30.11.2012.g.______ Nr.106md______                                                                                
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/106P
Par dzīvojamās mājas Vienības  ielā 38, Daugavpilī  ēkas fasādes            vienkāršotas apliecinājuma kartes izstrādi
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti dzīvojamās mājas fasāžu renovācijai Vienības ielā 38, Daugavpilī saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1 – 2 lpp.)
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,Daugavpilī,
      kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  10.decembra plkst. 17:00.
4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2013.g. janvāris.
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.      

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· PVN reģistrācijas apliecības kopija;
· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07268
Pielikums Nr.1

Uzdevums projektēšanai

Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāžu renovācijai Vienības ielā 38, Daugavpilī. 

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Jāiesniedz ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecos eksemplāros un arī izstrādāt projektu digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem. 

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektā paredzēt:

1.
Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

2.
Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības
            materiālus.

3.         Projektā izstrādāt ekonomisko daļu ar darbu apjomiem un tāmēm.

4.
Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas
            domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un 2010.gada 
           11.novembra saistošos noteikumus Nr.39. ar grozījumiem. 
5.
Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. 

Pielikumā:


1. SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja

                                          V.Ragele

V. Visockis                                                                                                                                                     t. 654-34977
Tehniskie noteikumi

dzīvojamās mājas Vienības ielā 38 ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādāšanai un būvniecībai

1.
Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti izstrādāt uz energoaudita
            atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

2.
Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu
            aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un 
            LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas 
            materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3.       Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt 
            pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

4.
Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko
            ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem
            normatīviem.

5.
Projektā paredzēt logu bloku un ieejas durvju nomaiņu koplietojamās telpās t.sk. pagraba 
            telpā.

6.         Projektā paredzēt cokola apdares darbus.

7.         Projektā paredzēt tikai gala sienu siltināšanu un apdari.

8.         Dzīvojamās mājas gala sienas, koplietojamās telpas logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku
            nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

9.         Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa
            pārsniegšanu dzīvokļos.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja




V.Ragele


SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris                                                   V. Visockis 

t. 654-34977                                                                                                                                                            
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








