[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

28.02.2012.g.______ Nr. 10md______

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/10P
Par dzīvojamās mājas  Jātnieku ielā  91, Daugavpilī   aukstā  ūdens           apgādes  sistēmas kapitālremontu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī    aukstā  ūdens   apgādes  sistēmas 
      kapitālremontu saskaņā ar tehniskiem noteikumiem (pielikums Nr.1  - 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada 06.marta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. maijs. 
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1
Tehniskie noteikumi

Objekts: Dzīvojamas mājas aukstā ūdens apgādes sistēmas
kapitālo  remonts  pēc adreses Jātnieku ielā 91
          1.  Veikt aukstā  ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu nomaiņu mājas pagrabtelpas robežās.

          2.  Paredzēt pievadu nomaiņu pie sistēmas stāvvadiem līdz pagrabtelpai un 1. stāva pārsegumam.

          3.  Paredzēt noslēdzošās un samazgu armatūras nomaiņu uz katrā stāvvada.          

          4.  Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

          5.  Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

          6.  Aprēķināt ūdensapgādes sistēmu un noteikt nepieciešamos iecirkņu diametrus. Likšanai pielietot PVC caurules atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Sniegt shēmu. Nodrošināt zemējumu jauni montētai sistēmai. .  

          7.  Cauruļvadu siltumizolāciju veikt saskaņā ar esošām normām (ar minerālvati).

          8.  Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt  skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

          9.  Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem. 

         10.  Pēc montāžas darbu beigām, nodot darbu ekspluatāciju pēc akta darbu vadītājam Č.Truskovskim (tālr. 27013861).

          11.  Pieņemšanai aicināt mājas vecāko pa tālruni 29957367

          12.. primāra ziņas par māju: 467 sērijas, 5 stāvu, 4 ieejas, 60 dzīvokļus.

 SIA „DDzKSU” RTD vadītāja                                                                  V.Ragele                                   

t. 654-34043

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








