Daugavpilī

17.12.2012.g.______ Nr.117md______

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/117P

Par dzīvojamās mājas Šaurā  ielā 25a, Daugavpilī  ēkas fasādes            vienkāršotas apliecinājuma kartes izstrādi

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti dzīvojamās mājas fasāžu renovācijai Šaurā ielā 25a, Daugavpilī saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1 – 2 lpp.)

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,Daugavpilī,

kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  27.decembra plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2013.g. janvāris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai

komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07268

Pielikums Nr.1

Uzdevums projektēšanai

Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāžu renovācijai Šaura ielā 25A, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Jāiesniedz ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecos eksemplāros un arī izstrādāt projektu digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektā paredzēt:

1.	Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

2.	Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības

materiālus.

3.         Projektā izstrādāt ekonomisko daļu ar darbu apjomiem un tāmēm.

4.	Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas

domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un 2010.gada

11.novembra saistošos noteikumus Nr.39. ar grozījumiem.

5.        Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

Pielikumā:

1. SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja		                                             V.Ragele

V. Visockis                                                                                                                                                                t.654-34977

Tehniskie noteikumi

dzīvojamās mājas Šaura ielā 25A ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādāšanai un būvniecībai

1.        Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti izstrādāt uz energoaudita

atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

2.        Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu

aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un

LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas

materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3.        Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt

pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

4.        Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko

ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem

normatīviem.

5.        Projektā paredzēt logu bloku un ieejas durvju nomaiņu koplietojamās telpās t.sk. pagraba

telpā.

6.        Projektā paredzēt cokola apdares darbus.

7        .Projektā paredzēt tikai gala sienu siltināšanu un apdari.

8.        Dzīvojamās mājas gala sienas, koplietojamās telpas logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku

nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

9.        Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa

pārsniegšanu dzīvokļos.

10.      Projekta krāsu risinājumu saskaņot ar mājas vecāko.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja					          V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris                                                             V.Visockis

t.654 34977

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv