Daugavpilī

16.03.2012.g.______ Nr. 13md______

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/13P

Par dzīvojamās mājas  Komunāla  ielā  3, Daugavpilī    lietus  ūdens           novadīšanas  sistēmas ierīkošanu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

veikt dzīvojamās mājas Komunāla ielā  3, Daugavpilī lietus  ūdens  novadīšanas  sistēmas

ierīkošanu saskaņā ar darbu uzdevumu (pielikums Nr.1  - 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada 23.marta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. aprīlis.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     V.Dedele

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

DARBA   UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Komunāla ielā 3  lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu.

| Nr. p.k. | Darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietus ūdens notekcaurules ar līkumiem uzstādīšana | m | 22 |
| 2. | Piekaramo tekņu uzstādīšana | m | 41 |

Īpašie noteikumi:

1.   Darba apjomus precizēt uz vietas. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

2.   Darbu izpildes termiņš– 2012.gada aprīlis.

3.   Darba garantija- 2 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

4.   Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietu .

5.   Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu

aprēķināšanas noteikumi”.

6.  Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

SIA „DDzKSU”  RTD vadītāja				               V.Ragele

Ēku būvinženiere                                                                                  I.Krapunova

654-25441

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv