[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

19.03.2012.g.                                     15md
______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/15P

Par dzīvojamās mājas Jātnieku  ielā 89, Daugavpilī                                               ieejas jumtiņu remontu
 2.  Iepirkuma priekšmeta apraksts:
      Veikt dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī  ieejas jumtiņu remontu  saskaņā ar
      darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  26.marta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. aprīlis - maijs.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1
DARBA UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Jātnieku iela 89 ieeju jumtiņu  remontu

	Nr.

p.k
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Jumtiņa apakšējas virsmas apmetuma remonts 
	m2
	0.8

	2.
	Jumtiņa apakšējas virsmas špaktelēšana
	m2
	51.6

	3.
	Cementa izlīdzināšanas kārtas sagatavošana /1.,2.,4. un 5.jumtiņi./
	m2
	34.4

	4.
	Cementa izlīdzināšanas kārtas remonts /3. un 6.jumtiņi/
	m2
	17.2

	5.
	 Apdares uzstādīšana no cinkotā skārda pa jumtiņa perimetru
	        m


	51.0

	6.
	Viena kārta jumtiņa ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgu materiālu 
	m2
	54.6

	7.
	Jumtiņa apakšējās virsmas krāsojums ar emulsijas krāsu
	m2
	51.6

	8.
	Metāla statņu virsmu sagatavošana un krāsošana 
	m2
	11.1

	9.
	Metāla virsmu antikorozijas apstrāde un krāsošana
	m2
	1.7


Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekojot objektu, veikt   

darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par  darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Darba garantija – 3gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

3. Darba izpildes termiņš – 2012.gada  aprīlis – maijs.

4. Jumtiņa seguma remontam izmantojams hidroizolācijas polimēra bituma SBS modificēts ruļļu uzkausējamu materiāls SPOLIMOKS – 4.0 tipa vai analogs.

5. Jumtiņu statņus nokrāsot ar pelēko krāsu (ieejas durvju tonī).

6. Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no trīs pusēm 

- uz cementa izlīdzināšanas kārtas remontu  

- uz cementa izlīdzināšanas kārtas sagatavošanu

- uz jumtiņa apakšēja virsmas apmetuma remontu

- uz jumtiņa apakšēja virsmas apmetuma špaktelēšanu

- uz metāla statņu virsmu sagatavošanu

- uz metāla virsmu antikorozijas apstrādi

7. Izmantot M 200 klases cementa javu.

8. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

9. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

   10.  Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu         

           aprēķināšanas noteikumi”.
SIA “DDzKSU”RTD vadītāja



V.Ragele

Sastādīja: SIA”DDzKSU” ēku būvinženiere



A.Jasjukjaņeca

t.65444986

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








