[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

23.03.2012.g.                                  17md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/17P

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 11, Daugavpilī                                               betona aizsargapmales remontu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt dzīvojamās mājā Zeļinska ielā 11, Daugavpilī  betona aizsargapmales  remontu
      saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada 30.marta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. aprīlis - maijs.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1
DARBA UZDEVUMS
par dzīvojamās mājas Zeļinska  ielā 11
betona aizsargapmales remontu
1. Veikt aizsargapmales  un betona teknes nojaukšanu.

2. Veikt cokola virsmu sagatavošanu un hidroizolāciju ar  Idrosilex Pronto.

3. Veikt paklājslāņa ierīkošanu no šķembām ar minimālo biezumu 50mm un  šķembu blietēšanu.

4. Veikt aizsargapmales  ar šķērsšuvju /solis 1.2 m/  ierīkošanu un cementa seguma gludināšanu.

5. Izmantot B klases betona  12.5.

6. Aizsargapmales betona kārtas biezums 100 mm.

7. Veikt betona tekņu ierīkošanu  .
8. Veikt melnzemes piebēršanu pie 1.ieejas gala sienas puses un mauriņa sēšanu.

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	121

	2.
	Betona tekņu nojaukšana
	m
	11

	3.
	Cokola virsmu sagatavošana un  hidroizolācijas ierīkošana
	m2
	31

	4.
	Paklājslāņa ierīkošana no šķembām un  šķembu blietēšana
	m2
	111

	5.
	Betona aizsargapmales  ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	111

	6.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	111

	7.
	Betona tekņu ierīkošana  l=0.72m
	gab
	7

	8.
	Betona tekņu ierīkošana l=3m
	m
	3

	9.
	Melnzemes pieberšana  
	m3
	5

	10.
	Mauriņa sēšana
	m2
	21

	11.
	Būvgružu utilizācija, izgāztuves lietošana
	m3
	12


Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu  piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Darba garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

3. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

4. Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm, uz nākamajām darbu veidiem:

-  paklajslāņu  ierīkošana no šķembām un  šķembu blietēšana
-  cokola virsmu sagatavošana un hidroizolācijas ierīkošana 

5. Darba izpildes termiņš – 2012.g. aprīlis - maijs.

6. Tāmi sastādīt saskaņā ar  Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”

7. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un    

normatīviem dokumentiem.
SIA “DDzKSU”RTD vadītāja



V.Ragele

Sastādīja: SIA”DDzKSU” ēku būvinženiere


           A.Jasjukjaņeca

t.654 44986

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








