[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

26.03.2012.g.          Nr. 18md

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/18P
Dzīvojamās mājas  Daugavas ielā  22/24, Daugavpilī   siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





     Veikt dzīvojamās mājas Daugavas ielā 22/24, Daugavpilī  siltumapgādes sistēmas
     siltumizolācijas nomaiņu bēniņos saskaņā ar tehniskiem noteikumiem (pielikums Nr.1-1 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada 02.aprīļa plkst. 17:00.
4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. maijs.
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1
Tehniskie noteikumi

Objekts: dzīvojamās mājas Daugavas ielā 22/24 siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

1.  Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

2.  Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

3.  Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

4.  Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kuras ir neapmierinošā stāvoklī.

5.  Paredzēt cauruļvadu savienojumu nesavienotās vietās.

6.  Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

7.  Veikt bojātās armatūras sekciju nomaiņu.

8.  Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai.

9.  Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus
      veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

10. Paredzēt sedzējslāni pa siltumizolācijas augšu.

11. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

12. Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

13. Iesniegt divas atsevišķas tāmes dzīvojamo māju Daugavas ielā 22 un Daugavas ielā 24
      cauruļvadu siltumizolācijai.

14. Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam
      Č.Truskovskim (tālr.27013861).

15. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja





V.Ragele
t. 654-34043

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








