[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

23.05.2012.                                    31md
______.______._________ Nr._______
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/31P
Par dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī   kāpņu telpu kosmētisko  remontu   (2 ieejas, 9 stāvu)
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī kāpņu telpu kosmētisko remontu (2 ieejas, 

      9 stāvu) saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 4 lpp.).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  31.maija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. jūlijs-augusts.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                    V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1

DARBA   UZDEVUMS

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Adrese : Valkas iela  5 ( 2 ieejas, 9 stāvu )
	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Pasta kastīšu nomaiņa
	gab.
	70.00

	2.
	Dekoratīvas krāsas noņemšana no griestiem
	m2
	532.00

	3.
	Dekoratīvas krāsas noņemšana no sienām
	m2
	1352.00

	4.
	Plaisu aiztaisīšana
	m
	50.00

	5.
	Caurules krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	1.10

	6.
	Konvektoru krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	2.60

	7.
	Metāla virsmu eļļas krāsošana
	m2
	34.40

	8.
	Metāla kāpņu krāsošana
	m2
	9.80

	9.
	Režģu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	138.80

	10.
	Kāpņu laidu galu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	21.20

	11.
	Sienu apmetuma remonts
	m2
	62.00

	12.
	Griestu virsmu špaktelēšana, gruntēšana
	m2
	532.00

	13.
	Sienu virsmu špaktelēšana, gruntēšana
	m2
	1352.00

	14.
	Griestu un sienu krāsošana ar līmes krāsu
	100m2
	12.60

	15.
	Sienu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	760.00

	16.
	Durvju plātnes mazais remonts 
	gab.
	2.00

	17.
	Durvju plātnes vidējs remonts 
	gab.
	3.00

	18.
	Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	149.90

	19.
	Logu rāmju mazais remonts
	gab.
	13.00

	20.
	Logu rāmju lielais remonts
	gab.
	3.00

	21.
	Logu bloku krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	89.10

	22.
	Logu iestiklošana
	m2
	0.63

	23.
	Durvju atslēgu uzstādīšana
	gab.
	4.00

	24.
	Ailes pildījumu nomaiņa
	m2
	5.50

	25.
	Logu rokturu uzstādīšana
	gab.
	25.00

	26.
	Logu saskrūvēs uzstādīšana dubultlogam
	gab.
	10.00

	27.
	Bojāto grīdu remonts ar cementa remonta jāvu
	m2
	12.00

	28.
	Ieejas tamburu sienu krāsošana no ārpusēs ar fasādes krāsu
	m2
	43.80

	29.
	Būvgrūžu uzkopšana
	m3
	10.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

2. Nokrāsot ieejas tambura ārējas sienas virsmu ar fasādes krāsu, ar 0135 krāsu (pēc „VIVACOLOR” kataloga),  ārdurvju krāsa L487 (pēc „TIKKURILA” kataloga) (sk. ēkas fasādes krāsu pase pielikumā Nr.1).

3. Darbu veikšanas laiks – 2012.gada jūlijs- augusts.

4. Darbu garantijas laiks – 2 gadi.

5. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību kāpņu telpā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt kāpņu telpu.

6. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

7. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

8. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem
SIA ”DDzKSU” RTD vadītāja




V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris:                    

            V. Kodačs

t.5437044

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








