[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS




Daugavpilī

20.06.2012                                  39M-md

______.______._________ Nr._____________   

UZAICINĀJUMS

piedalīties  iepirkumu procedūrās

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/39M
2. Iepirkuma priekšmets.

Par ūdensskaitītāju verificēšanu 

       Paredzamais pakalpojuma apjoms   -  10 000.00 Ls (bez PVN).
       Pasūtījuma kritēriji: 

1. Ūdensskaitītājam jābūt  verificētam laboratorijā atbilstoši LVSEN ISO
17020 prasībām.

2. Pirms ūdenssksitītāju verificēšanas tos jāpārbauda uz hermētiskuma pārbaudes iekārtas saskaņā ar standartu un OIMLR 49.

3. Verificētam skaitītājam jāatbilst B klasei.

4. Pirms verificēšanas ūdensskaitītājam jābūt izskalotam ar speciālu šķīdrumu.

      Īpašie noteikumi:

1. Apliecinājums, kas dod tiesības veikt ūdensskaitītāju verificēšanu saskaņā ar LR likumu “Par mērījumu vienotību”, LR 2005.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.452, LR 2005.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.455 un LR 2006.gada 22.augusta MK noteikumiem Nr.664.

2.   Ūdensskaitītājs jāpārbauda trīs režīmos (nom., pārējas, min.) visiem datiem  jābūt                       


      atspoguļotiem pārbaudes protokolā.

            3.   Ja verificēšanas laikā skaitītājs atbilst tikai A klasei, viņš tiek norakstīts, par ko

            sastāda nederīguma aktu.

      4.   Nomaiņa notiek sasisto stiklu, un iznēsāto blīvju gadījumos.

5. Verificēto skaitītāju garantija laiks ir 2 gadi.

6. Pieļaujamais ūdens spiediens 10 bar. 
3. Līguma izpildes   laiks.

Pretendenti piedāvājumus piedāvā  saskaņā ar šī uzaicinājuma 2.punkta prasībām.

Līgums tiks slēgts ne mazāk kā uz 1 (vienu ) gadu . Līguma nosacījumi ir noradīti līguma projektā (pielikums Nr.1 – 3 lpp.)
Preces piegādes vieta: Liepājas ielā 21 , Daugavpilī , LV-5417 ar piegādātāja  transportu.

4. Piedāvājuma iesniegšana.

Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 , 

Daugavpilī, LV-5417, 307.kabinetā  līdz 2012.  gada 03.jūlija plkst. 14:00.
Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst. 08:00 līdz 17:00 darba dienās , kā arī

atsūtīt pa faksu vai elektroniski.

5. Piedāvājuma noformēšana.

Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas un sanumurētas, apstiprinātās ar parakstu, zīmogu un uzrādītu lapu skaitu un satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem: 

· uzraksts “Kopija pareiza”;

· piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,  

           paraksts un paraksta atšifrējums;

· vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.

6. Prasības pretendentam.

Iepirkuma procedūras  piedāvājumā iekļaujama:  

      Informācija par pretendentu, kura tiek atspoguļota šādos dokumentos:
· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā , kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts);

· apliecinājums,
· ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;

· tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

· Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

   komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· PVN reģistrācijas apliecības kopija;
· laboratorijas akreditācijas apliecības kopija. 
7. Piedāvājuma cena .

Piedāvājuma cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , tai skaitā transporta izdevumi.. Pretendents finanšu piedāvājuma daļā uzrāda kopējo cenu Latvijas latos bez PVN.

8.   Finanšu piedāvājums.

Finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam  uz  uzņēmuma veidlapas, norādot pakalpojuma izmaksu par vienu skaitītāju. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas nepieciešamos izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi.

Papildus finanšu piedāvājumā norādīt sekojoša skaitītāja (par vienību) remonta darbus:

· stikla nomaiņa;

· blīves nomaiņa.

Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN, atsevišķi norādīt pievienotās vērtības nodokli. 

9.   Apmaksas nosacījumi.

Apmaksas tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.    

10. Informācijas sniegšana.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību jāadresē uzaicinājuma 1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

11.  Informācijas sniegšana.

 Piedāvājumi , kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa , netiks vērtēti.  Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi , kuros ievērotas visas  uzaicinājumā  norādītās prasības. No piedāvājumiem , kuros ievērotas visas uzaicinājumā  norādītās prasības , izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu par vienu vienību. Pretendentu piedāvājumi, kuriem iepriekšējo 3(trīs) gados, pirms minētā  iepirkuma, bija konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi no SIA DDzKSU puses, netiks izskatīti.

Piedāvājumu  iesniedzēji  3(trīs)  darbdienu  laikā   pēc lēmuma  pieņemšanas  tiks informēti par pieņemto lēmumu.

12. Piedāvājuma vērtēšana.

Komisija pieprasa no pretendenta, kuram  būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju par iepirkumu  priekšmetu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek slēgts līgums par piedāvājumā norādīto līgumcenu.  
Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja                                                       

                  V.Dedele

V.Hudobčenoka

65407268
Pielikums Nr.1

Projekts

LĪGUMS  Nr.SIA DDzKSU-2012/___
par ūdens skaitītāju verificēšanu
Daugavpilī






                 2012.gada _________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais  reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, tās _________________________ personā, kur__ rīkojas uz  ____________ pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un


________________________________________________________, vienotais reģistrācijas Nr.__________________, juridiskā adrese: ___________________________, tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, turpmāk tekstā Izpildītājs, no  otras puses, bet abi kopā saukti Puses,  katrs atsevišķi Puse,

Pamatojoties uz iepirkumu procedūras „Par  ūdensskaitītāju verificēšanu:, Nr. SIA DDzKSU-2012/___ rezultātiem,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Līgumu  par sekojošo:

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas verificēt aukstā un karstā ūdens skaitītājus un pēc nepieciešamības, kā arī pēc iepriekšējas saskaņošanas  veikt skaitītāju  remontu (stikla nomaiņa, blīves nomaiņa), turpmāk tekstā Skaitītāji. 

2.Līguma summa un norēķinu kārtība.

2.1. Saskaņā ar  Izpildītāja finanšu piedāvājumu 1 (viena) skaitītāja verifikācijas cena bez PVN 22% ir Ls _____ (_________). Cena ir noteikta atbilstoši finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1), kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā ir nemainīga visā līguma darbības laikā. Līguma darbības laikā cena ir nemainīga.

Kopējā līgumcena ir Ls _______________ (_____________________________) bez PVN 22%. Līgumcenas summu veido visu Skaitītāju un veikto darbu, kuras pasūtījis Pasūtītājs  šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Pasūtītajam ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot pasūtīto Skaitītāju verificēšanu un remontu. Šajā gadījumā  Izpildītājs neizsaka Pasūtītājam pretenzijas 
2.2. Nepieciešamības gadījumā, pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs veic sekojošo Skaitītāju remontu:

· stikla nomaiņa – Ls ___ (__________________) bez PVN 22% par 1 gab.;

· blīves nomaiņa – Ls ___ (_________________) bez PVN 22% par 1 gab..

2.3. Pasūtītājs veic apmaksu, pārskaitot naudas līdzekļus  Izpildītāja norādītajā bankas kontā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā  pēc rēķina saņemšanas, rēķins tiek izrakstīts 1 (viens) reizi mēnesī. 

3.Piegādes  un verifikācijas noteikumi un termiņi

3.1. Skaitītāju piegādes izdevumi tiek iekļauti Skaitītāju verifikācijas cenā.

3.2. Par Skaitītāju piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotā  persona atzīmē uz preču pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu.

3.3. Izpildītājs apņemas 2 darba dienu laikā verificēt nodotas ūdens skaitītājus un pēc verificēšanas nodot Pasūtītājam tos atpakaļ saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4. Skaitītāju kvalitāte

4.1. Skaitītajiem jābūt verificētiem akreditētā laboratorijā atbilstoši LV EN ISO 17020 prasībām.

4.2. Skaitītāji nevar būt vecāki par 2000.gada izlaidumu.

4.3. Pēc klases un tehniskajiem parametriem verificētam Skaitītājiem jāatbilst “B” vai „C” klasei.

4.4. Skaitītājs kurš atbilst klasei “A” tiek norakstīts. Par minēto faktu Izpildītājs piestāda Pasūtītajam attiecīgu aktu.  

4.5. Verificētam lietotam Skaitītājam  jābūt Dn15.

4.6. Pirms ūdens skaitītāju verificēšanas tos jāpārbauda uz hermētiskuma pārbaudes iekārtas ar standartu un OIMLR 49601.

4.7. Pirms verificēšanas ūdens skaitītājam jābūt izskalotam ar speciālu šķidrumu.

4.8. Ūdens skaitītais jāpārbauda trīs režīmos (nom., pārējas, min.) visiem datiem jābūt atspoguļotiem pārbaudes protokolā. Protokols tiek pievienots Skaitītajam un nododams Pasūtītājam.

4.9. Skaitītāji uz  kuriem var iedarboties magnētiskais lauks tiek norakstīti, par ko tiek sastādīts attiecīgs akts. 

5.Garantijas noteikumi.

5.1. Skaitītāju garantijas laiks metroloģisko parametru jomā atbilstoši LR MK. Nr.455, Nr.664, noteiktajam verificēšanas periodiskumam. Garantijas laiks – 2 gadi. Izpildītājs neatbild  par defektiem, kuri radušies ārējās iedarbības rezultātā Skaitītāju ekspluatācijas laikā.

6. Skaitītāju pieņemšana un nodošana.

6.1.  Skaitītāju atbilstību pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes.

6.2. Izpildītājs pieņem Skaitītājus veicot ārējo apskati kopā ar Pasūtītāja pārstāvi. Ja ārējās apskates rezultātā tiek  konstatēts, ka Skaitītājs nav remontējams, tas netiek pieņemts. Verificētos skaitītājus Pasūtītājs pieņem kopīgi ar Izpildītāja pārstāvi. Abos gadījumos tiek sastādīti pieņemšanas – nodošanas akti, kurus paraksta abas puses.

Ja Skaitītāju versifikācijas laikā atklājās slēpti defekti, kuru dēļ Skaitītājs nevar būt remontēts, vai arī Skaitītājam nomainītas komplektējošās daļas, Izpildītājs paziņo par to Pasūtītājam Skaitītāju nodošanas laikā un ieraksta pieņemšanas – nodošanas aktā.

6.3. Atbildība par Skaitītāju drošību, to nozaudēšanu un bojāšanu pariet pie Pasūtītāja no precu pavadzīmes parakstīšanas brīža.

7.Pušu atbildība un strīdu atrisināšana.

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā, saskaņā  ar LR likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

7.4. Par verificēšanas pabeigšanas termiņa pārkāpumu Izpildītājs  maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu līgumsodu  0,1% apmērā no šā Līguma vērtības līdz faktiskai saistību izpildei.

7.5. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Skatītājiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.

8.Līguma darbības laiks.

8.1. Līgums  stājas pekā nekavējoties pēc tā  abu Pušu parakstīšanas un darbojas 12 mēnešus vai līdz saistību izpildei.

8.2. Izbeidzoties līgumam, Skaitītāji, kuri tika nodoti verifikācijai jāatgriež Pasūtītājam. Gadījumā, ja minētais netiks izpildīts, Izpildītājs kompensē Pasūtītājam neatgriezto  Skaitītāju vērtību.

9.Līguma noteikumu izmaiņas.

9.1.  Šis līgums var tikt mainīts, grozīts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz iemesliem, kuri noteikti LR likumdošanā vai pēc Pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai rakstiska formā, ar Pušu rakstiem.

9.2.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

10. Citi līguma nosacījumi.

10.1. Ja jebkurā no Līguma punktiem vai tā daļa izrādīsies spēkā neesoša kāda tiesiska akta darbības rezultātā, tas tiks uzskatīts par Līgumā neesošu, pie kam pārējie paliek spēkā.

10.2. Šis līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
	

	Reģ.Nr.41503002485
	

	Liepājas ielā 21, Daugavpilī, Lv-5417
	

	GE Money bank
	

	Kods BATRLV2X001
	

	N/k LV10BATR 0051 M016 8820 0
	

	Tālr.654-07290
	


      _____________________                                            __________________________






SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








