[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

12.06.2012.                                    41md
______.______._________ Nr._______
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/41P
Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28, Daugavpilī   tualetes kabīņu  remontu  
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas Šaurā ielā 28, Daugavpilī   tualetes kabīņu remontu  saskaņā ar
     darba uzdevumu (pielikums Nr.1  -1 lpp.).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  19.jūnija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. jūlijs-augusts.       

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                    V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1

DARBA UZDEVUMS

par  mājas Šaurā ielā 28 tualetes kabīņu remontu

Veicamie darbi:

     1. Nojaukt sienu  ar KŠP apšuvumu.

     2. Ierīkot koka karkasu /brusas šķērsgriezums 40x40 mm/ .

     3. Ierīkot apšuvumu ar saplākšņi /b=4mm/.

     4. Izgatavot un uzstādīt durvis /600x1800mm/ ar saplākšņa apšuvumu.

     5. Nokrāsot sienos un durvis ar eļļas krāsu.
     6. Utilizēt būvgružus.

	Nr.

p.k
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Sienu nojaukšana
	m2
	109.56

	2.
	Koku karkasa ierīkošana
	m3
	0.99

	3.
	Sienas apšūšana ar saplākšņi
	m2
	154.29

	4.
	Durvju plātņu izgatavošana un uzstādīšana
	m2
	32.40

	5.
	Sienu krāsošana
	m2
	163.98

	6.
	Durvju krāsošana
	m2
	72.03

	7.
	Būvgružu utilizēšana
	m3
	2.60


Īpašie noteikumi:

1.  Pirms  finanšu  piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.  

2.  Darba izpildes termiņš – 2012.gada jūlijs - augusts .

4.  Darba garantija – 3 gadi no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

5.  Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

6.  Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

7.  Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu  aprēķināšanas                                noteikumi”.

SIA “DDzKSU”RTD vadītāja


       V.Ragele

Sastādīja: SIA”DDzKSU” ēku būvinženiere



A.Jasjukjaņeca

t.65444986

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








