Darba uzdevums

  Spāru jumta remonts dzīvojamā mājā Teātra ielā 15/17 , Daugavpilī, saskaņā ar projektu.

	Nr.p.k.
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Šīfera jumta seguma  izjaukšana
	m2
	996

	2.
	Jumta latojuma izjaukšana 
	m2
	996

	3.
	Metāla jumta segumu izjaukšana
	m2
	18

	4.
	Jumta logu izjaukšana
	gab.
	6

	5.
	Lūkas maiņa
	gab.
	1

	6.
	Durvju bloku  demontāža
	m2
	2.1

	7.
	Metāla apdares izjaukšana 
	m
	162

	8.
	Durvju bloku izjaukšana ( ieejas uz bēniņu )
	gab.
	3

	9.
	Ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana (ieejas uz bēniņu)
	gab.
	3

	10.
	Durvju ailes aizmūrēšana bēniņu telpā
	m2
	2.1

	11.
	Metāla tvertnes ar koka konstrukcijām demontāža
	kpl.
	1

	12.
	Ūdens notekcaurules un tekņu demontāža
	m
	279

	13.
	Cilvēku drošības barjeru ķieģeļu stabus renovācija
	gab.
	29

	14.
	Cilvēku drošības barjeru renovācija
	m
	120

	15.
	Parapetu ķieģeļu mūri atjaunošana, apmetums virs kāpņu telpām
	m2
	20

	16.
	Dzegas ķieģeļu mūri atjaunošana, apmetums 
	m2
	10

	17.
	Dūmvadu  pārmūrēšana, apmetums
	gab.
	10

	18.
	Skārda kupolu uzstādīšana dūmvadiem
	gab.
	10

	19.
	Kanalizācijas stāvvadu izvadīšana virs jumta seguma 
	gab.
	14

	20.
	Mazspāres maiņa (S3)
	m3
	0.09

	21.
	Spāres galu maiņa (S1, S2)
	m3
	0.294

	22.
	Mūrlata maiņa (S8, S9)
	m3
	0.376

	23.
	Statņu ierīkošana (S5)
	m3
	0.07

	24.
	Garenbaļķu ierīkošana (S4)
	m3
	0.12

	25.
	Koka siju uzstādīšana (S6)
	m3
	0.2

	26.
	Spāres balsta brusas ierīkošana (S7)
	m3
	0.02

	27.
	Jumta koka latojuma ierīkošana (S9)
	m2
	998

	28.
	Dēļu uzstādīšana metāla apdarei stiprināšanai (karnīzes vietā)
	m3
	0.15

	29.
	Anti kondensāta plēves ieklāšana 
	m2
	1036

	30.
	Anti kondensāta plēves piestiprināšana (S10, S11)
	m3
	1.65

	31.
	Jumta seguma ierīkošana no RANNILLA CLASSIC  loksnēm 
	m2
	980

	32.
	Jumta logu segumu ierīkošana no  RANNILLA gludam loksnēm  
	m2
	38

	33.
	 Jumta segums   no  RANNILLA gludam loksnēm  
	m2
	18

	34.
	Metāla apdares  no  RANNILLA gludam loksnēm  
	m2
	64

	35.
	Jumta logu  izbūve ( koka karkass, latojums, iestiklošana, koka žalūzijas restes )
	gab.
	6

	36.
	Koka kāpnes izgatavošana un uzstādīšana jumta logiem
	gab.
	6

	37.
	Jauno koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana
	m2
	1121

	38.
	Sniega barjera uzstādīšana
	m
	120

	39.
	Jumta kores uzstādīšana
	m
	83

	40.
	Apakšējās kores uzstādīšana
	m
	166

	41.
	Kores uzstādīšana jumta logiem
	m
	20

	42.
	Tekņu uzstādīšana
	m
	132

	43.
	Piltuves uzstādīšana
	gab.
	11

	44.
	Lielas piltuves uzstādīšana mājas iekšējās stūros
	gab.
	3

	45.
	Ūdens notekcauruļu uzkāršana
	m
	147

	46.
	Cinkota skārda apdares uzstādīšana
	m2
	129

	47.
	Sateknes LSJC ierīkošana
	m
	10

	48.
	Šīfera utilizācija
	t
	8.03

	49.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	t
	29


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2.Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

3. Remontējot ķieģeļu mūru, ņemot vērā, ka dzīvojamā māja ir arhitektūras piemineklis.

4. Visi skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar  valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.
5. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

6. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu , kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

7. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un maijā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot  SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

8. Darba garantija 5 gadiem.

9. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

10. Darbu izpildes termiņš – 2012.g. augusts-septembris.

11. Remontdarbu veikt 45 bez nokrišņu dienu laikā.

12. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

13. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem              

dokumentiem 

14. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”
SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




V. Ragele

DDzKSU 1.NAI ēku būvinženiere                                                    I. Krapunova              

 654-25441 

17.08.2012.

