Grozījumi darba uzdevumam 

„Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 44, Daugavpilī                                              ieejas metāla siltināto durvju bloku izgatavošanu un uzstādīšanu”,                             id.Nr.SIA DDzKSU-2012/53P

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mēra-

vienība
	Daudzums

	1.
	Ieeju durvju bloku  demontāža
	m2
	21.4

	2.
	Durvju aizvērēju montāža
	gab.
	9

	3.
	Jauno ieeju metāla siltināto durvju bloku piegāde, uzstādīšana
	m2
	21.4

	4.
	Durvju iekaļamo slēdzeņu  uzstādīšana ieejas durvīm
	gab.
	9

	5.
	Kodu slēdzeņu uzstādīšana ( hromēts ) ieejas durvīm
	gab.
	9

	6.
	Ieeju durvju  bloku  krāsošana ar „Tikkurila” (M 486) krāsu
	aiļu m2
	21.4

	7.
	Durvju aiļu sānu apmetums 
	m2
	4


Īpašie noteikumi:  

        1.   Ieejas  durvju bloku izmērus precizēt uz vietas.

2. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu un  veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

        3.   Darbu izpildes termiņš– 2012.gada jūlijs-augusts.

4.   Darba garantija- 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

5.   Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt  darbu vietas .

6.   Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu

aprēķināšanas noteikumi”.

7.  Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

SIA „DDzKSU”  RTD vadītāja



               V. Ragele

Ēku būvinženieris                                                                                V.Visockis
654-34977

17.07.2012.

