[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

17.07.2012.g.                                  55md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/55P

Par dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī                                               betona aizsargapmales daļējo remontu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt dzīvojamās mājā Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī  betona aizsargapmales daļējo

       remontu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada 25.jūlija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. augusts - septembris.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              V.Dedele

  V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1

DARBA UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Enerģētiķu šķērsiela 8

 aizsargapmales daļējo remontu

1. Veikt aizsargapmales nojaukšanu.

2. Veikt paklājslāņa ierīkošanu no šķembām ar minimālo biezumu 50mm un  šķembu blietēšanu.

3. Veikt aizsargapmales ar šķērsšuvju /solis 1.2m/ ierīkošanu un cementa seguma gludināšanu.

4. Izmantot B klases betona 12.5.

5. Betona kārtas biezums 100 mm.

6. Veikt melnzemes piebēršanu un mauriņa sēšanu.

	Nr.

p.k
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Asfaltbetona aizsargapmales nojaukšana 
	m2
	53

	2.
	Paklājslāņa ierīkošana no šķembām un  šķembu blietēšana
	m2
	53

	3.
	Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana
	m2
	53

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	53

	5.
	Melnzemes pieberšana  
	m3
	2.5

	6.
	Mauriņa sēšana
	m2
	25

	7.
	Būvgružu utilizācija, izgāztuves lietošana
	m3
	5


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu  piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Darba garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

3. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

4. Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm, uz nākamajām darbu veidiem:

-  paklajslāņu  ierīkošana no šķembām un  šķembu blietēšana

5. Darba izpildes termiņš – 2012.g. augusts - septembris.

6. Tāmi sastādīt saskaņā ar  Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”

7. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un    

 normatīviem dokumentiem.

SIA “DDzKSU”RTD vadītāja


             
V.Ragele

Sastādīja: SIA”DDzKSU” ēku būvinženiere



A.Jasjukjaņeca

t.654 44986

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








