[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

24.07.2012.                                    60md
______.______._________ Nr._______
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/60P
Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 18, Daugavpilī   kāpņu telpu                kosmētisko  remontu ar ieejas durvju bloku maiņu  

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 18, Daugavpilī kāpņu telpu kosmētisko remontu ar

      ieejas durvju bloku maiņu saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  31.jūlija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. augusts - septembris.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                    V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1

DARBA   UZDEVUMS

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts ar ieejas durvju bloku maiņu  dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 18.

	Nr.

p.k.
	Darbu  nosaukums
	Mērvienība


	Daudzums

	1.
	Sienu apmetuma remonts
	m2
	1

	2.
	Sienu un griestu gruntēšana
	m2
	130

	3.
	Griestu virsmu  krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 
	m2
	26

	4.
	Sienu virsmu  krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	104

	5.
	Sienu virsmu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	4

	6.
	Logu bloka krāsošana 
	ailes m2
	2.85

	7.
	Tambura durvju bloka krāsošana
	ailes m2
	2

	8.
	Ieejas durvju bloka izjaukšana
	ailes m2
	3.15

	9.
	Jauno metāla ieejas durvju bloka uzstādīšana
	ailes m2
	3.15

	10.
	Koda slēdzeni uzstādīšana ieejas durvīm
	gab.
	1

	11.
	Aizvērēja uzstādīšana ieejas durvīm
	gab.
	1


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekojot objektu, veikt darbu                apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību  netiks pieņemti.

2. Koda slēdzenes un durvju aizvērēja tipu saskaņot ar mājas īpašniekiem.

3. Krāsošanas darbi  jāietilpst visu darbu tehnoloģisko procesu: virsmu attīrīšana,  špaktelēšana un krāsošana.

4. Darbu veikšanas laiks – 2012.gada  augusts - septembris.

5. Darbu garantijas laiks – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

6. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt

         kāpņu telpas.

7. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu

         aprēķināšanas noteikumi”.

      7.      Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un      

kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem. 

SIA „DDzKSU”  RTD vadītāja



               V.Ragele

Ēku būvinženiere                                                                                  I.Krapunova
654-25441
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








