[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS




Daugavpilī

Par informācijas sniegšanu
Sakarā ar saņemto vēstuli par iepirkumu procedūru „Par sagrautās ēkas Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanu” sniedzam sekojošo informāciju:
1. Jautājums- Darba uzdevuma 4. punkts prasa izstrādāto darbu veikšanas p[projektu saskaņot ar visām attiecīgām organizācijām un ar Būvvaldi. Vai šī prasība ir pamatota konkursa stadijā?

Atbilde- Iepirkumu dokumentiem lūdzam pievienot nesaskaņotu darbu veikšanas projektu un tikai iepirkuma uzvarētājam pēc līguma noslēgšanas būs jāsaskaņo darbu veikšanas projekts ar visām atbildīgām institūcijām.

2. Jautājums- Darba uzdevuma 2. punkts prasa maksimāli saglabāt vēsturiskos ķieģeļus. Kur novietot, cik tālu aizvest ķieģeļus vai uzņēmējs var izmantot tos pēc sava ieskata?

Atbilde- veicot sagrautās ēkas demontāžas darbus ir maksimāli jāsaglabā vēsturiskos ķieģeļus, jāsaliek saglabātos ķieģeļus uz paletēm un transportēšanas tiks veikta glabāšanai Cietoksnī. 

3. Jautājums- Konkursa uzaicinājuma 3. punkts nosaka darbu izpildes datumu- 2012. novembris- decembris, bet paziņojumā par plānoto līgumu (www.iub.gov.lv no 10.10.2012.) II.6. punkts nosaka līguma darbības laiku- 3 (trīs) mēneši. Kāds termiņš ir pareizs? 
Atbilde- Līguma darbības laiks būs 3 (trīs) mēneši.
Ar cieņu 

iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece                          J.Mamaja
Mihailova
65407274

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








