[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī 

31.07.2012.g.                                     62md

______.______._________ Nr._____________                                                                                            
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/62P
Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 109, Daugavpilī  ieejas koka                            durvju bloku izgatavošanu un uzstādīšanu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājās Strādnieku ielā109, Daugavpilī saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 5 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 , 

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  07.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. augusts - septembris.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.  Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                        V.Dedele

 V.Hudobčenoka

   654 07267

  Pielikums Nr.1

DARBA   UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Strādnieku iela 109 ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana


Veicamie darbi:

1. Izgatavot jauno ieejas durvju bloku (8 gab.)ar nepieciešamiem izmēriem (pagraba un ieejas telpām). Starp ieejas durvju vajadzīgi uzstādīt jauno starpsienu (4 gab.) no koka pildījumu. Durvju kārbas izgatavot no brusas 60mm biezumā, un durvju plātnes karkasu izgatavot no brusas 50mm biezumā, visi koka elementi jābūt impregnēti ar antiseptiķi. 

2. Demontēt veco koka ieejas durvju bloku un koka starpsienu.

3. Uzstādīt jauno durvju bloku ar ailes aizdrīvēšanu (no ārējas puses uzstādīt koka durvju apmales pa ailes perimetru, no iekšpuses ailes aizdarīt ar cementa javu, špakteli, krāsošanu).

4. Uzstādīt jauno slēdzenes (ar atslēgu pagraba telpas durvīm un bez atslēgu ieejas telpas durvīm), uzstādīt jauno koda slēdzenes (4 gab.)(ieejas telpas durvīm). Katrām pagraba telpas durvīm vajadzētu būt ne mazāk par 15 papild atslēgu)

5. Nokrāsot durvju bloku ar eļļas krāsu (N482 krāsas toņu pēc TIKKURILA kataloga, skat. pielikumā „mājas krāsu pasē)

6. Noņemt un uzstādīt esošas nepieciešamas informācijas plāksnes uz durvju blokiem.

7. Uzstādīt durvju slāpētāju ieejas durvīm.

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mēra-

vienība
	Daudzums

	1.
	Durvju bloku izjaukšana
	m2
	18.70

	2.
	Koka starpsienu izjaukšana
	m2
	7.10

	3.
	Jauno durvju bloku piegāde, uzstādīšana
	m2
	18.70

	4.
	Koka starpsienu ierīkošana
	m2
	7.10

	5.
	Durvju koka apmales uzstādīšana
	m
	41.60

	6.
	Ailes iekšējo virsmu apmetums, špaktelēšana, krāsošana (ar esošo tonim)
	m2
	4.10

	7.
	Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu
	ailes/m2
	18.70

	8.
	Koka starpsienu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	15.60

	9.
	Durvju slēdzenes uzstādīšana (ar atslēgu) pagraba telpām
	gab.
	4.00

	10.
	Durvju slēdzenes uzstādīšana (bez atslēgu) ieejas telpām
	gab.
	4.00

	11.
	Jauno koda slēdzenes uzstādīšana
	gab.
	4.00

	12.
	Informācijas plāksnes pāruzstādīšana
	gab.
	6.00

	13.
	Durvju slāpētāja uzstādīšana (ieejas durvīm)
	gab.
	4.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

2. Darbu izpildes termiņš– 2012.gada augusts- septembris.

3. Darba garantija- 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

4. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietas .

5. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu

aprēķināšanas noteikumi”.

6. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

7. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja




V.Rageļe

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris:                                                 V. Kodačs

t.654 37044

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








