[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

09.08.2012g.                                    64md

. ______.______._________ Nr._____________                                                                                        
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/64P

PVC stikla pakešu logu izgatavošanu un uzstādīšanu ēkai                                 Imantas iela 35a, Daugavpilī 
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt ēkai  Imantas ielā 35a, Daugavpilī  PVC stikla pakešu logu izgatavošanu  un 
      uzstādīšanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  16.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g.   septembris - oktobris.        

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· PVN reģistrācijas apliecības kopija;
· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

 Iepirkumu komisijas 

 priekšsēdētāja                                                                                                   V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267
Pielikums Nr.1
DARBA   UZDEVUMS

 PVC logu uzstadīšana
Adrese : Imantas iela 35a 
	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mēr-

vienība
	Daudzums

	
	Telpa Nr.2. 
	
	

	1.
	Esoša koka loga ar izmēriem 1.1x1.85m demontāža
	gb.
	1

	2.
	PVC verama loga ar dubulto stikla paketi, ar 6 kameru profilu rāmi, ar trim vēršanas pozīcijām un ar izmēriem 1.1x1.85m  montāža loga konstrukcijas siltumvadības koeficients ne lielāks par 1,2 W/m2*K
	gb.
	1

	3.
	Ārējo un iekšējo palodžu montāža
	m
	2.2

	4.
	Ārējo un iekšējo logu ailsanu apdare t.sk. arī krāsošana
	m2
	1.7

	
	Telpa Nr.3.
	
	

	5.
	Esošo koka logu ar izmēriem 1.09x1.84m un 1.09x1.84m demontāža
	gb.
	2

	6.
	PVC veramo logu ar dubulto stikla paketi, ar 6 kameru profilu rāmi, ar trim vēršanas pozīcijām un ar izmēriem 1.09x1.84m un 1.09x1.84m  montāža loga konstrukcijas siltumvadības koeficients ne lielāks par 1,2 W/m2*K
	gb.
	2

	7.
	Ārējo un iekšējo palodžu montāža
	m
	4.4

	8.
	Ārējo un iekšējo logu ailsanu apdare t.sk.  arī krāsošana
	m2
	3.34

	
	Telpa Nr.4.
	
	

	9.
	Esošo koka logu ar izmēriem 1.1x1.85m un 1.1x1.85m un 1.1x1.87m demontāža
	gb.
	3

	10.
	PVC veramo logu ar dubulto stikla paketi, ar 6 kameru profilu rāmi, ar trim vēršanas pozīcijām un ar izmēriem 1.1x1.85m un 1.1x1.85m un 1.1x1.87m montāža loga konstrukcijas siltumvadības koeficients ne lielāks par 1,2 W/m2*K
	gb.
	3

	11.
	Ārējo un iekšējo palodžu montāža
	m
	6.6

	12.
	Ārējo un iekšējo logu ailsanu apdare t.sk. arī krāsošana
	m2
	5.1

	
	Telpa Nr.5.
	
	

	13.
	Esošo koka logu ar izmēriem 1.11x1.86m un 1.1x1.87m demontāža
	gb.
	2

	14.
	PVC veramo logu ar dubulto stikla paketi, ar 6 kameru profilu rāmi, ar trīs vēršanas pozīcijām un ar izmēriem 1.11x1.86m un 1.1x1.87m  montāža loga konstrukcijas siltumvadības koeficients ne lielāks par 1,2 W/m2*K
	gb.
	2

	15.
	Ārējo un iekšējo palodžu montāža
	m
	4.4

	16.
	Ārējo un iekšējo logu ailsanu apdare t.sk. arī krāsošana
	m2
	3.4

	
	Telpa Nr.1.*
	
	

	17.
	Esoša koka loga ar izmēriem 1.10x1.85m  demontāža
	gb.
	1

	18.
	PVC verama loga ar dubulto stikla paketi, ar 6 kameru profilu rāmi, ar trim vēršanas pozīcijām un  ar izmēriem 1.10x1.85m montāža loga konstrukcijas siltumvadības koeficients ne lielāks par 1,2 W/m2*K
	gb.
	1

	19.
	Ārējo un iekšējo palodžu montāža
	m
	2.2

	20.
	Ārējo un iekšējo logu ailsanu apdare t.sk. arī krāsošana
	m2
	1.7

	21.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	m3
	3


Īpašie noteikumi:

1. Darbu veikšanas laiks – 2012.gada  septembris – 2012.gada oktobris.

2. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

3. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

4. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu , kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.
6. Darbu garantijas laiks – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

7. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt

 telpas.

8. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu

aprēķināšanas noteikumi”.

        9.   Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un      

               kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem. 

              SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




V. Ragele

Ēku būvinženieris:                                                                          V.Visockis

t.654-34977

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








