[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

14.08.2012.g.                                    71md

 ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/71P
Par dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī  bēniņu                                  pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu
2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī  bēniņu pārseguma siltumizolācijas
      ierīkošanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  -  5 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada 21.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. oktobris - novembris. 

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· PVN reģistrācijas apliecības kopija;
· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07267
Pielikums Nr.1
Darba uzdevums

 dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23 bēniņu pārseguma siltumizolācija 

1.Veikt bēniņu  pārseguma  siltumizolācijas ierīkošanu  saskaņā ar pievienoto tehnisko dokumentāciju (skat. pielikumā ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte).

	Nr.

p.k.
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Bēniņu attīrīšana no organiska satura atkritumiem
	m2
	238.00

	2.
	Bēniņu pārseguma siltumizolācija ar akmens vates Paroc SSB 2t, EL, ROB-50 (vai analogu) ar kopējo biezumu 170mm
	m2
	238.00

	3.
	Antiseptētas koka laipas ierīkošana pie apkures un kanalizācijas cauruļiem, ventilācijas kanāliem un durvīm 
	m2
	88.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

2. Visi koka elementi jābūt impregnēti ar antiseptiķi.

3. Būvdarbu pieļaujams veikt, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

4. Darbiem izmantot apakškārtai PAROC EL-150mm (90+60) vai Paroc SSB 2t, no augšā- Paroc ROB 50- 20mm (vai analogu ar vienādām īpašībām) siltumizolācijas materiālu. 

5. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

6. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu, kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

7. Darba garantija  - 5 gadi.

8. Darbu izpildes termiņš – 2012.g. oktobris- novembris.

9. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem 

10. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris                                                  V.Kodačs              

 Tālr. 654- 37044 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








