[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

04.01.2013.g.                                    04md
______.______._________ Nr._______
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/04P
Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 20, Daugavpilī  lodžiju nožogojumu remontu un apšuvumu nomaiņu
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas Ventspils ielā 20, Daugavpilī  lodžiju nožogojumu remontu un
      apšuvumu nomaiņu saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 4 lpp.).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada  11.janvāra plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2013.g. aprīlis - maijs.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;
· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                    V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07268
  Pielikums Nr.1

Darba uzdevums

dzīvojamās mājas lodžiju nožogojumu remonts, apšuvumu nomaiņa

Objekta adrese: Ventspils iela 20

Veicamie darbi:

     Fasādes lodžiju nožogojuma remonts un apšuvumu nomaiņa dzīvojamās mājas Ventspils iela 20 tiks izpildīts visa ēkas lodžijām (34 gab. apmērā) 

1. Veikt  metāla nožogojuma konstrukcijas veco krāsas noņemšanu, attīrīšanu vietās kur tas nepieciešams.

2. Veikt nožogojuma konstrukciju nogriešanu (vietās kur tas nepieciešams), metināšanas remonta darbi, jauno metāla nožogojumu uzstādīšanu, gruntēšanu un sagatavošanu krāsošanai.

3. Nokrāsot metāla nožogojumu elementus ar alkīda emalju, ar (RAL 6002) tonim.

4. Nomainīt skārda sateknes zem lodžijas nožogojumiem ar RAL 6002 krāsu.

5. Nomainīt lodžijas nožogojuma apšuvumu no ārpusēs, ar nobeiguma profilu un stiprināšanas detaļu pielietošanu ar „RUUKKI” PP-45 skārda profilēto loksnēm (RAL 6002 vai RR37 – „zaļa”) piestiprināt loksnes vertikāli.

6. Veikt fasādes sienu un pilastru apmetuma remonts un krāsošanu ar fasādes krāsu, esošo toņu.

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mēra-

vienība
	Daudzums

	1.
	Metāla nožogojuma konstrukciju notīrīšana no rūsas un vecas krāsas attīrīšana
	m2
	16.90

	2.
	Metāla nožogojumu karkasa nogriešana
	m2
	126.60

	3.
	Jauna metāla nožogojumu karkasa izgatavošana, uzstādīšana
	m2
	126.60

	4.
	Metāla nožogojuma konstrukciju gruntēšana, krāsošana
	m2
	143.50

	5.
	Skārda sateknes nomaiņa zem lodžiju nožogojuma
	m
	131.00

	6.
	Lodžiju nožogojumu apšuvumu nomaiņa pret „RUUKKI” PP-45 (RAL 6002), skārda profilēto loksnēm ar nobeiguma profilu un stiprināšanas detaļu pielietošanu
	m2
	143.50

	7.
	Veikt fasādes apmetuma remontu ar cementa- smilšu javu
	m2
	36.00

	8.
	Veikt fasādes apmetuma virsmu krāsošanu ar fasādes krāsu (0135 pēc VIVACOLOR kataloga)
	m2
	36.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

2. Fasādes  metāla elementu krāsošana un lodžiju skārda apšuvuma loksnes nomaiņa ir jānotiek saskaņā ar „fasādes krāsu pases” piedāvājumiem (skat. Pielikumā). Virsmas gruntēšanai un špaktelēšanai pielietot fasādes materiāli ārdarbiem. Virsmas krāsošanai pielietot atmosfēras izturīgo krāsu, fasādes apmetuma virsmai- akrilātu ūdens dispersijas fasādes krāsu, divos slāņos. „RUUKKI” skārda loksnēm jābūt PURAL pārklājums.

3. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

4. Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5. Darbu izpildes termiņš– 2013.gada aprīlis- maijs.

6. Darba garantija- 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

7. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietas. Jānodrošina darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. Visi remonta darbi veikt ar autotorņa vai sastatnes pielietošanu.

8. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

9. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumiem”.
SIA «DDzKSU» RTD vadītāja                                                   V.Ragele
SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris


            V.Kodačs
t.654 37044
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








