[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



0

Daugavpilī

04.01.2013.


06M-md
_____.______._________ Nr._____________
 

UZAICINĀJUMS

piedalīties  iepirkumu procedūrās
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruni : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas       Nr. SIA DDzKSU-2013/06P
2. Iepirkuma priekšmets.
Katlu mājas apsaimniekošana SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ražošanas bāzes teritorijā Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī
Veikt katlu iekārtas servisa apkalpošanā ražošanas bāzes teritorijā Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī saskaņā ar  tehniskās specifikācijas (1.pielikums  - 1 lpp.).

3.   Līguma izpildes vieta un laiks.

Līguma izpildes laiks: viena kalendāra gada laikā.
4.   Piedāvājuma iesniegšana.

Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 , 

Daugavpilī, LV-5417, 307.kabinetā  līdz 2013. gada 11.janvāra plkst. 17:00.
Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst. 08:00 līdz 17:00 darba dienās , kā arī

atsūtīt pa pastu, faksu vai elektroniski.
5.   Piedāvājuma noformēšana.

Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas , katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem: 

· uzraksts “Kopija pareiza”;

· piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,  

           paraksts un paraksta atšifrējums;

· vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.

6.     Iesniedzamie dokumenti.

· Pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas    

     sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā  

     adrese, tālrunis, fakss, e-pasts);

·  Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

    komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

·  katlu iekārtu apkalpošanas sertifikātu kopijas, kas strādā automātiskajā un   

    manuālajā režīmos;

·  apsaimniekojošās organizācijas speciālista apliecības kopiju.
     7.  Tehniskais piedāvājums.  

Tehniskai piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  tehniskai specifikācijai (Pielikums 
Nr.1).
3. Finanšu piedāvājums. 
      Piedāvājuma   cena  jānorāda  latos  un  tajā  jāietver  iepirkuma  priekšmeta  cena,  

      normatīvajos  aktos  paredzētie  nodokļi  un  visas izmaksas , kas saistītas ar 

      pakalpojuma sniegšanu. Pretendents finanšu piedāvājumā uzrāda  pakalpojuma   

4.       cenu par  vienu mēnesi un kopējo līgumcenu par gadu latos  bez PVN. 
5. Apmaksas nosacījumi.

Apmaksas tiks veikta  bez skaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.  

6. Informācijas sniegšana.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību jāadresē uzaicinājuma 1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

7. Piedāvājuma vērtēšana.
Piedāvājumi , kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa , netiks vērtēti.  Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi , kuros ievērotas visas  uzaicinājumā  un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. No piedāvājumiem , kuros ievērotas visas uzaicinājumā  un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības , izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu uz  visu uzdevumu .

Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas savā mājaslapā internetā (www.dzksu.lv). 

Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju par iepirkumu  priekšmetu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek slēgts līgums par piedāvājumā norādīto līgumcenu.    
Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja                                                                            V.Dedele 

V.Hudobčenoka 

 654 07268
Pielikums Nr.1

Tehniskais uzdevums

Katlu iekārtas servisa apkalpošanā ir iekļauti sekojošie pakalpojumi:

1. Veikt katlu iekārtu vadības automātikas un gāzes kurināmo degļu servisa apkalpošanu ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

2. Katlu iekārtu vadības automātikas vai degļu darbības traucējumu vai avārijas gadījumā, pēc izsaukuma saņemšanas, ierasties defektu novēršanai divu stundu laikā.

3. Iepriekš paziņot rakstiski saskaņošanai par naudas līdzekļiem, kas tika izmantoti nolietoto daļu vai mezglu nomaiņai (detaļu vai mezglu vērtība, daudzums un kvalitāte). Pēc rakstiska paziņojuma saskaņošanas iesniegt atsevišķu rēķinu par izpildītajiem darbiem sakarā ar norādīto iekārtu nomaiņu.

Papildprasības

1. Katlu apsekošanu jāveic sertificētam darbiniekam (vārds, uzvārds).

2. Iesniegt katlu iekārtu apkalpošanas sertifikātu, kas strādā automātiskajā un manuālajā režīmos.

3. Iesniegt apsaimniekojošās organizācijas speciālista apliecības kopiju.

Ziņas par katlu māju:

Adrese: Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī

Piederība: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Iekārtas: gāzi patērējošā iekārta – tips „Viessemann vitoplex 100”

       PV1 401-50kW – 1 gab.

Gāzes degļi: tips „Bentone”

 BG 450-2R

 120-550kW

 (31.SN Gāzei)

 50m bar.

Izmantojamais kurināmais: šķidrinātā gāze
RTD vadītāja







V. Ragele

RTB vadītāja







J. Mihailova

654-34043

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv

















