[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 
Daugavpilī
12.02.2013.

           13M-md/01
_____.______._________ Nr._____________

                                                            
Par iepirkuma procedūras „Par dzīvojamo māju siltumapgādes                                                                          sistēmu cirkulācijas sūkņu iegādi”, ID Nr. SIA DDzKSU- 2013/13M, 

Nolikuma grozījumiem 
          Veikti grozījumi iepirkuma procedūras Nolikumā (Tehniskā specifikācijā):
Veca redakcija:

	3.
	Maksimālais ūdens staba augstums 
	80 dm


Jauna redakcija:
	3.
	Maksimālais ūdens staba augstums 
	120 dm


papildināt  punktu Nr.9:
	9.
	Maksimāli  nepieciešama plūsma
	75 m³/h


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja        




V.Dedele

V.Hudobčenoka

65407268




SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv











