[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

12.02.2013.g.______ Nr.16md______                                                                                
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/16P
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 95 (1.ēkas), Daugavpilī  ēkas fasādes            vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādi
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 95  (1.ēkas), Daugavpilī saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1 – 2 lpp.)
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,Daugavpilī,
      kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada  19.februārī plkst. 17:00.
4.   Projektēšanas darbu izpildes orientējošais laiks: 1(viens) mēnesis no līguma slēgšanas

       brīža.
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.      

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07268
Pielikums Nr.1
Uzdevums projektēšanai

Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti divu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāžu renovācijai Jātnieku ielā 95 1. ēka, Daugavpilī. 

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Jāiesniedz ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecos eksemplāros un arī izstrādāt projektu digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem. 

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektā paredzēt:

1.     Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

2.     Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības
        materiālus.

3.     Projektā izstrādāt ekonomisko daļu ar darbu apjomiem un tāmēm.

4.     Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 
        2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un 2010.gada 11.novembra 
        saistošos noteikumus Nr.39. ar grozījumiem. 
5.     Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. 

Pielikumā:


1. SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja

V.Ragele

J.Mihailova                                                                                                                                  t.654 07274
Tehniskie noteikumi

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 95 1. ēkas (no 1 līdz 8 dzīvoklim) fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1.     Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti izstrādāt uz energoaudita
        atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

2.     Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu
        aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un 
        LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas
        materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3.     Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, 
        kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

4.     Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju,
        apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

5.     Projektā paredzēt logu bloku un ieejas durvju nomaiņu koplietojamās telpās t.sk. pagraba
         telpā.

6.     Projektā paredzēt cokola apdares darbus.

7.     Projektā paredzēt ieejas mezgla jumtiņu remontu.

9.     Projektā paredzēt visu ārsienu siltināšanu un apdari.

10.   Dzīvojamās mājas sienas, koplietojamās telpas logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku 
        nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

11.   Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa 
        pārsniegšanu dzīvokļos.

12.   Projekta krāsu risinājumu saskaņot ar mājas vecāko.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja




V.Ragele


SIA „DDzKSU” RTB vadītāja 




J.Mihailova                                                                              





654-07274

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








