[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

26.03.2013.g.______ Nr.29md______                                                                                
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/29P
Par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56, Daugavpilī  ēkas fasādes            vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādi
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56, Daugavpilī saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.2 – 2 lpp.)
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,Daugavpilī,
      kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada  04.aprīļa plkst. 17:00.
4.   Projektēšanas darbu izpildes orientējošais laiks: 1(viens) mēnesis no līguma slēgšanas

       brīža.
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.      

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece                                                     J.Mamaja
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07268
Pielikums Nr.1
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56, Daugavpilī  ēkas fasādes  vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādi”,  Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/29P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras  „Par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56, Daugavpilī  ēkas fasādes  vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādi”,  Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/29P
nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

Pielikums Nr. 2
Uzdevums projektēšanai

Izstrādāt ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāžu renovācijai Aglonas ielā 56, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Jāiesniedz ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas karti piecos eksemplāros un arī izstrādāt projektu digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem. 

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.
Ievērot sekojošos noteikumus:

- projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus;

- projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un 

  celtniecības materiālus;

- projektētājam obligāti jāveic tehnisko apsekošanu objektā un izmantot tehniskās 

   apsekošanas rezultātus projekta risinājumu izstrādei;  

- projektā izstrādāt ekonomisko daļu ar darbu apjomiem un tāmēm;


- darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas
              domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un 2010.gada
              11.novembra saistošos noteikumus Nr.39. ar grozījumiem;
            - projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. 

Pielikumā:
 

1. SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja

V.Ragele

V.Visockis 654-34977
Tehniskie noteikumi

Dzīvojamās mājas Aglonas ielā 56 fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrādei
1.Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti izstrādāt uz energoaudita atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

2.Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3.  Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

4.Projektā paredzēt kāpņu telpu logu bloku nomaiņu, ka arī projektā paredzēt priekšlikumu dzīvokļu logu nomaiņai, bet izmaksas dzīvokļu logu nomaiņai neiekļaut tāmē.

5. Projektā paredzēt pagraba ārējo ieejas durvju nomaiņu uz metāla siltinātām durvīm ar attiecīgo furnitūru un slēdzenēm.

6. Projektā paredzēt cokola apdares darbus.

7. Projektā paredzēt balkonu apdares lokšņu nomaiņu un metāla konstrukciju remontu un apstrādi ar pret korozijas sastāviem un krāsošanu.

8. Projektā paredzēt pagraba vedināšanas režģu nomaiņu.

9. Projektā paredzēt ieejas mezgla jumtiņu apakšējas virsmas remontu.

10. Projektā paredzēt risinājumu siltināšanai apkārt gāzes ievada caurulēm.

11. Projektā paredzēt visu ārsienu siltināšanu un apdari.

12. Projektā nepieciešamības gadījumā paredzēt ārējo sienu apstrādi pirms siltināšanas ar biocīdiem pret pelējuma sēnīšu iznicināšanai.

13. Dzīvojamās mājas sienas, koplietojamās telpas logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

14. Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

15. Projekta krāsu risinājumu saskaņot ar mājas vecāko.

16. Projektā izstrādāt visus nepieciešamos mezglus (dzegas, sienu, cokola, jumta pieslēgumu mezgli, ieejas mezglu un citus nepieciešamus mezglus)

17. Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu visām norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

18. Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

19. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

20. Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

21. Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

22. Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

23. Izstrādāto projektu saskaņot ar atbildīgām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

24. Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

SIA “DDzKSU” RTD vadītāja




V.Ragele
SAI „DDzKSU”RTD ēku būvinženieris                                             V.Visockis

t. 654 34977
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








