Iepirkuma nolikums
Par tehniskā projekta izstrādi siltumefektivitātes paaugstināšanai un apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas renovācijai dzīvojamai mājai 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī
Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU-2013/39M

(Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkuma likuma” 8¹. panta kārtībā)
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka
2. Iepirkuma priekšmets. 
Izstrādāt projektu dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī siltumefektivitātes paaugstināšanas un apkures, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu renovācijai saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.2 – 4 lpp.).
3. Līguma izpildes   laiks.

3.1. Projektēšanas darbu izpildes orientējošais laiks: 60 dienas no līguma slēgšanas brīža.
3.2  Pretendenti piedāvājumus piedāvā  saskaņā ar šī nolikuma 2.punkta prasībām. 

3.3. Līguma nosacījumi ir noradīti līguma projektā (pielikums Nr.3– 3 lpp.)
3.4  Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
4.    Piedāvājuma iesniegšana.

4.1. Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 , Daugavpilī, LV-5417,  

       307.kabinetā  līdz 2013. gada  07.maijam plkst. 14:00.
4.2. Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst. 08:00 līdz 17:00 darba dienās , kā arī

 atsūtīt pa faksu vai elektroniski. 

5.  Piedāvājuma noformēšana.

5.1. Piedāvājuma   dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas    

       cauršūtas un sanumurētas apstiprinātās ar parakstu, zīmogu un uzrādītu lapu skaitu un 

       satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas , katrai dokumenta kopijai jābūt 

       pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma 

       rekvizītiem: 

· uzraksts “Kopija pareiza”;

· piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,  

           paraksts un paraksta atšifrējums;

· vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.

5.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.   

5.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6. Prasības pretendentam.

Iepirkumu procedūrās  piedāvājumā iekļaujama:  

      Informācija par pretendentu , kura tiek atspoguļota šādos dokumentos:

6.1.  pretendenta  pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1),  kas sniedz:                                                     6.1.1. īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e- 

                pasts un utt.);
6.1.2. apliecinājums, ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība    

          nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līguma 
          izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;

      6.1.3. apliecinājums, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), 
                nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 
                kopsummā pārsniedz 100 latus;

6.2. apliecināta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

6.3  licenču kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt attiecīgu veidu   darbus;

6.4. finanšu piedāvājums:
      Piedāvājuma cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos 
      aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu. 
      Pretendents finanšu piedāvājuma daļā uzrāda kopējo cenu Latvijas latos bez PVN un summu
      PVN uz visu uzdevumu.  

7. Piedāvājumi, kuros netiks iekļauts 6. punktā noteiktie dokumenti, vai pretendentu kvalifikācijas prasības neatbildīs noteiktajām prasībām, vai tehniskai piedāvājums neatbildīs prasībām vai finanšu piedāvājums nebūs iesniegts atbilstoši prasībām, tiks noraidīti.

8. Apmaksas nosacījumi.

Apmaksa tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.

9.   Informācijas sniegšana.

9.1.  Visi jautājumi par iepirkuma procedūras iesniegšanas kārtību jāadresē uzaicinājuma 

         1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

9.2.   Visi jautājumi par iepirkuma priekšmeta  jāadresē kontaktpersonai : 

         Vladislavs Visockis  t.654 34977
10.    Piedāvājuma vērtēšanas norise

10.1. Piedāvājumi , kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa, 

         netiks vērtēti.                                                                                                                                  10.2. Iepirkuma komisija:                                                                                                           10.2.1. Pārbaudīts piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītajām 

            prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

            iepirkuma nosacījumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.                                                                                                                                         10.2.2. No piedāvājumiem , kas atbilst visām šajos nosacījumos noteiktajām  prasībām, 

            izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu  (LVL bez PVN).
10.3. Pretendentu piedāvājumi, kuriem iepriekšējo 3(trīs) gados, pirms minētā  iepirkuma, bija 

         konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi no SIA „DDzKSU” puses,   

         netiks  izskatīti.

11.    Lēmums par iepirkuma rezultātiem 

11.1. Pasūtītājs paziņo lēmumu visiem pretendentiem 3(trīs)darba dienu laikā pēc lēmuma 

         pieņemšanas slēgt iepirkumu līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu 

         piedāvājumu.

11.2. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja uz to neattiecas Publisko iepirkumu 

         likuma 39. pantā minētie izslēgšanas noteikumi, ja tas atbilst visām šo nosacījumu 

         prasībām.

11.3.  Komisija pieprasa no pretendenta, kuram  būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības: 

11.3.1.izziņu, ko izsniegusi Latvijas kompetenta institūcija, kas apliecina, ka tam nav nodokļu 

           parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā 

           pārsniedz 100 latus;

11.3.2. izziņu, ko izdevusi komercreģistra iestāde vai cita kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendents, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

11.3.3. Pretendentam būs jāiesniedz izziņas 10 (desmit) darba dienu laikā no komisijas  

            pieprasījuma dienas, un šo dokumentu pieņems un atzīs, ja tā izdota ne agrāk kā 1 

           (vienu)  mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

11.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo zemākās cenas piedāvātāju, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.5. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.

Pielikumā:
1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1)
2. Darba uzdevums ( pielikums Nr.2 – 4 lpp.)

3. Līguma projekts (pielikums Nr.3 – 3 lpp.)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  V.Dedele

                                            Pielikums Nr.1






PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par tehniskā projekta izstrādi siltumefektivitātes paaugstināšanai un apkures, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas renovācijai dzīvojamai mājai                             1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī”,   Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/39M                                                                                                                        
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1 .Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, 
    reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs)
    organizētā iepirkuma procedūras „ Par tehniskā projekta izstrādi siltumefektivitātes
    paaugstināšanai un apkures, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas
    renovācijai dzīvojamai mājai 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī” (Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/39M) 
    nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
    termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1      ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
          darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3      pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

Pielikums Nr.2
Uzdevums projektēšanai

· Izstrādāt 3-stāvu dzīvojamās mājas 1. Oficieru ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanas tehnisko projektu.

· Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” un citu instanču izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ka arī Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

· Jāiesniedz ēkas tehniskais projekts 5 eksemplāros un arī izstrādāt projektu digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

· Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

· Jāievēro sekojošās prasības:

· - projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus;

· - projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus;

· - projektētājam obligāti jāveic tehnisko apsekošanu objektā un izmantot tehniskās apsekošanas rezultātus projekta risinājumu izstrādei; 

· - projektā izstrādāt ekonomisko daļu ar darbu apjomiem un tāmēm;

- darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un 2010.gada 11.novembra saistošos noteikumus Nr.39 ar grozījumiem;
· - projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. 

Pielikumā:

SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādei un būvniecībai.

SIA „DDzKSU” RTD vadītājas p.i.





N.Petkevičs

V. Visockis 654-34977
Tehniskie noteikumi

Dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskā projekta izstrādei, apkures, karstā un aukstā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācijai

1. Projektu izstrādāt pamatojoties uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas energoaudita atskaites priekšlikumiem.

2. Nepieciešamības gadījumā paredzēt zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu.

3. Projektā paredzēt koplietošanas telpu apgaismojuma modernizāciju.

4. Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

5. Bēniņu pārseguma siltināšanu veikt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 

6. Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

7. Pārbaudīt bēniņu telpas un, nepieciešamības gadījumā, ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, straujas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

8. Projektā paredzēt logu bloku nomaiņu koplietošanas telpās un dzīvokļos saskaņā ar energoaudita atskaiti. Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

9. Projektā paredzēt kāpņu telpu un siltummezgla ārējo ieejas durvju nomaiņu uz koka ārdurvīm ar attiecīgo furnitūru un slēdzenēm.

10. Dzīvojamās mājas fasādes, gala sienu, bēniņu siltināšanai koplietošanas telpās un dzīvokļu logu un ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

11. Projektā, pēc nepieciešamības, paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu.

12. Projektā paredzēt fasādes restaurācijas darbus atbilstoši vēsturiska analoga.

13. Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

14. Projektā nepieciešamības gadījumā paredzēt ārējo sienu apstrādi pirms siltināšanas ar biocīdiem pret pelējuma sēnīšu iznicināšanai. 

15. Projektā paredzēt ventilācijas/ dūmvadu  izvadu pārmūrēšanu un skārda apdares izbūvi, ka arī paredzēt kanālu tīrīšanu pēc mūrēšanas darbiem.  

16. Projektā paredzēt risinājumu siltināšanai apkārt sadales skapjiem un risinājumā paredzēt skārda jumtiņa izbūvi virs skapjiem.

17. Projektā paredzēt veco ieejas jumtiņu demontāžu un jauno jumtiņu izbūvi.

18. Projektā paredzēt ieejas lieveņu remontu.

19. Projektā paredzēt kanalizācijas ventilācijas izvadu izbūvēšanu virs jumta.

20. Projektā paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā tā, lai tiek ievērotas ugunsdrošības normas.

21. Projektā paredzēt betona tekņu uzstādīšanu zem lietus ūdens novadīšanas notekcaurulēm. 

22. Projektā paredzēt jauno lietus ūdens novadīšanas tekņu un notekcauruļu izbūvi ar piltuvēm.

23. Projektā izstrādāt visus nepieciešamos mezglus (kores, dzegas, sienu, pagraba pārsegumu, jumta pieslēgumu mezgli, jumta izvadu mezgli, ieejas mezglu un citus nepieciešamus mezglus)

24. Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu visām norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

25. Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

26. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

27. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 05.aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr. 272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

28. Projektētājam ir obligāti jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālai civiltiesiskai atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100 000 Ls gadā.

29. Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

30. Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

31. Projektu izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

32. Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

33. Izstrādāto projektu saskaņot ar atbildīgām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

34. Projektu risinājumus saskaņot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

35. Projekta izstrādes laikā krāsu risinājumus saskaņot ar mājas vecāko.

36. Izstrādāto projektu saskaņot ar mājas vecāko.

37. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

38. Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

39. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

40. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

41. Projektā paredzēt apkures sistēmas nomaiņu pilnā apjomā bēniņu telpas robežās, kā arī uz apkures sistēmas vertikāliem sadales stāvvadiem paredzēt noslēdzošās un regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu siltumnesēja sistēmā.

42. Projektā paredzēt kanalizācijas ,apkures, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu zem grīdas kanālos. Paredzēt cauruļvadu gruntēšanu.

43. Projektā paredzēt karsta ūdensvada cauruļu shēmas nomaiņu tā, lai izbūvēt karsta ūdensvada caurules zem griestiem trešajā stāvā. 

44. Ieprojektēt un uzstādīt jaunas apkures ierīces katrā dzīvoklī un kāpņu telpās. Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai. 

45. Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu) un siltumenerģijas uzskaites ierīču montāžu.

46. Siltumenerģijas uzskaites ierīces (alokatorus) aprīkot ar moduļiem, kas ļauj veikt rādījumu tālvadības nodošanu.  

47. Cauruļvadu diametru izvēlēties, nemainot esošo iekšējo eju.

48. Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūru siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai.

49. Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanai, sakarā ar sadales cauruļvadu nomaiņu uz PVC caurulēm. 

50. Ieprojektēt apkures, karstā un aukstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas ietver moduļus tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai katrā dzīvoklī.

51. Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju un noklāšanu ar PVC čaulām, saskaņā ar esošām normām.

52. Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu (beniņu telpās).

53. Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

54. Projektā paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto          bateriju.

55. Projektā paredzēt datu vākšanu ar tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot interneta tīklu.

56. Sniegt uzskaites metodiku un programmu samaksas aprēķināšanai par izlietoto siltumu, auksto un karsto ūdeni.

57. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

58. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

59. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.   

SIA „DDzKSU” RTD vadītājas p.i.





N.Petkevičs

                                                                                                              

654-07273

V.Visockis 654-34977

Pielikums Nr.3
projekts
LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU-2013/__M

par tehniskā projekta izstrādi siltumefektivitātes paaugstināšanai 

dzīvojamā mājā ______________ ielā __, Daugavpilī 

Daugavpilī






            2013.gada __._______
____________________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, tās izpilddirektores Valentīnas Dedeles personā, kas rīkojas uz Pilnvaras pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no otras puses,

pamatojoties uz Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likumu”, saskaņā ar iepirkuma procedūru “Par tehniskā projekta izstrādi siltumefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamā mājā ________________ ielā __, Daugavpilī”,  identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2013/__M,

bet  abi  kopā saukti Puses  vai katrs atsevišķi Puse,  izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko projektu siltumefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamai mājai _____________ ielā __, Daugavpilī,   (turpmāk tekstā – Pasūtījums), atbilstoši uzdevumam projektēšanai (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Pasūtījumu sastāda LVL ______ (__________________________) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2), kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.3. Apmaksu par Pasūtījumu veic Pasūtītājs pēc šā līguma parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

3. Līguma izpildes kārtība

3.1 Izpildītājs apņemas nodod gatavu un saskaņotu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Pasūtījumu Pasūtītājam 50 (piecdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža.

4. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pēc šajā līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes (pēc projekta izstrādes) Izpildītājs nodod Pasūtītājam pilnu projekta dokumentācijas komplektu 5 (piecos) eksemplāros, kas izpildīts un saskaņots atbilstoši projektēšanas uzdevumam, līguma nosacījumiem. 

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma (projekta) dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai pirms iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, bet jau saskaņoto citās valsts un/vai pašvaldības iestādēs. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā projekta dokumentācija (Pasūtījumu) vai jāsniedz motivēts atteikums saskaņot Pasūtījumu (projektu) 5 dienu laikā no Pasūtījuma (projekta) dokumentācijas saņemšanas. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Pasūtījumu Būvvaldē (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments).

4.3.Šajā līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas-pieņemšanas aktu.  

4.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas un Nodošanas-pienemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pamatotas pretenzijas. Šādā gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Projekta dokumentācijā.  Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

5.Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina,  ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas šo darbu veikšanai.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot LR būvnoteikumus un citus spēkā esošos  normatīvos  aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu nodot ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

6.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veikto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem.

6.2. Pasūtītājam  ir tiesības  5 dienu laikā  pēc pieņemšanas-noošanas akta parakstīšanas, iesniegt pamatotas pretenzijas.

7. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Visi līguma grozījumi un papildinājumi  noformējami rakstveidā, 2 eksemplāros, kurus paraksta Puses, un kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.  Pretenzijas iesniegšana un  strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8.2.Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. Izpildītājam, nokavējot Pasūtījuma izpildes termiņu (līguma punkts 3.1.) ir jāmaksā līgumsods 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.
9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

9.2. Pusēm ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukumu, adresi u.c.) maiņu.

9.3. Līgums ir sastādīts valsts valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.4. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Pasūtījumu par līgumsoda summu.

9.5. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	IZPILDĪTĀJS 

 
	 PASŪTĪTĀJS

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

reģ. Nr. 41503002485

n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596

AS Swdebank

Tālr.:654-07260; fakss:654-38872
____________________  V.Dedele
z.v.









