Daugavpilī

16.05.2013.g.                                    41md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/41P

Par dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī  bēniņu                                  pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu

2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī  bēniņu pārseguma

siltumizolācijas ierīkošanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.2) un pievienoto

tehnisko dokumentāciju (ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada 23.maija plkst. 14:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2013.g. augusts - septembris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

- uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai

komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                         V.Dedele

V.Hudobčenoka

654 07268

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī  bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu”, Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/41P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”,   reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „Par dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 2, Daugavpilī  bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu”, ( Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/41P)nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības.

2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts;

3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas

Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār

nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

Pielikums Nr.2

Darba uzdevums

dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 2 bēniņu pārseguma   siltumizolācijas ierīkošanai

1.Veikt bēniņu  pārseguma  siltumizolācijas ierīkošanu  saskaņā ar projektu.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumizolācijas slāņa no beramās akmens vates PAROC BLT9 vai analogu b=220mm ierīkošana | m2 | 373 |
| 2. | Koka antiseptētas laipas ierīkošana pie jumta logiem un gar apkures cauruļvadiem b=0.5m | m2 | 68 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Siltumizolācijas slāņu no vates tipa PUH  ierīkot ar izpūšanas iekārtu izmantošanu.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2013.g. augusts – septembris.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   					   V. Ragele

SIA „DDzKSU” 1.NAI ēku būvinženiere                                               I. Krapunova

t. 654-25130

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv