[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

03.06.2013.                                    52md

 ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/52P

Bēniņu pārsegumu, mansardu sienu un pārsegumu  siltumizolācijas slāņa ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī
2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:
      Veikt dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī  bēniņu pārseguma, mansardu sienu un
      pārsegumu  siltumizolācijas slāņa ierīkošanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.2) un
      pievienoto tehnisko dokumentāciju (ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma
      karte).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada 10.jūnija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2013.g. jūlijs - augusts. 

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07268
Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Bēniņu pārsegumu, mansardu sienu un pārsegumu  siltumizolācijas slāņa ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī”, Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/52P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1.Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „Bēniņu pārsegumu, mansardu sienu un pārsegumu  siltumizolācijas slāņa ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī”,(Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/52P) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
Pielikums Nr.2
Darba uzdevums

 Bēniņu pārsegumu, mansardu sienu un pārsegumu  siltumizolācijas slāņa ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41 saskaņā ar projektu. 

	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Bēniņu pārseguma siltumizolācijas  slāņa ierīkošana no  akmens vates  PAROC UNM 37 vai analogu b=200mm 
	m2
	356.34

	2.
	Koka  antiseptētas laipas ierīkošana pie jumta logiem un gar apkures cauruļvadiem b=0.5m
	m2
	48

	3.
	Ķieģeļu sienu siltumizolācijas slāņa ierīkošana bēniņu telpā no akmens vates PAROC FAS-B vai analogu b=100mm 
	m2
	84

	4.
	Mansardu ārējo sienu siltumizolācijas slāņa ierīkošana no  akmens vates  PAROC FAS-B vai analogu b=100mm 
	m2
	51

	5.
	Mansardu ārējo sienu siltumizolācijas slāņa ierīkošana no  akmens vates  PAROC ROB 50 b=20mm
	m2
	51

	6.
	Mansardu pārsegumu siltināšana no  akmens vates  PAROC UNS 37 vai analogu b=180mm
	m2
	15


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.
2. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

3. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

4. Darba garantija  - 5 gadi.

5. Darbu izpildes termiņš – 2013.g. jūlijs-augusts .
6. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem 

7. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




V. Ragele

SIA „DDzKSU” 1.NAI ēku būvinženiere                                           I. Krapunova         
t. 654-25130 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








