[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

30.07.2013.g.                                    78md
______.______._________ Nr._______
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/78P
Par dzīvojamās mājas Ventspils  ielā 1a, Daugavpilī   kāpņu telpu                       kosmētisko remontu 

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      veikt dzīvojamās mājas Ventspils ielā 1a, Daugavpilī kāpņu telpu kosmētisko remontu
      saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.2  - 5 lpp.).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada  06.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2013.g. septembris - oktobris.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;
· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                V.Dedele                         
  V.Hudobčenoka

   654 07268
Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 1a, Daugavpilī kāpņu telpu kosmētisko remontu ”,  Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/78P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras  „Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 1a, Daugavpilī kāpņu telpu kosmētisko remontu ”,  Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/78P nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

Pielikums Nr.2
DARBA   UZDEVUMS
Kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Adrese : Ventspils iela  1A ( 4 ieejas, 5 stāvu )
	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mēra-

vienība
	Daudzums

	1.
	Pasta kastīšu krāsošana
	m2
	9.20

	2.
	Plaisu aiztaisīšana
	m
	35.00

	3.
	Caurules krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	3.50

	4.
	Radiatoru krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	7.00

	5.
	Metāla virsmu eļļas krāsošana
	m2
	14.20

	6.
	Režģu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	138.60

	7.
	Kāpņu laidu galu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	24.00

	8.
	Virsmu balsinājuma nomazgāšana no sienam
	m2
	172.50

	9.
	Virsmu balsinājuma nomazgāšana no griestiem
	m2
	247.70

	10.
	Sienu špaktelēšana
	m2
	530.00

	11.
	Griestu špaktelēšana
	m2
	247.70

	12.
	Griestu un sienu krāsošana ar līmes krāsu
	100m2
	4.20

	13.
	Sienu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	357.50

	14.
	Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	66.20

	15.
	Durvju apmales krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	2.80

	16.
	Koka logu bloku izjaukšana
	m2
	50.72

	17.
	PVC logu bloku izgatavošana un uzstādīšana
	m2

(gab.)
	50.72
(39.00)

	18.
	Ārēju palodžu (laseņu) ierīkošana no cinkotā skārda (platums 200mm)
	m
	44.40

	19.
	Ārējo logu ailu apmetums ar cementa javu
	m2
	18.60

	20.
	Iekšējo logu ailu špaktelēšana, krāsošana ar eļļas krāsu 
	m2
	27.80

	21.
	Būvgružu savākšana, iekraušana, konteineru noma
	m3
	5.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

2. Rāmiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.4 (W/m2.k). Veramiem logiem jābūt vertikāla vēršanās virziens un “ziemas vēdināšana”. Stiklapaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.4 (W/m2.k). Loga būvdziļums ne mazāk par 70 mm. Logu bloku uzstādīšanas parauga shēmu skat. Pielikumā.
3. Darbu veikšanas laiks – 2013.gada septembris- oktobris.

4. Darbu garantijas laiks – 3 gadi.

5. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību kāpņu telpā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt kāpņu telpu.

6. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

7. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

8. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem

SIA ”DDzKSU” RTD vadītāja




V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris:                    

            V. Kodačs

t.654 37044

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








