        Zināšanai pretendentam
Par atklāta konkursa „Par dzīvokļu ūdensskaitītāju iepirkumu”,

Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/86K,

tehniskās specifikācijas paskaidrojumu


 Jautājums Nr.1: Tehniskajās specifikācijas paredzēts, ka skaitītāja augstums nedrīkst  būt lielāks kā 73mm, bet ciparu mehānisma diametrs ne lielāks kā 64mm. Tādējādi rodas jautājums – cik objektīva ir pasūtītāja nepieciešamība  paredzēt šādus ierobežojumus saistītāja izmēra parametru ziņā. Ar šo tiek  lūgts iepirkumu komisijai izskaidrot šo objektīvo nepieciešamību, proti, vai skaitītājus ir paredzēts izvietot kādā slēgtā telpā, kur lielāka  izmēra skaitītāji fiziski nav ievietojami. Tāpat pretendents lūdz komisijas apliecinājumu, vai pasūtītāja objektīvajām vajadzībām varētu atbilst skaitītāji un pretendents netiks (tiks) noraidīts, ja skaitītāju izmērs būs nenozīmīgi lielāks (augstums līdz 10mm, ciparu mehāniska diametrs līdz 3mm), nekā paredzēts tehniskajās specifikācijas. Kāds būs objektīvais pamatojums noraidīšanas gadījumā.
 
 Publisko iepirkumu likuma 17.panta pirmā daļa nosaka – tehniskajās  specifikācijas nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās. Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijās „Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanā” ir minēts, ka tehniskās specifikācijas sagatavo, ievērojot pasūtītāja objektīvās vajadzības, neiekļaujot norādes, kas rada nepamatotas priekšrocības konkrētiem piegādātājiem un nepamatoti ierobežo ieinteresēto piegādātāju loku. Ja atklātā konkursa „Par dzīvokļu ūdensskaitītāju iepirkumu” tehniskās specifikācijas neatbilst šiem nosacījumiem, tad pretendents lūdz veikt atbilstošus grozījumus attiecībā uz skaitītāju augstuma un ciparu mehānisma diametra izmēriem, paredzot augstākas pieļaujamās robežas.

Atbilde: Šobrīd dzīvokļos uzstādītie ūdens mērīšanas līdzekļi, lielākoties, atrodas slēgtās vietās (celtniecības ailēs, iebūvējamās virtuves vai vannas istabas mēbelēs), tāpēc, veicot kārtējās verifikācijas pasākumus, liela loma ir uzskaites ierīču gabarītiem. Savukārt, jaunu skaitītāju uzstādīšana ar lielākiem izmēriem var sekmēt papildus darbus, tajā skaitā arī celtniecības, palielinot pakalpojuma vērtību, kā arī sagādājot klientiem neērtības. Tādējādi SIA „DDzKSU” pieņēma lēmumu pielietot 2013.gada iepirkumu procedūrai ūdens mērīšanas līdzekļa izmēra robežas, lai izvairītos no ierīču iegādes, kas varētu komplicēt to tālāko ekspluatāciju.


Attiecīgi, ūdens skaitītāja ciparu mehānismam, SIA „DDzKSU” uzskata, ka norādītais izmērs ir optimāls, lai uz mērierīces priekšējās virsmas būtu tikai viena rotējošā ass un ciparu displejs ar ūdens uzskaiti līdz vienam litram. Ūdens skaitītāji ar lielāka diametra ciparu mehānismu parasti mēdz būt ar vairākām rotējošām asīm (ciparu displejs ir tikai veseliem kubikmetriem), kas, lielākoties, maldina lietotāju par faktisko ūdens patēriņu. Tādējādi skaitītāju īpašnieks nevar precīzi noapaļot savu ikmēneša ūdens patēriņu.    


 Jautājums Nr.2: Pretendents SIA „HES1” lūdz iepirkumu komisiju precizēt 2.pielikuma 
 Īpašo noteikumu 7.punktu, tādējādi novēršot pretrunu tehnisko specifikāciju attiecīgajā prasībā. Pretrunas būtība: noteikums paredz – „modulim jābūt uzstādītam tieši ūdens skaitītāja korpusā”. Tajā pat  laikā pastāv atruna , ka „iepirkums paredzams bez moduļu iegādes”. Lūdzu 
 attiecīgi veikt grozījumus attiecībā uz šo prasību, vai arī izskaidrot šādas prasības mērķi un objektīvo nepieciešamību. Pat pieļaujot, ka šī punkta nosacījumi ir interpretējami tādā veidā, ka nepastāv pretruna, lūdzu izskaidrot pretendentam prasību par moduļa iebūvi tieši skaitītāja 
 korpusā, tā kā no pretendenta viedokļa šādai prasībai nav izšķirošas  nozīmes šo ierīču funkcionēšanā.

 Papildus attiecībā uz šo punktu pretendentam ir jautājums par radio un impulsa moduļa ievietošanu: vai ir pieļaujams, ka modulis, pēc tā pievienošanas skaitītājam, ir nenozīmīgi izvirzīts izmēra ziņā, proti, pēc moduļa pievienošanas skaitītājs kopā ar moduli ir nenozīmīgi 
 augstāks? Ja šāds izvirzījums pēc moduļa ievietošanas nav pieļaujams, tad lūdzu izskaidrot pasūtītāja objektīvo nepieciešamību šādai prasībai.
Atbilde: Tehniskās specifikācijas 7.punkta prasības paredz tālāko izmantošanas iespēju automātiskās nolasīšanas sistēmas ietvaros. Kā arī SIA „DDzKSU” ūdens skaitītāju apmaiņas fondā šobrīd ap 20000 ierīcēm, kam ir tieši šāds konstrukcijas tips, t.i., modulim ir jābūt uzstādītam tieši ūdens skaitītāja korpusā.


Attiecīgi, par ūdens skaitītāja izmēra izmaiņu, kad mērīšanas līdzekļa korpusā ir ierīkots nolasīšanas modulis, ir iespējama augstuma nenozīmīga izmaiņa. Savukārt, specifikācijas norādījums, ka sākotnējā konstrukcija nedrīkst būt pakļauta izmaiņām, nozīmē, ka skaitītāja korpuss nedrīkst būt pakļauts papildus deformācijai, kas varētu negatīvi ietekmēt ūdens uzskaiti pēc moduļa izņemšanas.
Sergejs Zaharovs

654 34979

18.09.2013.
