[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



[image: image2.png]Iso vitne terouds Skaitita js
(garuns 30mnd (geruns 10nnd

Lodveidn ventilis Anerikonko

(garuns 40nn>

(goruns 40nn>

Uzmova

Cgaruns 30nm Pretvarsts

(goruns SBnm)
Iso vitne ternude
fgoruns 30nm

Anerikonk
(gfruns &0ng>




 

Daugavpilī

15.01.2014.g..                                     01md

______.______._________ Nr._____________                                                                              
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/01P
Dzīvojamās mājas Muzeja ielā 5, Daugavpilī  ūdens skaitītāju                       iegāde un uzstādīšana
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana dzīvojamās mājā                       Muzeja ielā 5, Daugavpilī saskaņā ar tehniskā uzdevumu (pielikums Nr.2 - 2 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā  21,

       Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2014. gada 23.janvāra plkst. 17:00.
4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 2014g. 01. aprīlim
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  euro bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs
  V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Dzīvojamās mājas Muzeja ielā 5, Daugavpilī ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana”,  Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/01P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „ Dzīvojamās mājas Muzeja ielā 5, Daugavpilī ūdens patēriņa            automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana” (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/01P) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

  Pielikums Nr.2 
Tehniskai uzdevums
Dzīvojamās mājas Muzeja ielā 5 ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

1.   Izpildīt esošās ūdens uzskaites sistēmas apsekošanu mājas telpās.

2.  Ņemot vērā esošo ūdens sadales ierīču pieslēgumu telpās, pielietot vienotu ūdens uzskaites      
      ierīču uzstādīšanas shēmu (skat. pielikumā).

3.  Uzstādīšanai pielietot ūdens uzskaites ierīces Dn15, C klases (R160) precizitātes, ar iespēju    

      pieslēgt tālvadības ūdens patēriņa rādījumu nodošanas sistēmai.

4.  Pieslēgt mājas aukstā ūdens kopējo skaitītāju vienotai automātiskās uzskaites sistēmai.

5.  Paredzēt tālāko tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmas pilnveidošanu ar iespēju pieslēgt 
     dzīvokļu siltuma enerģijas daļu (alokatoru) uzskaiti.

6. Ieprojektēt ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas:

6.1. nodrošina informācijas tālvadības nolasīšanu un nosūtīšanu no ūdens patēriņa 
       mērītājiem;

6.2. ietver datu nolasīšanas iekārtas, kas fiksē ūdens patēriņa mērītāja rādītos impulsus   

       (strāvas avots: baterija, darba ilgums vismaz 8 (astoņi) gadi; Datu nolasīšanas iekārta 
        var būt pievienota ūdens patēriņa mērītāja impulsu izvadam ar vadu. Vada garums 
        līdz 3m);

6.3. ietver datu retranslācijas iekārtas, kas saņem datus no datu pārraides iekārtām (kas 
       uzstādītas pie ūdens patēriņa mērītājiem), izmantojot  bezvadu tehnoloģijas un kas 
       pārraidi uz datu serveri nodrošina caur interneta vai GSM tīklu.

7.  Sniegt uzskaites metodiku un programmu samaksas aprēķināšanai par izlietoto ūdeni.

8.  Montēt ūdens skaitītāju atbilstoši Latvijas Republikas tehniskajām prasībām.

9.  Projekta realizēšanas laikā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt 
     darbus Latvijas Republikā sertificētajiem speciālistiem.

10. Izstrādāt un iesniegt apjoma un tāmes dokumentāciju.

11. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu.

12. Pēc darbu izpildes saņemt atsauksmi no dzīvokļu īpašniekiem, darbus nodot 
      apsaimniekojošās organizācijas SIA „DDzKSU” darbu vadītājam V.Ūdrim tālr.20374648.

13. Ziņas pār māju: netipa veida, 2 stāvi, 7 telpas, kopējais ūdens uzskaites ierīču daudzums 16 
      gab. (8 gab. aukstā ūdens skaitītāji, 8 gab. karstā ūdens skaitītāji), 1 aukstā ūdens ievada 
      skaitītājs.

14. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos tehniķis S.Zaharovs  tālr. 654-34979.

Pielikumā: ūdens uzskaites ierīču uzstādīšanas shēma uz 1 lpp.

SIA „DDzKSU”

RTD vadītāja






V.Ragele

S.Zaharovs

654-34979
Ūdens uzskaites ierīces uzstādīšanas shēma

 

Mezgla garums līdz 400mm.
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








