## Darbu apjomu sar
Pielikums 2.1
Darbu apjomu saraksts
Dzīvojamās mājas Vienības ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskā projekta izstrādei, apkures, karstā un aukstā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Vispārceltnieciskie darbi
1 |  | Demontāžas darbi
1 |  | Esošā jumta seguma ar latojumu demontāža | m2 | 1100
2 |  | Jumta notekcauruļu un notekreņu noņemšana | m | 246
3 |  | Veco logu demontāža un utilizācija | m2 | 9.45
4 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 29.97
5 |  | Aizsargapmales nojaukšana | m3 | 9
6 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 30
Jumts
1 |  | Spāru konstrukcijas remonts pēc konstrukciju atsegšana | m3 | 5
2 |  | Antikondensāta izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 1100
3 |  | Latojuma ierikošana | m2 | 1100
4 |  | Bēniņos visu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu - antiseptiķi | m2 | 1100
5 |  | Jumta segums Ruukki Decorrei k-tā ( kores, karnīzes, vēideļi un citi) | m2 | 1100
6 |  | Dzegas ierīkošana | m2 | 174.6
7 |  | Dzegas špaktelēšana un krāsošana | m2 | 174.6
8 |  | Skarda lāsenis | m | 151
9 |  | Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža | m | 153
10 |  | Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža ø125mm | m | 110
11 |  | Jumta logs - lūka (FAKRO FWL U3) 1660x980 ar ugunsdrošais makrofflex un tērauda kāpnes montāža L-3 | k-ts | 4
12 |  | Sniega drošības barjeru montāža (310 RSSFB) | m | 145
13 |  | Jumta nožojums montāža | m | 136
14 |  | Jumta aeratoru uzstādīšana un saduršuvju hermerizēsana | k-ts | 8
Fasādes
1 |  | Bojātā mūra pārmūrēšana | m2 | 29
2 |  | Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana | m2 | 1650
3 |  | Fasāžu un cokola virsmu attīrīšana un apstrāde ar hidrofobu sastāvu | m2 | 1750
4 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē akmens vate PAROC FAS 3 b=100mm vai ekvivalents | m2 | 1550
5 |  | Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu | m2 | 150
6 |  | Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 436.8
7 |  | Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu,stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu | m2 | 1700
8 |  | Putupolisterola dekoratīvais elements "TENAPORS DECOR" | k-ts | 98
9 | 9-24 | Fasādes virsmu gruntēšana, apmešana ar dekoratīvo javu | m2 | 1700
10 |  | Sienu un aiļu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 1700
Cokols
1 |  | Cokola sienas atrakšana 1200cm dziļumā. Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 60
2 |  | Cokola sienu virsmu notīrīšana | m2 | 250
3 |  | Pamatu hidroizolācija ar bit. mastiku 2 kārtas | m2 | 250
4 |  | Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu ECOPRIM XES 200 b=100mm vai ekvivalents | m2 | 300
5 |  | Armēta sieta pielīmēšana, armēšāna | m2 | 300
6 |  | Cokola gruntēšana, apmešana | m2 | 300
7 |  | Cokola gruntēšana, krāsošana | m2 | 50
8 |  | Atrakto sienu pēc siltināšanas aizbēršana ar minerālo grunti ar blietēšanu | m3 | 60
9 |  | Fasādes apdare ar cinkoto skārdu (ārējās palodzes, dzegu josliņas u.c.) ar RR23 krāsu | 100m2 | 17
Aizsargapmale
10 |  | Pamatojuma izveidošana no blietētās smilts aizsargapmalei b=250mm | m3 | 90.5
11 |  | Betona apmales pamatnes blietēšana ar šķembu smalci 100mm biez. | m3 | 5
12 |  | Betona aizsargapmales ierīkošana no B-15,b=80mm | m2 | 50
EVAKUĀCIJAS KĀPNES
13 |  | Evakuācijas ugunsdzēsības kāpņus demontāža | gab | 1
14 |  | Evakuācijas kāpņu pārbūve un montāža | gab | 2
Nojumes
15 |  | Ieejas kāpņu demontāža | m3 | 8
16 |  | Pamatnes kāpņu izveidošana no šķembām b=100mm | m3 | 1
17 |  | Kāpņu laukumu stiegrošana, betonēšana | m3 | 7
18 |  | Nojumes demontāža un montāža no veikalā | k-ts | 1
19 |  | Nojumes ierīkošana un apšuvums ar krāsoto skārda jumta segumu | m2 | 15.5
20 |  | Nojumi notīrīt no abām pusīm (zem un virs) | m2 | 31
21 |  | Nojumi siltināšanai siltumizolācijas plāksnēm no abām pusīm (zem un virs) ar siltumizolāciju Paroc FAS b=100mm vai ekvivalents | m2 | 31
22 |  | Nojumi gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 15.5
Dažādi darbi
23 |  | Pagraba griestu virsmu notīrīšana | m2 | 1000
24 |  | Metāla konstrukciju virsmu notīrīšana un krāsošana antikorozijas krasu | m2 | 350
25 |  | Pagraba griestu siltināšana ar siltumizolācijas plāksnēm b=150mm Paroc CGL 20cy vai ekvivalents | m2 | 1000
26 |  | Pagraba griestu špaktelēšana un krāsošana | m2 | 1000
27 |  | Bēniņu grīdas siltināšanai izmantot akmens vati Paroc eXtra b=250mm biezumā | m2 | 1000
28 |  | Bēniņu koka grīdas laipu seguma ierīkošana | m2 | 55
29 |  | Grīdas koka virsmas antiseptēšana | m2 | 55
30 |  | Izejai uz jumta paredzētas vertikālas tērauda kāpnes (augstums - 8m; 2gab) | m | 16
31 |  | Balkonu apstrāde ar pretkorozijas sastavu, remontjavu, krāsošana. | k-ts | 8
LOGI UN DURVIS
1 |  | Alumīnija loga bloku ar stikla pakitiem montāža L-1; L-2 | m2 | 9.45
2 |  | Palodžu uzstādīšana no iekšpuses | m | 9.2
3 |  | Palodžu uzstādīšana no ārpuses | m | 9.2
4 |  | Logu ailsānu apšušana ar ģipškartona plāksnēm, krāsošana | m2 | 4.25
5 |  | PVC profila ārdurvju bloku ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi montāža D-1, D-2, | m2 | 19.9
6 |  | Metāla durvju EI 30 bloku ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi uzstādīšana D-3, D-4, D-6 | m2 | 5.18
7 |  | Koka durvju uzstādīšana D-5 | m2 | 4.89
2 |  | Ventilācijas sistēmas
1 |  | Sadzīves ventilators ( S&P EB-100; L=50m3/h; H=60Pa; Nel=30W;230/1 | kompl. | 49
2 |  | Gaisa pieplūdes vārts (komplektā ar ieņemšanas knābi un aksesuāriem) EHA | kompl. | 46
|  | Montāžas komplekts | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
3 |  | Apkure
1 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-1000 | kompl. | 15
2 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-1100 | kompl. | 2
3 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-1200 | kompl. | 4
4 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-500 | kompl. | 1
5 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-700 | kompl. | 3
6 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-800 | kompl. | 61
7 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-500-900 | kompl. | 9
8 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-600-1200 | kompl. | 6
9 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.CV21-600-800 | kompl. | 2
10 |  | Tērauda cauruļvads ar izolāciju "Paroc" bez pārklājuma ø25 | t.m | 305
11 |  | Tērauda cauruļvads ar izolāciju "Paroc" bez pārklājuma ø32 | t.m | 83
12 |  | balansējošais vārsts ar spiediena reg. USV-PV-25 | gab. | 35
13 |  | balansējošais vārsts STAD-32 | gab. | 1
14 |  | termostats RADITRIM A-15 | gab. | 103
15 |  | Filtrs DN-25 | gab. | 1
16 |  | noslēgvārsts DN-25 | gab. | 75
17 |  | noslēgvārsts DN-32 | gab. | 2
18 |  | Lodveida izlaides vārsts DN-15 | gab. | 35
19 |  | Alokators Sontex 556 Radio | kompl. | 103
20 |  | Apkures sūkņu nomaiņa Grunfoss/ Magna 25-100 | kompl. | 1
21 |  | Automātiskais atgaisošanas vārsts DN-15 | gab. | 35
22 |  | Parklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei (PVC 8206 vai analogs) | m2 | 90
23 |  | Cauruļvadu fasondaļas, veidgabals, palīgmateriāli | kompl. | 1
4 |  | Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas darbi
Ū1
1 |  | Ūdensmērītāja mezgls ø20
1.1. |  | Daudzstrukļas tipa ūdensmērītājs ar radiomodulem ø20 (WFH36.D080 vai analogs) | gab | 1
1.2. |  | Manometrs P=0-6 Bar ar krāniem | k-ts | 1
1.3. |  | Lodveida ventilis ø32 | gab | 2
1.4. |  | Lodveida ventilis ø15 | gab | 1
2 |  | Ūdensmērītāja mezgls ø15
2.1. |  | Ūdensmērītājs ar radiomodulemø15 (Qundis WFC36.D080 vai analogs) | k-ts | 27
2.2. |  | Tīklu filtrs ø15 | k-ts | 27
2.3. |  | Lodveida ventilis ø15 | gab | 27
2.4. |  | Pretvārsts ø15 | gab | 27
3 |  | Lodveida ventilis ø15 | gab | 9
4 |  | Tas pats ø20 | gab | 9
5 |  | Tas pats ø25 | gab | 3
6 |  | Tas pats ø32 | gab | 4
7 |  | Daudzslāņu plastmasas spiediena caurules PN10 DN20(25x2.5) | m | 18
8 |  | Tas pats DN25 (32x3) | m | 15
9 |  | Tas pats DN32 (40x4) | m | 56
10 |  | Izolācija pret svišānu b=13mm; ø25 | m | 18
11 |  | Tas pats b=13mm; ø32 | m | 15
12 |  | Tas pats b=13mm; ø40 | m | 56
13 |  | Fasondaļas. Stiprinājumi un veidgabali | k-ts | 1
14 |  | Esošo cauruļu, lodv.krānu demontāža un utilizācija | k-ts | 1
T3; T4
1 |  | Ūdensmērītāja mezgls ø15
1.1. |  | Ūdensmērītājs ar radiomodulem ø15 ((Qundis WFH36.D080 vai analogs) | k-ts | 25
1.2. |  | Tīklu filtrs ø15 | k-ts | 25
1.3. |  | Lodveida ventilis ø15 | gab | 25
1.4. |  | Pretvārsts ø15 | gab | 25
2 |  | Lodveida ventilis ø15 | gab | 9
3 |  | Tas pats ø20 | gab | 11
4 |  | Tas pats ø25 | gab | 1
5 |  | Daudzslāņu plastmasas spiediena caurules PN10 DN20(25x2.5) | m | 18
6 |  | Tas pats DN25 (32x3) | m | 56
7 |  | Siltumizolācija b=25mm; ø25 | m | 18
8 |  | Tas pats b=25mm; ø32 | m | 56
|  | Cirkulācijas sukņu montāža ALPHA 2 25-50 180 | gab | 1
9 |  | Fasondaļas. Stiprinājumi un veidgabali | k-ts | 1
10 |  | Esošiem tīkliem piev.vieta | gab | 2
11 |  | Esošo cauruļu, filtru, lodv.krānu demontāža un utilizācija | k-ts | 1
Kanalizācija K1
1 |  | Kanalizācijas PVC DN110 caurules ar fasona daļām | m | 50
2 |  | Ķeta kanalizācijas caurules ø100 ar fasona daļām | m | 4
3 |  | Revīzija ø100 PVC | gab | 4
4 |  | Pāreja uz čugunu ø100 ar gumiju | gab | 4
5 |  | Esošo cauruļu Dn100 demontāža un utilizācija | m | 50
6 |  | Esošiem tīkliem piev.vieta | gab | 13
|  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
5 |  | Siltuma, aukstā un karstā ūdens attālinātās uzskaites sistēma
1 |  | Siltuma sadalītājs (alokators) ar diviem iebūvētiem temperatūras devējiem un datu radio pārraidi ("Q caloric 5 AMR" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 108
2 |  | Siltumu sadalītāju (alokatoru) stiprinājumu komplekts | k-ts. | 108
3 |  | Dzivokļa ūdens skaitītāja WFC36.D080 (vai analoga) programmēšana (sk. ŪK daļu) | k-ts. | 27
4 |  | Dzivokļa ūdens skaitītāja WFH36.D080 (vai analoga) programmēšana (sk. ŪK daļu) | k-ts. | 25
5 |  | Piebarošanasa ūdens skaitītāja WFC36.D080 (vai analoga) uzstādīšana un programmēšana ("WFC36.D080" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
6 |  | Siltuma skaitītājs 2.5 m3 "Sonometr 1100" ar M-bus DN20 | k-ts. | 1
7 |  | Ūdens ievada skaitītāja radio impulsa adapteris ("AEW36.2" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
8 |  | Siltuma skaitītāja radio impulsa adapteris ("AEW36.2" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
9 |  | Tīkla kontrolieris - datu savakšanai un glabsanai ("WTT16" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 5
10 |  | Tīkla kontrolieris - datu savakšanai, glabsanai un pa GSM tīkla nosūtišanai ("WTX16.GSM" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
11 |  | * Datorprogramma siltuma sadalītāju programmēšanai ("ACT20/Q" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
12 |  | * Datorprogramma tīkla kontrolieru WTT16 programmēšanai un datu nolasīšanai ("ACT26/Q" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
13 |  | * Datorprogramma tīkla kontrolieru WTX16.GSM programmēšanai ("ACT21/Q" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
14 |  | * Datu distances bezvada nolasīšanas datorprogramma (ar GSM vai interneta palīdzību) ("ACS26/Q" ražotājs - Qundis vai analogs) | k-ts. | 1
6 |  | Iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija
1 |  | Galvenā sadalne GS a.p.IP44;modulāra sadale ar montāžas profiliem.v/apm. drošinātāji NH-40A- 9gab.; drošinātāji NH-32A- 3gab.; drošinātāji NH-16A- 1gab.;(Skat. shēmu EL-2) | k-ts | 1
2 |  | Grupas elektrosadale: S1-kop; a.p.IP44;modulāra sadale ar montāžas profiliem. v/apm. Ievada aut.slēdzis 3.f.;20A-1gab.;aktīvas enerģijas skaitītājs400/230V;10/40A-1gab.aktīvas enerģijas skaitītājs 230V;10/40A-1gab.;grupas automāts 1.f.;10A-2gab.;grupas automāts 1.f.;16A-5gab.;grupas automāts 3.f.;16A-1gab.;(Skat. shēmu EL-2) | k-ts | 1
3 |  | Stāvu sadalnes S-I-1-S-III-3 a.p.IP30;modulāra sadale ar montāžas profiliem z/apm bloksledzis 3x32A ievadā ar grupas automātiem 1.f.;20A ‘’C’’kl-20gab. (Skat. shēmu EL-2) | k-ts | 8
4 |  | EBB kopne (pagrabā) | k-ts | 1
5 |  | EBB kopne (montēt stāvu sadalnēs) | k-ts | 1.5
6 |  | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x36W ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu | gab | 4
7 |  | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x36W ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku1.st. kompl. | gab | 2
8 |  | Gaismeklis sienas, griestu ar spuldzi 1-TC-D 26W,IP54 | gab | 32
9 |  | Vienpola hermētisks slēdzis230V, 10A, a.p.IP44 ;v/apm. | gab | 64
10 |  | Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;v/apm. | gab | 4
11 |  | Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP44; v/apm. | gab | 10
12 |  | Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM | m | 200
13 |  | Kabelis šķ. 4x1,5 mm2 NYM | m | 120
14 |  | Kabelis šk. 3x2,5 mm2 NYM | m | 260
15 |  | Kabelis šķ. 3x4 mm2 NYM | m | 180
16 |  | Kabelis šķ .4x10 mm2 NYM | m | 15
17 |  | Kabelis šķ .4x16 mm2 NYM | m | 110
18 |  | Kabelis šķ .4x70 mm2 AXMK | m | 15
19 |  | Kabelis šķ .1x16 mm2 Cu | m | 670
20 |  | Kabelis šķ .1x2,5 mm2 Cu | m | 200
21 |  | Plastmasas caurule ø 20 mm | m | 320
22 |  | Plastmasas caurule ø 25 mm | m | 260
23 |  | Plastmasas caurule ø 32mm | m | 20
24 |  | Plastmasas caurule ø 40mm | m | 130
25 |  | Plastmasas caurule ø 110mm | m | 3
26 |  | Nozarkārba | gab | 65
27 |  | Zibensuztvērēis ø 16mm ; L=1.5m St/Zn | gab | 7
28 |  | Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu) St/Zn | m | 480
29 |  | Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa | kg | 1
30 |  | Savienojuma un mērījumu klemmas | gab | 9
31 |  | Antikorozijas lente | m | 10
32 |  | Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm | m | 200
33 |  | Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm, L= 1,5mx3 | m | 8
34 |  | Plastmasas caurule ø 32mm | m | 10
35 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 208
36 |  | Smilts spilvenu ierīkošana tranšejā | m | 208
|  | Smilts | m³ | 6.24
37 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kg | 15
38 |  | Caurumu kalšana | vieta | 39
39 |  | Neparedzētie materiāli | kompl. | 1
SIA "DDzKSU" ēku būvinženieris V.Kodačs