Iepirkuma nolikums

Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums

ar telekomunikāciju tīklu lietošanu

## Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU-2014/15M

(Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkuma likuma” 8². panta kārtībā)

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma priekšmets.  Dzīvojamās mājās telekomunikāciju tīklu lietošana siltummezglu distances vadīšanai, siltumenerģijas skaitītāju datu automatizēta savākšana un nodošana siltummezglu vadīšanas serverim 629 objektā (pielikums Nr.3).

- Līguma izpildes   laiks.

Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Līguma nosacījumi ir noradīti līguma projektā (pielikums Nr.5 ).

4.    Piedāvājuma iesniegšana.

Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, LV-5417, 307.kabinetā  līdz 2014. gada 03.martam plkst. 14:00.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst. 08:00 līdz 17:00 darba dienās , kā arī

atsūtīt pa pastu, faksu vai elektroniski.

- Piedāvājuma noformēšana.

5.1. Piedāvājuma   dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapām jābūt  cauršūtām un sanumurētām, apstiprinātām ar parakstu, zīmogu, jābūt uzrādītam lapu skaitam un satura rādītājam. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas , katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem:

- uzraksts “Kopija pareiza”;

- piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,

paraksts un paraksta atšifrējums;

- vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentam.

Iepirkumu procedūrās  piedāvājumā iekļaujama:

Informācija par pretendentu , kura tiek atspoguļota šādos dokumentos:

  - pretendenta  pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1),  kas sniedz:                                                     6.1.1. īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-

pasts un utt.);

6.1.2. apliecinājums, ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība

nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līguma

izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;

6.1.3. apliecinājums, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā),

nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas

kopsummā pārsniedz 150 euro;

  - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto

apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Pretendentam izsniegta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licences kopija

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai.

  - Rakstiski brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka Pretendents datu apstrādei izmantos

licencētas datorprogrammas.

  - Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

dokumentus (sertifikātu, izglītības dokumentu kopijas).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām

tehniskās specifikācijas minētajām prasībām.

  - Apliecinājums no SIA „AURA”, ka sabiedrība ir gatava līdz līguma norādītajam

datumam pabeigt (izpildīt) datu pārraides pakalpojumu pārslēgšanas un testēšanas darbus

uz specifikācijā  norādītajiem objektiem.

  - Finanšu piedāvājums:

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas par pakalpojumu, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka EUR.

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 4.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

  - Tehniskais piedāvājums:

    - Atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam ″Tehniskā specifikācija″ sagatavots brīvā formā apraksts „Tehniskais piedāvājums”, kas satur sekojošas daļas:

      - Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot speciālistu grupas sastāvu un katra

tajā  ietilpstošā speciālista specializāciju);

      - Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot datorprogrammu nodrošinājumu).

- Piedāvājumi, kuros netiks iekļauts 6. punktā noteiktie dokumenti, vai pretendentu kvalifikācijas prasības neatbildīs noteiktajām prasībām, vai finanšu piedāvājums nebūs iesniegts atbilstoši prasībām, tiks noraidīti.

8.         Apmaksas nosacījumi.

Apmaksa tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.

9.        Informācijas sniegšana.

9.1.    Visi jautājumi par iepirkuma procedūras iesniegšanas kārtību jāadresē uzaicinājuma

1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

9..2.   Visi jautājumi par iepirkuma priekšmeta  jāadresē kontaktpersonai :

Viktors Vahruševs – (tālr.654 34979).

10.      Piedāvājuma vērtēšanas norise

10.1.    Piedāvājumi , kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa,

netiks vērtēti.

10.2.    Iepirkuma komisija:                                                                                                           10.2.1. Pārbaudīts piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītajām

prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām

iepirkuma nosacījumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.                                                                                                                                         10.2.2. No piedāvājumiem , kas atbilst visām šajos nosacījumos noteiktajām  prasībām,

izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju

iepirkumā.

11.      Lēmums par iepirkuma rezultātiem

11.1. Pasūtītājs paziņo lēmumu visiem pretendentiem 3(trīs)darba dienu laikā pēc lēmuma

pieņemšanas slēgt iepirkumu līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu

piedāvājumu.

11.2. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja uz to neattiecas Publisko iepirkumu

likuma 39.¹ pantā minētie izslēgšanas noteikumi, ja tas atbilst visām šo nosacījumu

prasībām.

11.3.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkumu komisija pirms līguma slēgšanas ar

izvelēto pretendentu pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs, vai uz Pretendentu neattiecas

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 5. daļā paredzētie izslēgšanas nosacījumi.

11.4. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas 2. punktā minēto apstākļu

esamību, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 8. daļā noteikto.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu

slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu,

neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo zemākās

cenas piedāvātāju, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt

iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar  Publisko

iepirkumu likuma 8.² pantu.

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.1)

- Tehniskā specifikācija ( pielikums Nr.2 – 1 lpp.)

- Dzīvojamo māju saraksts (pielikums Nr.3 - 8 lpp.)

- Finanšu piedāvājuma forma ( pielikums Nr.4 – 1 lpp.)

- Līguma projekts (pielikums Nr.5 -    4  lpp.)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                   J.Oļenovs

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”                                                                                                                                          Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/15M

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1 .Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”,  reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs)

organizētā iepirkuma procedūras „Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”,    (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/15M) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības.

2. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas

termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1      ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts;

3.2      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas

Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

3.3      pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār

nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums

ar telekomunikāciju tīklu lietošanu

- Uzdevums:

Nodrošināt automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu ar telekomunikāciju tīklu

lietošanu.

- Tehniskās prasības:

- Nodrošināt datu pārraides kanālus no siltummezgliem (saraksts pielikumā Nr.3) līdz servera telpai pēc adreses Liepājas iela 21, ar raksturlielumu, kas nav mazāks par 10MBit/s, kanāls simetrisks. Nodrošināt diennakts piekļūšanu datu pārraides kanāliem.

- Organizēt VLAN (Virtual Local Area Network) starp siltummezgliem, vadības serveru (Liepājas ielā 21, Daugavpilī) un siltummezglu apsaimniekojošās organizācijas ofisu (SIA „Aura”, Valkas ielā 2N, Daugavpilī), kā arī sniegt VLANa tehnisko dokumentāciju valsts valodā.

- Ethernet pieslēgšanas saskarne (interfeiss) 100 Base-T, spraudnis RJ45;

4. Piekļūšana tiek veikta pēc protokola TCP/IP.

5. Saglabāt esošo IP-adresāciju.

6. Nodrošināt vadības protokola BACnet atbalstu.

7. Nodrošināt datu pārraides tīkla bojājumu reģistrāciju, ar IP-adresi, laika un bojājumu

iemesla norādīšanu, kā arī paredzēt katru mēnesi augstāk norādītās informācijas

automātisku nosūtīšanu uz e-pastu info@aura.lv.

8. Nodrošināt visu uzstādīto ierīču darbspēju, ņemot vērā apkārtējās vides apstākļus; katru

mēnesi izveidot atskaiti par katra siltummezgla datu pārraides apjomu tekstā un

grafiskā formātā.

9. Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, pamatojoties uz

Elektronisko sakaru likumu, MK noteikumiem Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu

ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un citu spēkā esošo normatīvo aktu

prasībām.

10. Piedāvājumā paredzēt SIA „Aura” speciālistu datu pārraides pakalpojumu pārslēgšanas

un testēšanas darbus (gadījumā, ja mainīsies elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs).

11. Pārslēgšanas un testēšanas laikā nodrošināt siltummezglu sistēmas nepārtrauktu darbību

(pārtraukumu max. ilgums 6 stundas).

12. Nodrošināt Pasūtītājam tehnisko palīdzību visu diennakti.

13. Gadījumā, ja datu pārraides kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru kvalitāte nav

apmierinoša, tad Izpildītājam jānovērš bojājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2

stundu dienas laikā un 6 stundas nakts laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, reakcijas

laiks no pieteikuma saņemšanas brīža 1 stunda.

14. Gadījumā, ja pakalpojumu Izpildītājs izmantos ierīces, kas prasa elektrobarošanu, tad

elektrobarošanu un patērētās elektroenerģijas apmaksu nodrošina Izpildītājs.

Kontaktpersona: Viktors Vahruševs – 654-34979;

RTD vadītāja V. Ragele

654-34043

Pielikums Nr.4

Finanšu piedāvājums

Mēs, _______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

piedāvājam nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu atbilstoši iepirkuma „Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”,

id.Nr. SIA „DDzKSU-2014/15M, nolikuma ietvertajām prasībām par šādu cenu:

| Nr. p/k | Pakalpojumu nosaukums | Ikmēneša abonēšanas maksa vienam siltummezglam EUR bez PVN | S/mezglu skaits | Cena par 1 mēnesī (abonentmaksa X s/mezglu.skaits) EUR bez PVN | Līgumcena (par 12 mēnešiem) EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datu pārraide no siltummezgliem līdz servera telpai Liepājas ielā 21 (nav mazāks par 10 MBit/s) |  | 629 |  |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”, id.Nr. SIA DDzKSU-2014/15M nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma „Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”, id.Nr. SIA DDzKSU-2014/15M nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.5

Projekts

LĪGUMS Nr.2014/__

par automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums

ar telekomunikācijas tīklu lietošanu

Daugavpilī								   2014gada __._______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – „Izpildītājs” no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās ________________________ personā, kur_ rīkojas uz  Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (abi kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likumu”,  saskaņā ar iepirkumu procedūru  “Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājumu ar telekomunikācijas tīklu lietošanu  ”, identifikācijas  Nr. SIA DDzKSU – 2014/__,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJAM diennakts piekļuvi datu pārraides kanālam, saskaņā ar Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (1.pielikums), dzīvojamo māju siltummezglu sarakstu (Pielikums Nr.2) un LR likuma “Elektronisko sakaru likums” noteikumiem (turpmāk-Pakalpojums).

1.2. Gadījuma, ja Līguma darbības laikā siltummezglu skaits palielinājās, vai samazinājās, puses par to  rakstiski vienojas.

2. PUŠU PIENĀKUMI

2.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi:

2.1.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM  iespēju saņemt un pārraidīt informāciju ar datu pārraides kanāla (turpmāk-kanāls) starpniecību neierobežotā apjomā un sniegt bezmaksas konsultācijas ar iekārtu izmantošanu un noregulēšanu saistītos jautājumos.

2.1.2.Nodrošināt abonentam tehniskās palīdzības tālruni _______ tehnisko konsultāciju  saņemšanai un bojājumu pieteikšanai.

2.1.3. Gadījumā, ja datu pārraides kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru kvalitāte nav apmierinoša, tad Izpildītājam jānovērš bojājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 stundu dienas laikā un 6 stundas nakts laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, reakcijas laiks no pieteikuma saņemšanas brīža 1 stunda.

2.1.4.Izskatīt PASŪTĪTĀJA iesniegtās rakstiskās pretenzijas un sniegt rakstisku atbildi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

2.1.5. Pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rakstisku iesniegumu, IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt viņa rīcībā esošo statistisko informāciju par PASŪTĪTĀJA darbību kanālā.

2.1.6. Ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus saistītos normatīvos aktus.

2.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

2.3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot Līgumā saistības un veikt IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu  apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā.

2.3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas informēt IZPILDĪTĀJU par kanāla darbības traucējumiem un sadarboties to novēršanā.

2.3.3. PASŪTĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kuru rezultātā var tikt bojātas IZPILDĪTĀJA iekārtas vai traucēta normāla kanāla darbība.

2.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt šī Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem atbilstošu kvalitatīvu pakalpojumu.

### 3. PUŠU ATBILDĪBA

3.1. IZPILDĪTĀJS neatbild un neuzņemas atbildību par PASŪTĪTĀJA iekārtas darbnespēju un par tiem kanāla bojājumiem, kuri ir radušies neatkarīgi no IZPILDĪTĀJA.

3.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs mainīt pakalpojumu saturu un vērtību, rakstiski informējot PASŪTĪTĀJU 1 (vienu) mēnesi pirms izmaiņām.

3.3. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata datu pārraides kanālā.

3.4. Ja PASŪTĪTĀJA galaiekārtu vainas dēļ, kanālā radušies bojājumi, tad šo bojājumi novēršanai par attiecīgu  samaksu var tikt pieaicināti IZPILDĪTĀJA speciālisti.

3.5. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tīšuprāt vai nejauši var kaitēt Pušu prestižam vai interesēm.

3.6. Visas nesaskaņas, kuras var rasties vai radās Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, strīdu izskata LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.PAKALPOJUMU VĒRTĪBA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Paredzētā līguma kopējā summa bez PVN 21% EUR _________ (___________________________)  apmērā. Līguma kopējo summu veido kopējā ikmēneša abonentu  maksa par tīklu lietošanu līguma darbības laikā. un tā par vienu siltummezglu sastāda bez PVN 21 %  EUR ____  (__________) ;

4.2. Abonenta maksā tiek iekļauti visi ar pakalpojumu saistītie un netiešie izdevumi, tajā skaitā neierobežots pārsūtāmo datu apjoms.

4.3. IZPILDĪTĀJS katra mēneša sākumā, līdz 10.datumam izsūta PASŪTĪTĀJAM  rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtiem pakalpojumiem. Rēķini tiek izsūtīti uz PASŪTĪTĀJA pasta adresi vai uz e-pasta adresi dzsu@daugavpils.lv (e-rēķins tiek sagatavots Adobe Acrobat PDF faila veidā vai ievērojot LR likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasības). Norēķinus par pakalpojumiem PASŪTĪTĀJS apņemas veikt līdz katra tekoša mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi. Par nepilnu mēnesi abonēšanas maksa tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam dienu skaitam, ar precizitāti līdz vienai kalendāra dienai.

4.4. Jebkura apmaksa, saskaņā ar šo Līgumu, kuru veica PASŪTĪTĀJS, tiek uzskatīta par notikušu no brīža, kad nauda tiek ieskaitīta IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā.

4.5. Ja PASŪTĪTĀJS neapmaksā parādu līdz nākošā mēneša pirmajam datumam, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez iepriekšējā brīdinājuma apturēt pieeju kanālam līdz pilnai parāda nomaksai, izņemot gadījumus, ja ir saņemta PASŪTĪTĀJA  pretenzija par piestādītā rēķina pamatotību.

4.6. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.7. Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajā specifikācijā norādītais.

5.PAKALPOJUMU KVALITĀTE

5.1.Pakalpojumu kvalitāte ir izmērāms rādītājs, kas raksturo sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu atbilstību tehniskajiem standartiem, normām un līgumam ar abonentu.

5.2.IZPILDĪTĀJS neatbild par sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, ja abonents lieto nesertificētas vai bojātas gala iekārtas un/vai nelicencētu programmatūru.

5.3.Ja kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte nav apmierinoša, tad PASŪTĪTĀJA pienākums ir pieteikt bojājumu ne vēlāk kā 2 stundu dienas laikā un 6 stundu nakts laikā  no problēmu rašanās brīža.

5.4.Abonentam, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesības uz abonēšanas maksas pārrēķinu (kompensāciju/atlīdzību), kas piemērojams, ja nav ievēroti elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi.

ņņ6.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli un darbojas 36 /trīsdesmit sešus/ mēnešus no līguma parakstīšanas dienas.

6.2. Katra līgumslēdzēja Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir konstatēta pamatota līguma noteikumu neatbilstība (izņemot 7.1.punktā minētos apstākļus).

6.3.Ja PASŪTĪTĀJS nenomaksā parādu viena mēneša laikā no kanāla atslēgšanas brīža (punkts 4.5), Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, bet IZPILDĪTĀJAM saglabājas tiesības pēc abpusējas vienošanās vai tiesas kārtībā pieprasīt PASŪTĪTĀJAM parāda apmaksu.

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja

6.4.1. IZPILDĪTĀJS vairāk kā trīs dienas pēc kārtas nenodrošina pieeju kanālam. Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad attiecīgs paziņojums nodots IZPILDĪTĀJA pārstāvim pret parakstu vai 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma iesniegšanas Latvijas pasta nodaļā.

6.4.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas pakalpojumu neatbilstības;

6.4.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

6.4.4. Izpildītājs darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu;

6.4.5. Izpildītājs ir pārkāpis Fizisko personu datu aizsardzības likumu, bez Pasūtītāja saskaņojuma iegūtos datus ir nodevis trešajām personām.

6.5. Ikmēneša abonēšanas maksa (4.1 punkts) ir atkarīga no pieslēgto objektu skaita (pielikums Nr. 2). Lai atslēgtu un atkārtoti pieslēgtu objektus (pielikums Nr.2) PASŪTĪTĀJAM ir nepieciešams informēt par to IZPILDĪTĀJU rakstiskā veidā ne vēlāk, kā 10 (desmit) dienas iepriekš, kā arī par to netiek ņemta papildapmaksa.

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvārāmu spēku un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit arī pieskaitāmi šādi apstākli, kā: ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves bojājumi, varas orgānu darbība un likumdošanas izmaiņas, trešās personas pārkāpumi, kas tieši ietekmē šī Līguma izpildi. Nepārvaramās varas apstākļu esamību jāpierāda pusei, kas uz tiem atsaucas.

#### 8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

#### 8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas šajā līguma, Civillikumā un Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā.

#### 8.2. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot  to ar saviem parakstiem.

#### 8.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

#### 8.4. Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

#### 8.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __/___/ lappusēm ar Pakalpojuma aprakstu un pielikuma uz _/_/ lapas (kopā uz _/_/ lapām) un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Hansabanka, Daugavpils filiāle |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.654-07290, f.654-38872 |

_________________ 	                                        _______________