IEPIRKUMS

“Ūdens patēriņa skaitītāju ar impulsa adapteri piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/58M

2014.gada 27.jūnija sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju ar impulsa adapteri piegāde” tehnisko specifikāciju un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMI:

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 1.A jautājumam: piedāvāt vienstrūklu skaitītājus.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 1.B jautājumam: vairākumam pašlaik uzstādītu skaitītāju ir sekojošie izmēru parametri: 260 mm DN25 un DN32, 190 mm DN20.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 1.C jautājumam: pozīcijām 1;2;3 jābūt C precizitātes klasei. Dzīvokļu tipa skaitītājiem (4. pozīcija)  var būt B precizitātes klase.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 2.A un 2.B jautājumam: impulsa adapteris ir paredzēts uzstādīšanai un ir jābūt iekļauts komplektācijā un attiecīgi arī cenā.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 3.jautājumam: piegāde (un attiecīgi cenas norādījums) ar saskrūvēm.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 3.A jautājumam: R80 vai R160 šajā pozīcijā (sk. skaidrojumu 1.C jautājumam)

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 3.B jautājumam: 110 mm priekš DN15, 130 mm priekš DN20.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 3.C jautājumam: sausā tipa skaitītāji.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.4.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.