UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 4.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/65P

„Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, pa e-pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 11.augustam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  30 (trīsdesmit) darba dienas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura būvdarbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/65P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām ______________(vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/65P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA UZDEVUMS

dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, ieejas metāla durvju bloku izgatavošanai un uzstādīšanai

Veicamie darbi:

- Izgatavot jauno siltināto ar minerālvates, ar blīvumu 80 kg/m3 un biezumu B=40mm metāla ieejas durvju blokus ar nepieciešamiem izmēriem (ieejas telpām un  pagraba telpām). Metāla biezums durvīm varētu būt ne mazāk par 2mm.

- Demontēt veco koka ieejas durvju blokus.

- Uzstādīt jauno durvju blokus ar ailes aizdrīvēšanu (no ārējas puses uzstādīt krāsotas koka durvju apmales pa ailes perimetru, no iekšpuses ailes aizdarīt ar cementa javu, un špakteli).

- Uzstādīt jauno koda slēdzenes (Sankt-Peterburga ražošanas) ieejas durvīm, uzstādīt jauno iekaļamo slēdzenes (ar atslēgu) ieejas metāla durvīm. Uzstādīt jauno iekaļamo slēdzenes (ar atslēgu) pagraba telpas metāla durvīm.

- Nokrāsot metāla durvju bloku ar  pretkorozijas emalju Nr.482(„Tikkurila katalogs)ar gruntēšanu.

- Uzstādīt durvju slāpētāju „GEZE 2000” ražots Vācijā (ieejas telpas) metāla durvīm.

- Noņemt un uzstādīt nepieciešamas esošas informācijas plāksnes uz durvju blokiem.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Durvju bloka izjaukšana | m2 | 27.81 |
| 2. | Jauno siltināto metāla durvju bloku piegāde, uzstādīšana | m2 | 27.81 |
| 3. | Krāsoto durvju koka apmales uzstādīšana | m | 59.2 |
| 4. | Ailes iekšējo virsmu apmetums | m2 | 6.00 |
| 5. | Durvju bloka gruntēšana | ailes/m2 | 27.81 |
| 6. | Durvju bloka krāsošana ar pretkorozijas emalju Nr.482 (Tikkurila katalogs) | ailes/m2 | 27.81 |
| 7. | Durvju koda slēdzenes uzstādīšana (ieejas durvīm) | gab. | 4.00 |
| 8. | Durvju iekaļamo slēdzenes (ar atslēgu) uzstādīšana pagraba telpas durvīm | gab. | 4.00 |
| 9. | Durvju iekaļamo slēdzenes (ar atslēgu) uzstādīšana ieejas durvīm | gab. | 4.00 |
| 10. | Durvju slāpētāju „GEZE 2000” ražots Vācijā uzstādīšana (ieejas durvīm) | gab. | 4.00 |

Īpašie noteikumi

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumu uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību kāpņu telpā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt telpas.

- Darba garantijas laiks – 3 gadi.

- Darbu veikšanas laiks – 30. darba dienas (2014. gada septembris – novembris.)

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

- Pretendentiem piešķirt analoģisko būvprojektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv