apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2014.gada 25.septembra sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/85M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: mdvad@dzksu.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr.: 65407274.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: dzīvojamās mājas balkonu remonts (CPV 45262900-0 (balkona darbi).

2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas no līgumā noteiktās dienas.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (6.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Teātra ielā 13, Daugavpilī.

  - Precīzs darbu apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.oktobrim, plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 10.oktobrī plkst.13.10, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise 2% (divu procentu) apmērā no paredzamās līgumcenas (sk. 2.4.punkts), vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/85M.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir četri mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopā ar piedāvājumu;

4.5. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.7.1. Nolikuma 4.3.punktā noteiktajam termiņam;

4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

V. Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā oriģinālā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”

SIA DDzKSU-2014/85M

neatvērt līdz 2014.gada 10.oktobrim, plkst. 13.10.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

6.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

6.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto vai līdzīgo būvdarbu veikšanā, pievienojot informāciju par veiktajiem būvdarbiem un vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

6.2.5. Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta finanšu apgrozījums gadā būvniecības darbos nav mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

6.2.6. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu). Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

6.2.7. Tehniskais piedāvājums:

6.2.7.1. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sastādītas tāmes, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

6.2.7.2. objekta apsekošanas akts (4.pielikums);

6.2.8. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.9. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehniskajai specifikācijai/darba uzdevumam piedāvājumu;

6.3.6. ja pretendents nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma;

6.3.7. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

6.4. Šī nolikuma 6.3.6.apakšpunkta noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 7.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu, un attiecībā uz pretendentu, kurš atsakās slēgt iepirkuma līgumu piemēro šī nolikuma 4.8.punktā  noteiktās prasības.

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

9.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Objekta apsekošanas akta forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.5. iepazinies ar iepirkuma līguma projektu un piekrīt visiem tajā noteiktiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts

Dzīvokļa Nr. 5 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona flīzes izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.50 |
| 2. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.50 |
| 3. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.50 |
| 4. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.50 |
| 5. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.70 |
| 6. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 1.50 |
| 7. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 8. | Balkona norobežojuma metāla detaļu remonts | t | 0.01 |
| 9. | Balkona metālisko norobežojuma krāsošana | m2 | 2.75 |
| 10. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 7 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.05 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.05 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.05 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.10 |
| 5. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 1.05 |
| 6. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 7. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.01 |
| 8. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab | 10 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 8 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 2.80 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 2.80 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 2.80 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 6.80 |
| 5. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 4.00 |
| 6. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab | 10 |
| 7. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 0.5 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 2 |

Dzīvokļa Nr. 16 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 5. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 6. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab | 10 |
| 7. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.01 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 0.50 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 17 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona apšuves izjaukšana (šiferis) | m2 | 1.60 |
| 3. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 5. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 6. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 7. | Balkona metālisko norobežojuma krāsošana | m2 | 1.20 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 0.50 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 18 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 5. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 6. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 7. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab | 10 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 1.40 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 27 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 5. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 6. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 7. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab | 10 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 1.20 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 28 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona apšuvuma izjaukšana (šīferis), būvgružu utilizācija | m2 | 1.60 |
| 3. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 5. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 6. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 7. | Balkona metālisko norobežojuma krāsošana | m2 | 1.20 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 0.70 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 29 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 5. | Balkona norobežojuma metāla konsttrukciju remonts | t | 0.02 |
| 6. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 7. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab | 10 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 1.20 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 38 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 5. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 6. | Balkona konsoles apmetuma remonts | gab | 2.00 |
| 7. | Balkona norobežojuma dekoratīvo statņu remonts vai atjaunošana | gab. | 10 |
| 8. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m3 | 0.30 |
| 9. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Dzīvokļa Nr. 39 balkona remonts

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.40 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 1.40 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 1.40 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 3.40 |
| 5. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.02 |
| 6. | Balkona metālisko norobežojuma krāsošana | m2 | 1.20 |
| 7. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 0.50 |
| 8. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | balkons | 1 |

Balkonu remonts 1-4 kāpņu telpās

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkona cementa seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 11.20 |
| 2. | Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas | m2 | 11.20 |
| 3. | Balkona plātnes augšējās virsmas cementa izlīdzinošas kārtas (50mm) ierīkošana ar metāla sieta ielikšanu d.2 (100*100mm) | m2 | 11.20 |
| 4. | Balkona skārda lāseņa nomaiņa, ieskaitot tā izgatavošanu | m | 27.20 |
| 5. | Balkona norobežojuma metāla konstrukciju remonts | t | 0.100 |
| 6. | Balkona metālisko norobežojumu krāsošana | m2 | 21.80 |
| 7. | Balkona plātnes apakšējas virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijas apstrādi | m2 | 11.20 |
| 8. | Balkona konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana | gab. | 1 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas  patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti. Visus  izmērus precizēt uz vietas.

- Katrām balkonam sastādīt atsevišķu lokālo tāmi.

- Kopumā objektam sastādīt koptāmi.

4. Darbu izpildes termiņš - 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas. Iespējamais darbu veikšanas laiks – 2015.gada marts-jūnijs.

5.   Darbu garantijas laiks – 5 gadi no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

6.   Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt

kāpņu telpas.

7. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

8.  Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2014/85M prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts, ID Nr. SIA DDzKSU-2014/85M

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem Remontdarbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu Remontdarbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, balkonu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/85M

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA DDzKSU-2014/____

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2014/___ rezultātiem,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar ______________________________ ____________ ielā __, Daugavpilī, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tāmi (pielikums Nr.1) un darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 21% ir EUR _ (_______________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir atrunāta saskaņā ar tāmi (pielikums Nr.1) un ir nemainīga visā līguma darbības laiku.

2.2. Pasūtītājs maksā par izpildītiem darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža  un rēķina saņemšanas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbu uzsāk 2014.gada ___________ un apņemas  nodod līdz 2014.gada ____________.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas atrunāti šā līguma 3.1.punktā.

4.2. Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:

4.2.1. Līguma 6.6. punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu;

4.2.2. Līguma 6.7. punkta noteikumiem atbilstošu visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

4.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.4. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.5. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.5. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

4.7. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.8. Apakšuzņēmēju piesaistei Darbuzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstveida piekrišana. Kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Darbuzņēmējs balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

4.9. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.10. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.11.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv šādi nosacījumi:

5.3.1. darbuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

5.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām darbuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

5.4. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – ________,  tālr.________.

5.5. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.6. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts _ (_____) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks 10 (desmit) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīvas vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja.

  - Darbuzņēmējs apdrošina savu civiltiesisko atbildību par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par EUR 70 000 (septiņdesmit tūkstoši euro), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par EUR 1000 (viens tūkstotis euro).

  - Darbuzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas un Objekta vērtības summu. Apdrošināšanas objektā iekļauj veicamos Darbus (būvobjektu), Objektu un tā konstrukcijas un būvlaukuma attīrīšanu pēc negadījuma. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un citus apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par 5 % (pieci procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Līguma 6.6.-6.7. punktā minētājs apdrošināšanas polisēs, kā apdrošināšanas atlīdzības un garantijas saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

6.9. Līguma 4.2. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējumu procenti  0.1%  apmērā no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.8. Darbu apjomi, kas norādīti tāmē (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināmi, pietiekoši un līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem.

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Swedbank |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.654-07260, f.654-38872 |

_________________                                                  ____________________J.Oļenovs

z.v.	                                 z.v.