IEPIRKUMS

“Linoleja piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/001M

2015.gada 16.janvāra sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Linoleja piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/001M, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMS:

Vai 2 zemāk minētajās pozīcijās nav kļūda?

| 1. | Linolejs, 0.25mm virskārta 31. klase | 1.5 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ar 0.25mm virskārtu un 1.5 mm biezumu nav linoleja. Kuru no faktoriem ņemt vērā (0.25mm vai 1.5mm)?

| 11. | Linolejs dabīgs 33.klase | 2.0 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |

Tirgū netiek piedāvāts dabīgs linolejs ar 33. klasi. Ir vai nu 32. vai 34. klase.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Pozīcijā Nr.1 par pamatu jāņem materiāla biezums (1.5mm);

Pozīcijā Nr.11, ja nav 33.klases jāpiedāvā augstāko klasi - 34.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.5.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.