UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2015.gada 13.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/002P

„Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 150, Daugavpilī, ruļļu jumta seguma remonts ”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407276.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 150, Daugavpilī, ruļļu jumta seguma remonts , saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2015. gada 23.janvārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

- pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu;

- Pretendenta apliecinājums, ka:

- garantija uz būvniecības darbiem ne mazāk kā 5 gadi, materiāliem ne mazāk kā 10 gadi;

- darbu veikšanas laikā pretendenta darba civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta;

- būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- remontdarbu veikšanas laikā pretendents garantēs nokrišņu neiekļūšanu dzīvokļos;

- tiks sniegts garantijas serviss (2 reizes gadā oktobrī un martā jumta apsekošana).

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura būvdarbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

iepirkumam ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/002P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 150, Daugavpilī, ruļļu jumta seguma remonts ”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/002P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 150, Daugavpilī, ruļļu jumta seguma remonts ”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2015/002P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 150, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

iepirkumam ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/002P

Darba uzdevums

Dzīvojamo māju ruļļu jumta seguma remonts

Objekta adrese A.Pumpura iela 150

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Jumtas seguma ruberoīda virsmas noņemšana (pie piekļāvumiem, teknē) Vecā seguma sagatavošana ar izlīdzināšanu (burbuļu izgriešana, virsmu izžāvēšana, ielāpus uzlīmēšana, betona izlīdzināšanas kārtas ierīkošana, bitumena kārtas uzklāšana). Lietusūdeņu piltuves ar sietiņu maiņa Ventilācijas izvadu, betona jumtiņu remonts ar cementa-smilšu javu Skārda jumtiņu uzstādīšana ventilācijas kanāliem Parapeta metāla apdares maiņa pa mājas perimetru (savienojumu veikt ar dubulto vertikālo valču) Atkrituma vada kupolu krāsošana ar pretkorozijas krāsu Piespiešanas metāla apdares nomaiņa Hidroizolācijas apakšslāņa ieklāšana ar piekļāvumu pie parapetam un ventizvadam Jumta virsmas ieklāšana ar ūdensnecaurlaidīgiem ruļļu materiāliem ar piekļāvumu pie parapetam un ventizvadam Aeratoru uzstādīšana uz jumtas virsmu Bēniņu lūka nomaiņa, krāsošana Grūžu uzkopšana, novākšana | M2 M2 Gab. M2 Gab. M2 M2 m M2 M2 Gab. Gab. M3 | 110.00 948.00 3.00 15.00 24.00 110.00 2.00 62.00 1058.00 1058.00 6.00 1.00 3.00 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Hidroizolācijas sistēmas ieklāšanai ir jānotiek strikti saskaņā ar sistēmas ieklāšanas    tehnoloģiju. Ruberoīda jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) ne mazāk par- 4.0 mm biezuma, apakškārtai ne mazāk par- 2.5mm biezuma (ar polimera stiegrošanu).

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darba garantija - 5 gadi. Jāiesniedz garantijas perioda garantijas polise uz 3 gadiem.

- Remontdarbus veikt 30 bez nokrišņu dienu laikā.

- Remonta darbu izpildījuma laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus uz nākamajām darbu ainām:

# - uz Vecā seguma sagatavošana ar izlīdzināšanu (p.2. darbā uzdevumā);

- uz Ventilācijas izvadu, betona jumtiņu remonts ar cementa-smilšu javu (p.4. darbā uzdevumā);

- uz Hidroizolācijas apakšslāņa ieklāšana (p.9. darbā uzdevumā);

- -  Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi;

-  Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un martā) garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Iespējamais darbu veikšanas periods – 2015.gada aprīlis- maijs.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumiem”.

- Darbus veikt saskaņā ar „ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti” (skat. pielikumā).

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv