IEPIRKUMS

“Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/006K

2015.gada 13.februāra sēdē (prot.Nr.3) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/006K, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMI:

1. Tehniskās specifikācijas 2.punktā: 1. Kā saprotams parametrs „Signalizācija kabīne - Standarta”? 2. Kā saprotams parametrs „Stāvu signalizācija – Standarta”?

2. Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā: Kā paredzāt demontēto iekārtu nodošanu pasūtītājam? Vai mums jāparedz izmaksas nogādāšanai uz kādu konkrētu vietu, vai arī jūs iekārtas saņemsiet uzreiz objektā?

3. Vai ir paredzēta kāda Jūsu norādīta iekārtu uzglabāšanas vieta kamēr notiek liftu montāža, vai arī mums jāparedz izmaksas noliktavas īrei?

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumiem:

Attiecībā uz 1.jautājumu: Norāde „Signalizācijas kabīne – Standarta” un „Stāvu signalizācija – Standarta” nozīme, ka pretendentiem jāpiedāvā prece, kura atbilst standartam LVS EN-81-1 (LVS EN 81-20:2014 spēkā no 04.12.2014.) „Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai” Elektriskie lifti.

Attiecībā uz 2.jautājumu: Demontētus liftus jāiekravā Pasūtītāja transportā.

Attiecībā uz 3.jautājumu: Atbilstoši iepirkuma līguma projekta 6.1.4.apakšpunktam, Izpildītājs līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Objektu, darbu materiālu un iekārti saglabāšanu saistītos riskus.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.2.1.apakšpunktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkuma nolikuma grozījumus, iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.