UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2015.gada 16.februārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/010P

„Logu aiļu aizmūrēšana dzīvojamās mājas Višķu ielā 28B, Daugavpilī, koplietošanas telpās”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407272.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Logu aiļu aizmūrēšana dzīvojamās mājas Višķu ielā 28B, Daugavpilī, koplietošanas telpās, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2015. gada 24.februārim plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura būvdarbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši  tehniskiem noteikumiem (darba uzdevumam), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskie noteikumi (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Logu aiļu aizmūrēšana dzīvojamās mājas Višķu ielā 28B, Daugavpilī, koplietošanas telpās”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/010P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Logu aiļu aizmūrēšana dzīvojamās mājas Višķu ielā 28B, Daugavpilī, koplietošanas telpās”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2015/010P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes/finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Višķu ielā 28B, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai

1.4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

logu aiļu aizmūrēšanai dzīvojamās mājas Višķu iela 28B, Daugavpilī, koplietošanas telpās

| Nr. p.k | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logu bloku (1200x1500mm) demontāža un būvgružu utilizācija | gab. | 10 |
| 2. | Silikāta ķieģeļus zem palodzes nozāģēšana no ārējas puses | m2 | 2 |
| 3. | Logu ailes aiztaisīšana ar gāzbetona blokiem (b=300mm) | m2 | 18 |
| 4. | Logu ailes siltināšana ar akmens vati „Paroc extra” (vai analogs) (b=100mm) | m2 | 18 |
| 5. | Tvaika izolācijas ierīkošana | m2 | 18 |
| 6. | Loga ailes aiztaisīšana ar ģipškartonu | m2 | 18 |
| 7. | Ģipškartona virsmu krāsošana ar eļļas krāsu (esošais tonis) | m2 | 18 |
| 8. | Ailsānu apmetuma remonts ar cementa-smilšu javu | m2 | 4.4 |
| 9. | Ailsānu krāsošana ar eļļas krāsu (esošais tonis) | m2 | 4.4 |
| 10. | Ārējās sienas apmetuma ierīkošana ar cementa-smilšu javu | m2 | 39 |
| 11. | Fasādes apmetuma krāsošana ar fasādes krāsu (Ferro 35 „Caparol”) (vai analogu) | m2 | 39 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu  piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras un līguma noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Darba garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Jāvēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darba izpildi. Jānodrošina visu darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Remontdarbus veikt 30 kalendāro dienu laikā.

- Iespējamai darba izpildes laiks – 2015.g.aprīlis – maijs.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar  Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi”.

8.  Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

9. Darbus veikt saskaņā ar „Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas          apliecinājuma karti” (sk. pielikumā).

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv