apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2015.gada 27.februāra sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/022M

Daugavpils, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/022M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: olga.strelkova@dzksu.lv.

  - Kontaktpersona jautājumos par tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām: Sergejs Zaharovs, t.65434979; Česlavs Truskovskis, t.65476105.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: ūdens patēriņa un siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju verificēšana (CPV 50411100-0 (ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi) 50411000-9 (mērījumu aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi)).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (4.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā.

  - Precīzs preces apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 16.martam, plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 16.martā plkst.13.30, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise 2% (divu procentu) apmērā no paredzamās līgumcenas (sk. 2.4.punkts), vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/022M.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir trīs mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopā ar piedāvājumu;

4.5. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.7.1. Nolikuma 4.3.punktā noteiktajam termiņam;

4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

SIA DDzKSU-2015/022M

neatvērt līdz 2015.gada 16.martam, plkst. 13.30.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.1.4. Pretendenta piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums) un noformēts saskaņā ar iepirkuma 3.pielikumu.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir akredetēts SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standarta LVS NE ISO/IEC 17020:2012 prasībām vai ekvivalents;

6.2.3. Pretendenta apliecinājums, ka pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

6.2.4. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei ūdens pateriņa skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšanā, kur vismaz viena pasūtījuma līgumcena ir ne mazāka kā EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro) bez PVN. Informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2.5. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes par iepriekš sniegtiem pakalpojumiem no iepriekšējiem pasūtītājiem (uzņēmuma/iestādes vadītāja, citas amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības, parakstītas, sastādītas uz uzņēmuma veidlapas);

6.2.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu;

6.2.7. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.8. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam/tehniskai specifikācijai piedāvājumu;

6.3.6. ja pretendents nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma;

6.3.7. Ja pieprasīto paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.8. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

6.4. Šī nolikuma 6.3.6.apakšpunkta noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 7.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu, un attiecībā uz pretendentu, kurš atsakās slēgt iepirkuma līgumu piemēro šī nolikuma 4.8.punktā  noteiktās prasības.

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju un iesniegt paraugus;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas uzņēmuma mājas lapā internetā.

9.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/022M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/022M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/022M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi:

1.1. Veikt atbilstības novērtēšanas procedūras ūdens patēriņa skaitītājiem, to verificēšanu, atkārtoto verificēšanu un nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas verificēšanu (turpmāk-Pakalpojums).

1.2. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši likumā „Par mērījumu vienotību”, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumos Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, Latvijas Republikas attiecīgajos standartos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.3. Pirms ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas tos jāpārbauda uz hermētiskuma pārbaudes iekārtas saskaņā ar standartu un OIML R49 un jāizskalo ar speciālu šķidrumu.

1.4. Verificētam ūdens patēriņa skaitītājam jāatbilst „B” vai „C” klasei. A klasei atbilstošs ūdens patēriņa skaitītājs jānoraksta, sastādot attiecīgo aktu par ūdens patēriņa skaitītāja nederīgumu.

1.5. Pakalpojuma sniegšanas laikā ūdens patēriņa skaitītājs jāpārbauda trijos režīmos (nom., pārējas, min.), norādot visus datus attiecīgajā protokolā.

1.6. Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju sasisto stiklu un nolietoto (nederīgo) blīvju nomaiņu.

1.7. Pieļaujamais ūdens spiediens 10 bar.

1.8. Verificētam lietotam ūdens patēriņa skaitītājam jābūt Dn15; Dn20; Dn25; Dn32; Dn40.

1.9. Ūdens patēriņa skaitītājs nevar būt vecāks par 2000.gada izlaidumu.

1.10. Verificēto ūdens patēriņa skaitītāju garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 gadi.

1.11. Nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju uz kuriem var iedarboties magnētiskais lauks norakstīšanu, sastādot attiecīgo aktu.

2. Siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi:

2.1. Veikt atbilstības novērtēšanas procedūras siltuma enerģijas patēriņa skaitītājiem, verificēšanu, atkārtoto verificēšanu un nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas verificēšanu (turpmāk- Pakalpojums).

2.2. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši likumā „Par mērījumu vienotību”, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, kā arī  LVS EN 1434-1:2007 noteiktajām prasībām.

2.3. Verificētam siltuma enerģijas skaitītājam jāatbilst Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” 6.punkā noteiktajām prasībām - 2 (otrai) precizitātes klasei.

2.4. Pieļaujamais tīkla ūdens spiediens 10 bar.

2.5. Verificētiem lietotam siltuma enerģijas patēriņa skaitītājam jābūt Dn15.

2.6. Verificēto siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 gadi.

3. Paredzamais pakalpojuma apjoms ir atkarīgs no līgumsummas līdz 15000 (piecpadsmit tūkstoši) euro un pasūtījumu skaita.

4. Gadījumā, ja attiecīgajos normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro aktuālo normatīvo aktu nosacījumus.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/022M

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/022M prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža sniegt tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas attiecīgiem standartiem un normatīvajiem aktiem par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma apraksts | Mērvienība | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdens patēriņa skaitītāja verificēšana | 1 gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītāja sasistā stikla nomaiņa | 1 gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītāja nolietotās (nederīgās) blīves nomaiņa | 1 gab. |  |  |
|  | Siltuma enerģijas skaitītāja verificēšana | 1 gab. |  |  |
| Cena par vienu vienību kopsummā EUR: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Skaitītāju verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/022M

Līguma projekts

LĪGUMS

par  ____________________________________________

Nr.SIA DDzKSU-2015/___

###### Daugavpilī                                       	           		                                2015.gada  ________

___________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk sauktā Izpildītājs, tās ________________________personā, kur_ rīkojas  uz ___________ pamata, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pasūtītājs, tās valdes locekļa Jevgeņija personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “__________”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2015/____ rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  noslēdz šādu Līgumu:

I.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām, veikt nepieciešamas atbilstības novērtēšanas procedūras aukstā un karstā ūdens patēriņa (turpmāk – ŪP skaitītājs), siltuma enerģijas patēriņa skaitītājiem (turpmāk – SEP skaitītājs) un Skaitītāju verificēšanu, kā arī pēc nepieciešamības un iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt ŪP un SEP Skaitītāju remontu (turpmāk – Pakalpojums).

II.Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu 1 (viena) ŪP skaitītāja verifikācijas cena bez PVN 21% ir EUR _____ (_________) un 1 (viena) SEP skaitītāja verifikācijas cena bez PVN 21% ir EUR _____ (_________). Cena ir noteikta atbilstoši finanšu piedāvājumam (1.pielikums), kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā ir nemainīga visā līguma darbības laikā.

2.2. Kopējā līgumcena ir ne vairāk kā EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro) bez PVN 21%. Līgumcenas summu veido sniegto Pakalpojumu, kurus pasūtījis Pasūtītājs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Pasūtītajam ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot Pakalpojuma pasūtījumus. Šajā gadījumā  Izpildītājs neizsaka Pasūtītājam pretenzijas.

2.3. Pasūtītājs veic apmaksu, pārskaitot naudas līdzekļus  Izpildītāja norādītajā bankas kontā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā  pēc rēķina saņemšanas, rēķins tiek izrakstīts 1 (viens) reizi mēnesī.

2.4. Pakalpojuma sniegšanas cenā iekļautas visas izmaksas, atlaides un piemaksas, piegādes izmaksas, visi nodokli (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām šī līguma izpildes laikā.

III.Piegādes, pieņemšanas un nodošanas noteikumi

3.1. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pakalpojumu, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un pēc sniegtā Pakalpojuma, nodot Pasūtītājam Skaitītājus ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Par Pakalpojuma sniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotā  persona atzīmē uz preču pavadzīmes, apstiprinot Pakalpojuma saņemšanu.

3.3. Izpildītājs pieņem Skaitītājus veicot ārējo apskati kopā ar Pasūtītāja pārstāvi. Ja ārējās apskates rezultātā tiek  konstatēts, ka Skaitītājs nav remontējams, tas netiek pieņemts.

3.4. Ja Skaitītāju versifikācijas laikā atklājās slēpti defekti, kuru dēļ Skaitītājs nevar būt remontēts, vai arī Skaitītājam jānomaina komplektējošās daļas, Izpildītājs saskaņo to ar Pasūtītāju un Skaitītāju nodošanas laikā veic attiecīgo ierakstu pieņemšanas – nodošanas aktā.

IV.Garantijas noteikumi

4.1. Garantijas laiks Skaitītāju atbilstībai metroloģiskajam prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas attiecīgiem normatīviem aktiem. Skaitītāju un to detāļu garantijas laiks ne mazāk kā ___ gadi. Izpildītājs neatbild  par defektiem, kuri radušies ārējās iedarbības rezultātā Skaitītāju ekspluatācijas laikā.

V.Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

5.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šā Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

5.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā, saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

5.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

5.4. Par pasūtītā Pakalpojuma sniegšanas termiņa (šī līguma 3.1.punktā) pārkāpumu Izpildītājs  maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu līgumsodu  5 % (piecu procentu) apmērā no attiecīgā pasūtījuma vērtības līdz faktiskai saistību izpildei.

5.5. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Skatītājiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.

VI.Līguma darbības laiks

6.1. Līgums  stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Izbeidzoties līgumam, Skaitītāji, kuri tika nodoti Izpildītājam jāatgriež Pasūtītājam. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu pēc šī Līguma izbeigšanas nenodot Pakalpojuma sniegšanai nodotos Pasūtītāja Skaitītājus, Izpildītājs kompensē Pasūtītājam attiecīgo Skaitītāju vērtību.

VII. Citi līguma nosacījumi

7.1.  Šis līgums var tikt mainīts, grozīts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā vai pēc Pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai rakstiska formā, ar Pušu rakstiem.

7.2.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, pusei ir tiesības lauzt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot otro pusi, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

7.3. Ja jebkurā no Līguma punktiem vai tā daļa izrādīsies spēkā neesoša kāda tiesiska akta darbības rezultātā, tas tiks uzskatīts par Līgumā neesošu, pie tam pārējie paliek spēkā.

7.4. Šis līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

VIII.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS SWEDbank, |  |
| kods HABALV22 |  |
| n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| t.654-07290, f.654-38872 |  |

____________________ J.Oļenovs	    _______________________

z.v.						     z.v.